## Sheet1
Isporuka opreme i dijelova potrebnih za sanaciju video nadzora u tunelu Mala Kapela
TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | Dobava i isporuka Optičkog jednomodnog predajnika za prijenos 8 video i 5 podatkovna signala po jednoj svjetlovodnoj niti, tip Optelecom 9152 DT/SM-ST | kom | 1
2 | Dobava i isporuka optičkog jednomodnog splitera 30/70% , gubitak A/B 6.5/2.5 (dB), valna duljina 1310 ± 40, 1550 ± 40, tip Optelecom 9983 | kom | 1
3 | Dobava i isporuka 19" Rack kućišta za smještaj optičkih modema i jedinica za napajanje. Kućište ima 21 slot za ugradnju modema i ima ugrađene konektore za komunikaciju s vanjskim uređajima. Kućište ima mogućnost ugradnje redundantnog napajanja Mogućnost daljinsko uvida u stanje ugrađenih modula.kućišta sljedećih karakteristika: radna temperatura:- 40- 74CRelativna vlažnost: 0- 95%, , tip Optelecom 9002t: 0- 95%, , tip Optelecom 9002 | kom | 1
4 | Dobava i isporuka ST/UPC Multimode 50/62.5/125um IPigtail, 900um, 3 metra, tip kao Corning Anaerobic-Cure ST Connector,50/ 62.5/125 Multimode | kom | 15
5 | Dobava i isporuka ST/UPC Single mode 9/125um IPigtail, 900um, 3 metra, tip kao Corning Anaerobic-Cure ST Connector, 9/125 Singlemode | kom | 4
6 | Dobava i isporuka optičke kazete tip kao corning C46197-A7-A66 | kom | 3
7 | Dobava i isporuka Poliesterskog ormara za ugradnju opreme Poliester ormar, vrh i dno zatv., 1 proz. vrata dimnezije 750x750x312, IP55, tip kao Schrack maxipol | kom | 1
8 | Dobava i isporuka 19" napojne letve sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1.25U, tip kao Schrack | kom | 1
9 | Dobava i isporuka VENTILATORA 220V 119x119x38mm, kuglični , 230VAC 19W 160m3/h Ball Faston -40~+85°C, tip kao PAPST | kom | 1
Sveukupno:
PDV:
Sveukupno s PDV-om:
| NAPOMENE: - jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca - rok isporuke: 10 dana od zaprimanja narudžbenice | POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: _____________________________________________