TEHNIČKI UVJETI ZA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vodu za ljudsku potrošnju sukladno Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN br. 64/23).

potrebno je ispitati na slijedeće parametre:

1. Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Amonij

Boja

Vodljivost

Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)

Miris

Mutnoća

Nitrit

Okus

Željezo

Klorid

Nitrat

Utrošak KMnO4

Rezidue dezificijensa (SRK, klorit, klorat, ozon,…)

Temperatura

2. Mikrobiološki pokazatelji

Escherichia coli

Ukupni koliformi

Enterokoki

Broj kolonija 22 oC

Broj kolonija 37 oC

Closridium perfringens (uključujući spore)

Pseudomonas aeruginosa

POTPIS I PEČAT: