TEHNIČKI UVJETI – USLUGA SERVISA AVD UREĐAJA
1. Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti Certifikat proizvođača ZOLL Medical Corporation za ovlašteni servis.

2. Ponuditelj je dužan nakon izvršenog servisa za pojedini defibrilator izdati Certifikat/Uvjerenje o servisu.
3. Nakon izvršenog servisa na pojedini defibrilator staviti oznaku s podacima o servisu (datum izvršenog servisa i/ili rok ponovnog servisa).
IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEHNIČKIH UVJETA

Izjavljujemo da će nuđena i isporučena roba odgovarati u svemu s ovim navedenim tehničkim uvjetima.

U _____________________, ______________ 2020.











Ponuditelj









_______________________










 (žig i potpis ovlaštene osobe)

