## Sheet1
TROŠKOVNIK
A. USLUGA REDOVNOG SERVISA
Red. broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Redovni servis meteoroloških stanica Lufft | kom | 4
B. RAD I TROŠKOVI TRANSPORTA
Red. broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Redovan rad na interventnom održavanju po pozivu(uključuje i troškove prijevoza djelatnika i opreme) | h | 30
2 | Rad na popravku neispravnog dijela u radionici | h | 8
Ukupno:
C. REZERVNI DIJELOVI
Red. broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Kolnička sonda, (kao Lufft IRS31Pro ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
2 | Modul kolničke sonde, (kao Lufft IRS31Pro-UMB, ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
3 | Kompaktni mjerni osjetnik za tlak, temperaturu, vlažnost zraka, brzinu i smjer vjetra, (kao Lufft WS500-UMB ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
4 | Senzorski međusklop za UMB sabirnicu, (kao Lufft ISOCON-UMB ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 2
5 | Napajanje za Lufft meteostanicu, (kao Siemens SITOP PSU100S ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
6 | Upravljač neprekidnog napajanja za Lufft meteostanicu, (kao Siemens SITOP DC UPS ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
7 | Procesorska jedinica meteostanice Lufft, (kao Lufft LCOM ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
8 | Baterija modula neprekidnog napajanje, (kao Siemens SITOP battery module 6EP1935 ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 4
9 | Prenaponska zaštita za paricu za Lufft meteostanicu | kom | 2
10 | Osjetnik padalina, (kao Lufft R2S UMB ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
11 | Osjetnik vidljivosti, (kao Lufft VS20 ili jednakovrijedno) tip/proizvođač________________________________ | kom | 1
12 | Elektro ormar za smještaj opreme 747x536x300 mm | kom | 1
13 | Kabelski uvodi za elektro ormar | kom | 1
14 | Bravica sa zaštitom 405 | kom | 4
15 | Nosač za montažu na stup | kom | 2
16 | Zaštitni prekidač C6/1N | kom | 1
17 | Zaštitni prekidač C4/1 | kom | 1
18 | FID sklopka | kom | 1
19 | Vartec modul varistor | kom | 2
20 | Vartec modul iskrište | kom | 2
21 | Termostat ormara | kom | 1
22 | Grijač ormara | kom | 1
23 | Stup za Lufft meteo stanicu sa nastavkom za kišu i vjetar | kom | 1
24 | Nosač za stup Lufft meteo stanice | kom | 1
25 | Dvokomponentna smjesa za zapunjavanje kabelskih kanala u kolniku | kg | 15
26 | Gumirana traka 10x5mm | m | 10
27 | Podzemna kabelska cijev fleksibilna fi 40 | m | 4
28 | Pokrov (zaštita) za podzemni kabel | m | 4
Ukupno:
A) Usluga redovnog servisa :
B) Rad i troškovi transporta :
C) Rezervni dijelovi :
Ukupno A+B+C :
PDV 25% :
Ukupno s PDV :
Napomena: Količine u troškovniku su okvirne
*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Naziv stavke, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (proizvođač / Tip )