Opremanje spremišta vatrogasnih postaja i ispostava – 2023
· Grupa I: Oprema i uređaji za zaštitu dišnih organa vatrogasaca
     PRILOG 1. : TEHNIČKI UVJETI
1. Kompresor za punjenje boca zrakom
Prijenosni kompresor za punjenje boca (izolacijskih dišnih aparata) zrakom. Kapacitet punjenja min. 100 lit./min., 330 bar, na elektro pogon 400 V/50 Hz, min. 2.2 kW. Sa priključnim cijevima 1x200 bar i 1x300 bar. Sa električnim upravljanjem koje uključuje automatsko izdvajanje kondenzata i automatsko isključivanje kod završnog tlaka.

U dostavljenu ponudu trebaju biti uračunati troškovi puštanja kompresora u rad i praktična obuka na lokaciji krajnjeg korisnika na lokaciji Vatrogasna postaja Pelješac.

Sa ugrađenim filtracijskim sustavom u skladu sa EN 12021 i ISO 8573-1.

Priložiti dokaz, odnosno Certifikat, da je ponuđeni proizvod u skladu sa EN 12021 i ISO 8573-1.

Ponuditelj mora priložiti dokaz proizvođača za osposobljenost za servisiranje ponuđenog kompresora.
IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga 
...................................................................................

(naziv Ponuditelja)
....................................................................................

(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime 

 .............................................................................                    Datum ........................ 2023.
1
1

