Opremanje spremišta vatrogasnih postaja i ispostava – 2023
· Grupa II: Oprema i uređaji za tehničke intervencije i gašenje požara

     PRILOG 1. : TEHNIČKI UVJETI
1. Vatrogasni opasač

Vatrogasni opasač, tip-A, namijenjen za nošenje pri vatrogasnim intervencijama, izrađen od trake poliamida širine minimalno 100 mm, sa galvaniziranom čeličnom kopčom i dvije čelične alke Ø10 mm, podesiv po širini, opremljen sa velikim karabinerom. 

2. Prekrivač za zaštitu od oštrih rubova
Komplet zaštitnih navlaka i prekrivača za zaštitu od oštrih rubova koji nastaju nakon rezanja metala (npr. pri tehničkim intervencijama spašavanja unesrećenih iz karamboliranih vozila). Materijal otporan na rezove i habanje, vodoodbojan. Komplet se mora sastojati minimalno od:
· 4 kom. zaštite za stup (min. dimenzija 260 mm X 300 mm)

· Pričvršćivanje sa čičak trakama i/ili magnetima

· 2 kom. zaštitnog prekrivača (min. dimenzija 600 mm X 600 mm)

· Pričvršćivanje sa magnetima

· 1 kom. zaštitnog prekrivača (min. dimenzija 1500 mm X 600 mm)

· Pričvršćivanje sa magnetima

3. Rukavice za tehničke intervencije

Rukavice za upotrebu pri tehničkim intervencijama, izrađene u skladu prema EN 388 i EN 407:2020, moraju osiguravati zaštitu od mehaničkih opasnosti poput probijanja, posjekotina itd. 

Izvedba sa unutrašnjom oblogom otpornom na rezanje, na strani dlana materijal otporan na habanje izrađen od poliamida sa silikonskim premazom na dlanu za bolje korištenje na mokrim i glatkim površinama. Na zglobovima prstiju izvedba sa naborima za lagano i ergonomsko korištenje istih.  U području zgloba mogućnost učvršćivanja pomoću čičak trake ili elastične trake.

Rukavice moraju imati mogučnost pranja u mašini za pranje rublja. Ponuđena rukavica mora imati veličinski raspon od min. 6 veličina.

Po odabiru Ponuditelja, istom će biti dostavljeni veličinski brojevi za isporuku.

Zahtjev na postignute performance:

Otpornost na abraziju prema EN 388 - najmanje razina 4

Otpornost na rezanje prema EN 388-najmanje razina 5

Otpornost na trganje prema EN 388-najmanje razina 4

Otpornost na probijanje prema EN 388 - najmanje razina 3

Spretnost EN 420 najmanje razina 5

Kontaktna toplina prema EN 407 – najmanje razina 2

4. Recipročna akumulatorska pila

· napon akumulatora min 18V

· kapacitet akumulatora min 4,0 Ah

· tip baterije: Li-ion

· hod lista pile: min 28 mm

· broj hodova pile (1 brzina / 2 brzina)

· u 2 brzini: min 2700 hodova po minuti

· jednostavna zamjena lista pile

· led indikator napunjenosti baterije

· pilu isporučiti sa pripadajućim transportnim koferom, dvije baterije, min 2 lista pile za metal i punjačom baterija

5. Vatrogasna kaciga 

Izvedba kacige u skladu sa EN 443:2008, Tip kacige B/3b. 

Vanjska školjka kacige izrađena od staklenih vlakana s maksimalnim mehaničkim zaštitnim svojstvima, otporna na udarce i penetraciju, temperaturu od -40﮿C do 300﮿C, otpornost na utjecaj kemikalija min. „C“, te mora imati elektroizolacijska svojstva min. „E2“, „E3“. Kaciga mora biti luminiscentno žute boje.

Unutarnji dio kacige izrađen od negorivog materijala s mogučnošću pranja u perilici. Regulacija nošenja veličine, po veličini glave, mora biti riješena s vanjskog dijela školjke kacige te praktična za regulaciju u rukavicama. Raspon regulacije mora se kretati minimalno od 49 – 67 cm. Mora imati mogućnost podešavanja unutarnjeg dijela preko traka za glavu, remena za bradu i regulaciju po visini glave.

Vizir kacige u skladu sa EN 14458:2018, mora prekrivati cjelokupno lice i biti otporan na toplinu i ogrebotine, s mogučnošću uvlačenja u kacigu te podešavanje sa vanjske strane bez mogučeg kontakta sa licem. 

Štitnik za vratni dio mora biti izrađen iz negorivog i fleksibilnog materijala. 

Kaciga u prednjem čeonom dijelu mora biti opremljena nosačem za svjetiljku. Montaža svjetiljke mora biti omogučena bez korištenja alata. 

Masa kacige, max 1,4 kg.

6. Uređaj za ručno premještanje vozila
Komplet uređaja za ručno premještanje vozila s kotačima promjera od 13-35“ i širine do 330 mm, koji se sastoji od četiri zasebna podizača n akotačima (vanjski promjer kotača uređaja 120 mm, a unutarnji 100 mm), ukupne težine 70 kg, pojedinačne nosivosti od 705 kg, odnosno ukupne nosivosti 2820 kg. Mor aosiguravati pomicanje vozila u svim smjerovima (mehanizam radi na principu dvosmjerne poluge sa zupčastim zapinječem). Set sa dva komada za desne kotače i dva komada za lijeve kotače.

7. Bljeskalice za označavanje područja rada

Signalne bljeskalice za označavanje mjesta rada, „led“ izvedba. U kompletu min. 6 komada bljeskalica smještenih u kovčegu koji je ujedno i punjač bljeskalica. Visoke otpornosti na mehaničke utjecaje, te sa mogučnošću postavljanja na metalne djelove pomoću integriranog magneta.

8. Nož za rezanje pojaseva

Nož namijenjen za rezanje sigurnosnih pojaseva u vozilima.

9. Turbo mlaznica – tip „C“

Turbo mlaznica, tip „C“ (Ø52 mm), za kombinaciju punog i raspršenog mlaza. Namještanje vrste mlaza pomoću rotirajuće glave, sa mehanizmom koji omogućuje brzi start i prebacivanje vrste mlaza. Materijal izrade aluminijska legura, rotirajuća glava od plastike.

10. Prijelaznica B/C

Izvedba prema DIN 14342, tip B/C, Storz spojke.

11. Rezna ploča za metal
Rezna ploča za metal, namijenjena za korištenje na motornom rezaču STIHL TS 420, dimenzija  Ø 350 x 4.0 x 20.0 mm, maksimalni broj okretaja 5460/min.

12. Zaštitna vatrogasna potkapa

Vatrogasna potkapa, dvoslojna, u skladu sa EN 13911, služi za zaštitu glave korisnika (vatrogasca). Mora osiguravati nesmetano nošenje vatrogasne kacige i zaštitne maske. Tamno plave boje.

13. "STOP" palica - jednostrana, led izvedba

Upozoravajuća "STOP" palica, jednostrana, u led izvedbi. Promjer natpisnog dijela 200 mm, debljine 5 mm. Na jednoj strani svjetiljka promjera min. 100 mm sa crvenim filterom visine 40 mm, oko koje je nalijepljena reflektirajuća naljepnica sa natpisom "STOP VATROGASCI" u crnoj boji. Sa druge strane zelena reflektirajuća naljepnica bez natpisa. Na donjem dijelu ručke vezica za nošenje oko zgloba ruke.

Izvedba sa komplet opcijom za punjenje, akumulatorski ulošci + punjač na 220 V.

14. Ručna akumulatorska svjetiljka u ʺSʺ izvedbi

Ručna akumulatorska svjetiljka koja proizvodi LED svjetlosni snop jačine minimalno 100 lumena, a koja svojim oblikom mora biti prilagođena za nošenje na vatrogasnoj jakni.

Mora biti izvedena tako da može raditi u minimalno dva režima rada (jače/ slabije i/ili bljeskanje). Kućište svjetiljke mora biti izrađeno iz materijala visokootponog na udarce i padove. Oblik i pozicija prekidača mora omogućavati nesmetano korištenje svjetiljke u vatrogasnim rukavicama. Svjetiljka mora biti izrađena u „EX“ izvedbi, ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb. Uz svjetiljku mora biti isporučen i punjač baterija 12/ 220 V za punjivi litijski uložak.

15. Emergency plug za blokadu električnih vozila

Uređaj /utikač za blokadu električnih vozila pri tehničkim intervencijama. Nominalni ulaz 4,5 VDC, mjere (D X Š X V) 247 x 186 x 69, baterije 3 x AA, težine max. 06 kg, IP ocjene 44, tip priključka Tip 1 i Tip 2.

Smješten u koferu sa pomoćnim alatom. 

16. Cijev za međumješalicu

Spojna cijev za usisni dio međumješalice, koja se na tijelo međumješalice spaja pomoću ʺDʺ storz spojnice, 25 mm.

NAPOMENA:
Sva isporučena vatrogasna oprema koja se koristi za zaštitu od požara mora biti u skladu sa člancima 5 i 6 Zakona o zaštiti od požara (NN, broj 92/10). Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za sve artikle dostaviti odgovarajuće dokaze, odnosno tehničku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik), iz kojih je moguće provjeriti ispunjenje zahtjeva iz tehničkog opisa pojedinog artikla. 

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga 
...................................................................................

(naziv Ponuditelja)
....................................................................................

(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime 

 .............................................................................                    Datum ........................ 2023.
1
1

