## 1._PRIPREMNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / eur
1. | PRIPREMNI RADOVI
Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektnom dokumentacijom. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektnom dokumentacijom kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je Izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično
- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova
Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualne potrebne promjene, izmjene i dopune projektne dokumentacije donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i Izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u Građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom Projektanta, Nadzornog inženjera ili odlukom koju je Investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
1.1. | TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA ZA RAD
Obuhvaća mobilizaciju ljudi, opreme i strojeva potrebnih za izvedbu. Slijedi priprema privremenih gradilišnih objekata i putova, privremenih gradilišnih odlagališta i instalacija te nabava i doprema potrebne opreme.
(OTU I st. 0-20)
| Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | ODVOZ ISPALIH OBLOGA
Ova stavka obuhvaća utovar i odvoz na odlagalište ispale obloge.
| Obračun po m2 utovarenih i odvezenih obloga. | m2 | 11.5 | 0 | 0
1.3. | UKLANJANJE ZAŠTITNE OGRADE ZBOG OMOGUĆAVANJA PRISTUPA ZIDOVIMA ZA ZAŠTITU OD BUKE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
Ova stavka obuhvaća vađenje i demontiranje ograde za zaštitu od divljači te premještanje iste na privremenu deponiju. Količine opisanih radova predviđene su projektom ili ih određuje Nadzorni inženjer. Rad obuhvaća uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, kao što su pričvrsni materijali.
| Obračun je po m' uklonjene ograde. | m' | 25 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | eur |  |  | 0

## 2._RADOVI_SANACIJE
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / eur
2. | RADOVI SANACIJE
2.1. | PRIPREMA PODLOGE ZA PRIČVRŠĆIVANJE VISOKOAPSORBIRAJUĆE OBLOGE
Ugradnja primera na očišćenu betonsku podlogu. Primer je gustoće 1 kg/l, s udjelom čiste tvari cca 34%, viskoziteta oko 10 MPa*s.
| Obračun po m2 pripremljene površine. | m2 | 11.5 | 0 | 0
2.2. | LJEPILO ZA PRIČVRŠĆIVANJE VISOKOAPSORBIRAJUĆE OBLOGE
Dobava i ugradnja trajnoelastičnog ljepila za pričvršćivanje visokoapsorbirajuće obloge Ljepilo je sljedećih karakterisitka: - vlačna čvrstoća: 2.2 N/mm2 - produljenje kod sloma: 350 % - otpor rasprostiranja: 10 N/mm
| Obračun po m2 površine. | m2 | 11.5 | 0 | 0
2.3. | UGRADNJA VISOKOAPSORBIRAJUĆE OBLOGE
Nabava, doprema i uradnja visokoapsorbirajućeg sloja na stražnjoj strani zida. Obloga treba biti uzorka i boje kao i postojeća obloga sa stražnje strane zida za zaštitu od buke.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 11.5 | 0 | 0
2.4. | UGRADNJA ZAŠTITNE OGRADE KOJA JE PRETHODNO UKLONJENA
Jedinična cijena sadrži sve prijenose i prijevoze te sav rad i materijal potreban za ugradnju prethodno uklonjene ograde.
| Obračun je po m' postavljene ograde. | m' | 25 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI SANACIJE: | eur |  |  | 0

## 3._ZAVRSNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / eur
3. | ZAVRŠNI RADOVI
3.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, utovar i odvoz viškova materijala, te demontaže, utovar i odvoz privremenih objekata.
(OTU II st. 2-14.)
| Obračun po komadu uređenog gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: | eur |  |  | 0

## 4._REKAPITULACIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Ukupna cijena / eur
4. | REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | RADOVI SANACIJE | 0
3. | ZAVRSNI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO: | 0