## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK UKLANJANJE NESTABILNOG MATERIJALA I ZAMJENA OŠTEĆENIH ZAŠTITNIH MREŽA POKOSA USJEKA U KM 109+025 I KM 109+050 LIJEVO AUTOCESTE A1
NAPOMENE: - Mobilizacija i demobilizacija radilišta (pripreme, utovari/istovari, dovozi, odvozi, postavljanja i dr.), koja uključuje: tehničko osoblje i radnike, opremu gradilišta (kontejnere, radionice i dr.), sve skele, privremene ograde i druge privremene zaštitne sustave, sve potrebne alate i strojeve, vodu, enegriju, gorivo i sve ostalo potrebno za izvođenje ugovorenih radova, te uređenje gradilišta i privremene deponije, ne obračunava se zasebno i isto je potrebno uračunati u jednične cijene; - Radove mogu izvoditi samo djelatnici specijalizirani i osposobljeni za rad na visini koristeći alpinističku opremu i tehniku; - U jedinične cijene potrebno je ukalkulirati i sve eventualne koeficijente složenosti; - Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju; - Obračun vrši se po stvarnim, mjerljivim površinama koje su bile predmet sanacije; - U jednične cijene uključene su sva sredstava i mjere zaštite postojećih građevina i opreme autoceste u zoni radova, a eventualno nastalu štetu Izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Redni broj. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (€ bez PDV) | Ukupno (€ bez PDV)
1. | Ručno rastvaranje (rezanje) i demontaža postojećih mreža za zaštitu od odrona uz poseban oprez kako bi se odronjeni materijal kontrolirano obrušio niz pokos. U stavku je uključeno prikupljanje demontiranih mreža, te zbrinjavanje na deponij na lokaciji Naručitelja. Obračun po m2 demontirane mreže. | m2 | 300
2. | Ručno uklanjanje i kontrolirano obrušavanje nestabilnog materijala, rastresenih i labilnih djelova, grmlja, raslinja te mjestimičnih kamenih blokova s pokosa. Uklanjanje i obrušavanje vršiti ručnim alatima, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite postojećih građevina i opreme od oštećenja (ivičnjaka, rigola, kolnika i sl.). Stavka obuhvaća i sve potrebno za zaštitu postojećih građevina i opreme od oštećenja. Obračun po m3 obrušenog materijala. | m3 | 12
3. | Strojno i ručno prikupljanje odronjenog materijala i osulina, te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponij na lokaciji Naručitelja. Obračun po m3 utovarenog materijala. | m3 | 20
4. | Zaštita pokosa žičanim mrežama (OTU 2-15.9). Mreže se postavljaju na površine pokosa prethodno očišćene od rastresenih i labilnih dijelova, s učvršćenjem iznad pokosa i opterećenjem na donjem kraju utezima od betona, sve prema OTU 2.15.9. Primjenjuje se šesterokutna dvostruko uvijena pocinčana mreža TIP 8x10, u skladu s HRN EN 10223-3 i HRN EN 10218, otvor oka D=80x10 mm, promjer žice 3,0 mm, vlačna čvrstoća žice 350-500 N/mm2, jednostruko pocinčanje klasa ''A'' (min 255 g/m2) u skladu s HRN EN 10244-2. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju mreža, uključujući čelična sidra za sidrenje mreža iznad pokosa (RA 400/500, ø12 mm, l=80 cm ) prema potrebi (upotrijebiti postojeća sidra gdje tehnički bude moguće), pribor za spajanje mreža, te sav potreban materijal, rad i opremu za izvedbu zaštite pokosa uz upotrebu skela, dizalica ili alpinističke opreme za ugradnju na pokosu. Preklopi mreža uključeni su u jedničnu cijenu i ne obračunavaju se zasebno. Obračun po m² površine pokosa zaštićene mrežama. | m2 | 300
UKUPNO:
PDV 25 %:
SVEUKUPNO:
Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.
Stavke troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja (predstavniku Naručitelja).
Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jedničnih cijena iz troškovnika.
|  | Ponuditelj: | ______________________________
|  | Potpis: | ______________________________
Pečat: