TEHNIČKI UVJETI

Poslovna zgrada Hrvatskih autocesta d.o.o., Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb ima ugrađene sustave za ventilaciju garažnog prostora, arhive, sanitarnih prostorija i čajnih kuhinja, te sustav za ventilaciju i klimatizaciju uredskih prostorija i restorana. 
Ponuditelj se obvezuje radove izvoditi radnim danom od 16.30 do 22.00 sata, te subotom i nedjeljom od 08.00 do 22.00 sata.
Ponuditelj se obvezuje radove izvoditi prema Zakonu o zaštiti od požara ( NN 92/10 ), Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Tehničkim propisima o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade (NN 03/07).
Sva sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju biti visoko ekološki prihvatljiva i moraju imati vodopravnu dozvolu.

Ponuditelj mora izraditi Izvješće o obavljenom čišćenju i pregledu instalacija sustava ventilacije i klimatizacije.

Potencijalni ponuditelj, uz prethodnu najavu, može pogledati poslovni prostor na lokaciji Naručitelja svaki radni dan od 8.00 do 16.00 sati.
IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ove Tehničke uvjete

Naziv ponuditelja:...............................................


Ovlaštena osoba: ................................................

Potpis ..........................................................

U ......................, ......................2024. godina   
