## Sheet1
TROŠKOVNIK
Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava
Red. broj | Ventilacijski sustav | Opis stavke |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Ventilacija i klimatizacija uredskih prostorija i restorana | Ventilacijski kanali (horizontalni i vertikalni) |  | m² | 1670
|  | Rešetke dimenzija (325x225, 425x225, 525x225, 325x125, 1800x1800 mm) |  | kom | 345
|  | Komora |  | kom | 1
|  | Prijelazni spojevi (1800x1800, 1800x1000, 650x900, 900x650 mm) |  | kom | 12
2. | Ventilacija garažnog prostora | Ventilacijski kanali (tlačni i usisni) |  | m² | 445
|  | Rešetke dimenzija (625x225, 625x125,525x125, 425x225, 425x125 mm) |  | kom | 112
|  | Prigušivači zraka (1200x700x1500, 1350x1200x1980, 1200x700x2000 mm) |  | kom | 6
|  | Komora (odsisna i tlačna) |  | kom | 5
3. | Ventilacija sanitarnih prostorija i čajnih kuhinja | Ventilacijski kanali (ø 100, ø 120, ø 140, ø 160, ø 180, ø 200, ø 220 mm) |  | m² | 74
|  | Rešetke ZOV (ø 100 mm) |  | kom | 31
|  | Ventilatori |  | kom | 4
4. | Ventilacija podruma i arhive | Ventilacijski kanali (300x200, 200x200, 150x150 mm) |  | m² | 85
|  | Rešetke (625x125, 425x225, 525x225, 160x600 mm) |  | kom | 18
|  | Ventilatori |  | kom | 4
UKUPNO
PDV (25%)
UKUPNO S PDV-om
U ………………………………………………………………. |  |  | Potpis i pečat Ponuditelja ……………………………………………………………….