## prilog 1. tehničkih uv.
PRILOG 1. parametri za Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda iz baza tehničkih jedinica održavanja i pratećih uslužnih objekata (PUO) na autocestama A3 i A5
|  | Parametri (Vodopravne dozvole - baze Tehničkih jedinica održavanja) |  | Parametri PUO
baze Tehničkih jedinica održavanja | PUO | Sanitarna otpadna voda (biodisk) | Tehnološka otpadna voda (separator) | Sanitarna otpadna voda (biodisk) | Oborinska onečišćena voda (separator)
Lučko |  | suspendirana tvar, BPK, KPK, ukupna ulja i masnoće, anionski detergenti | pH, suspendirana tvar, mineralna ulja, anionski detergenti
Ivanja Reka |  | Ulaz (KMO3): Suspendirana tvar, BPK5, KPK Izlaz (KMO1): Suspendirana tvar, BPK5, KPK | Kontrolno mjerno okno KMO2 izlaz: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika, ukupni organski ugljik (TOC), pH, temperatura, taložive tvari, toksičnost na dafnije, ukupni ugljikovodici, lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), lakohlapljivi klorirani ugljikovodici, tetrakloretilen, adsorbilni organski halogeni (AOX), detergenti anionski, detergenti neionski
Kontrolno mjerno okno (KMO1) izlaz: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika, ukupni organski ugljik (TOC), pH, temperatura, taložive tvari, suspendirane tvari, toksičnost na dafnije, BPK5, KPK, teškohlapljive lipofilne tvari, anionski detergenti, neionski detergenti, amonij, nitrati, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor
Kutina |  | pH, temperatura, BPK, KPK, Ukupna ulja i masti | pH, temperatura, BPK, KPK, Mineralna ulja, Fenoli
Okučani |  | pH, BPK, KPK, teško hlapljive lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici (mineralna ulja), detergenti anionski, suspendirana tvar
Slavonski Brod |  | pH, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, detergenti anionski, klor ukupni Cl 2
Županja |  | Ukupna suspendirana tvar, BPK, KPK | pH, taložive tvari, ukupni ugljikovodici, detergenti anionski
Đakovo |  | ukupna suspendirana tvar, BPK, KPK
| Andrijevci, istok |  |  | Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK, 4x godišnje svibanj, sredina srpnja, sredina kolovoza i početak listopada
| Andrijevci, zapad |  |  | Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK, 4x godišnje svibanj, sredina srpnja, sredina kolovoza i početak listopada
Čepin |  | Izlaz KO: pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, detergenti anionski, ukupni dušik, ukupni fosfor
| Beketinci, istok |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Beketinci, zapad |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Strossmayerovac, istok |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Strossmayerovac, zapad |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
Varaždin |  |  | izlaz: teškohlapljive lipofilne tvari (ulja i masti), detergenti anionski, detergenti neionski i detergenti kationski
Note on F18: Windows User: stacionaža za separatore 53+220, 53+140