## 1.0._PRIPREMNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI
Opće napomene: Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s Tehničkim rješenjem. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih Tehničkim rješenjem kao što su: -razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje -razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je Izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično -kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuju upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualne potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i Izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u Građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom Projektanta, Nadzornog inženjera ili odlukom koju je Investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
1.1. | TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA ZA RAD
Obuhvaća mobilizaciju ljudi, opreme i strojeva potrebnih za izvedbu. Slijedi priprema privremenih gradilišnih objekata, privremenih gradilišnih odlagališta i instalacija te nabava i doprema potrebne opreme.
| Obračun po komadu kompletno izvedenih radova. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | GEODETSKI RADOVI
Geodetsko iskolčenje radova – svih građevina projektiranih za sanaciju. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje i održavanje iskolčenja za vrijeme radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz Tehničkog rješenja prenose na teren i obrnuto, osiguranje iskolčenja, profiliranje i obnavljanje cijelo vrijeme izvođenja radova.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 2.0._GEOTEHNICKI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
2. | GEOTEHNIČKI RADOVI
2.1. | UKLANJANJE POVRŠINSKOG SLOJA HUMUSA
Uklanjanje površinskog sloja humusa i zemljanog materijala u debljini od 30 cm. Stavka obuhvaća sve radove na iskopu materijala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
| Obračun po m2 površine na kojoj je uklonjen sloj humusa i zemljanog materijala. | m2 | 40 | 0 | 0
2.2. | NASIPAVANJE KAMENIM MATERIJALOM
Izvedba nasipa materijalom granulacije 0-63 na mjestima dubokih vododerina uz upornjak, ispod kabelskih instalacija i preko vidljivih kabelskih instalacija. Nasip se ugrađuje u slojevima debljine do 50 cm, odnosno debljinu sloja je potrebno odrediti pokusnom dionicom, ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Materijal je potrebno sabiti do modula stišljivosti Ms= 40 MPa, koji je mjeren kružnom pločom promjera 30 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ručnu ugradnju nasipnog materijala te zbijanje materijala određenim sredstvom (vibroploča, vibronabijač) uz kontrolu zbijenosti kružnom pločom.
| Obračun po m3 ugrađenog nasipa, mjereno u zbijenom stanju. | m3 | 3 | 0 | 0
2.3. | IZVOĐENJE KAMENA U BETONU
Izvođenje kamena u betonu. Kamen treba ispunjavati uvjete za ugradnju u nasipe, biti otporan na atmosferilije, zdrav i veličine od 10,0 cm do 20,0 cm. Beton treba biti klase C 25/30. Kvaliteta betona, ugradnja i kontrola moraju u potpunosti odgovarati uvjetima iz knjige IV (Betonski radovi) OTU. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala granulacije od 10,0 cm do 20,0 cm te betona C 25/30 kao i nabavu, dopremu i ugradnju krutih plastičnih cijevi za procjednice minimalno DN50 mm. Prosječna debljina zaštite je 30,0 cm (20,0 cm lomljenog kamena i 10,0 cm betona).
| Obračun po m2 zaštićene površine kamenom u betonu. | m2 | 35 | 0 | 0
2.4. | RUČNI ISKOP MATERIJALA C KATEGORIJE
Ručni iskop materijala C kategorije. Izvodi se ručni iskop ispod, okolo i iznad postojećih kabelskih instalacija. Dimenzije iskopnog rova su 1,0×1,0×0,50 m. Prilikom iskopa treba voditi pozornosti kako ne bi došlo do oštećenja postojećih kabelskih instalacija. Materijal se nakon iskopa odvozi na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Stavka obuhvaća ručni iskop materijala te njegov odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
| Obračun po m3 iskopanog i odveženog materijala C kategorije, mjereno u sraslom stanju. | m3 | 3 | 0 | 0
2.5. | UKLANJANJE POSTOJEĆEG BETONA
Uklanjanje postojeće betonske obloge u svrhu otkopavanja kablovske instalacije i zamjene oštećene instalacije. Uklanjanje betonske obloge se izvodi strojno s izričitim oprezom kako se ne bi oštetila kablovska instalacija, uz ručno dotjerivanje. Stavka obuhvaća uklanjanje betonske obloge te odvoz materijala na deponiju.
| Obračun po m3 uklonjene betonske obloge. | m3 | 1 | 0 | 0
2.6. | UKLANJANJE SEGMENTA ODBOJNE OGRADE
Na "Lokaciji 1" izvedena je privremena zaštita kablovskih instalacija zabijanjem segmenata odbojne ograde kako bi se spriječilo daljnje erodiranje nasipnog materijala. Prije izvođenja kamena u betonu, neophodno je ukloniti segmente odbojne ograde kako bi se kamen u betonu mogao ugraditi. Stavka obuhvaća sav rad potreban za kompletno uklanjanje segmenta odbojne ograde te odvoz i deponiranje materijala na trajnoj deponiji.
| Obračun po kompletno izvedenim radovima. | komplet | 1 | 0 | 0
GEOTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 3.0._ELEKTROTEHNICKI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
3.1. | ZAMJENA IZOLACIJE KABELSKIH INSTALACIJA
Zamjena izolacije postojećih kabelskih instalacija. Rad se izvodi na postojećim kabelskim instalacijama gdje je oštećena vanjska izolacija. Potrebno je izvršiti uklanjanje postojeće izolacije u duljini od min. 2 m te postaviti novu izolaciju oblaganjem instalacija pomoću PVC dvodijelnih cijevi promjera Ø 40 mm. PVC cijev je duljine 1 m - 2 m, sa spojnicama duljine 12,5 cm. PVC cijev se za postojeću neoštećenu izolaciju kabela povezuje sa spojnicama. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće oštećene izolacije te nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi zajedno sa spojnicama i svim potrebnim materijalom za kompletno izvršenje stavke.
| Obračun po m' zamijenjene izolacije kabela. | m' | 15 | 0 | 0
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 4.0._ZAVRSNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
3. | ZAVRŠNI RADOVI
3.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, utovar i odvoz viškova materijala, te demontaže, utovar i odvoz privremenih objekata.
| Obračun po komadu uređenog gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0
OSTALO UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Ukupna cijena / EUR
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | GEOTEHNIČKI RADOVI | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
4. | ZAVRŠNI RADOVI | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0