## 1.0._PRIPREMNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI
Opće napomene: Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s Tehničkim rješenjem. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih Tehničkim rješenjem kao što su: -razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje -razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je Izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično -kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuju upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualne potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i Izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u Građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom Projektanta, Nadzornog inženjera ili odlukom koju je Investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
1.1. | TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA ZA RAD
Obuhvaća mobilizaciju ljudi, opreme i strojeva potrebnih za izvedbu. Slijedi priprema privremenih gradilišnih objekata, privremenih gradilišnih odlagališta i instalacija te nabava i doprema potrebne opreme.
| Obračun po komadu kompletno izvedenih radova. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | GEODETSKI RADOVI
Geodetsko iskolčenje radova – svih građevina projektiranih za sanaciju. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje i održavanje iskolčenja za vrijeme radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz Tehničkog rješenja prenose na teren i obrnuto, osiguranje iskolčenja, profiliranje i obnavljanje cijelo vrijeme izvođenja radova.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | UKLANJANJE VEGETACIJE
Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm.
Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog.
| Obračun po m2 očišćene zarasle površine. | m2 | 29 | 0 | 0
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 2.0._GEOTEHNICKI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
2. | GEOTEHNIČKI RADOVI
2.1. | ISKOP U MATERIJALU B KATEGORIJE
Strojni široki iskop materijala „B“ kategorije, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
Stavka obuhvaća sve radove na iskopu materijala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
| Obračun po m3 iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. | m3 | 5 | 0 | 0
2.2. | PODLOŽNI BETON ZA GABIONSKI ZID
Nabava, doprema i ugradnja podloge za gabionski zid u vidu podložnog betona razreda tlačne čvrstoće C 16/20. Podložni beton se ugrađuje na prethodno zbijenu i isplaniranu površinu u debljini 8 – 10 cm, širine 150 cm, ispod prvog reda gabionskog zida.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju podložnog betona.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.7 | 0 | 0
2.3. | IZVEDBA GABIONSKOG ZIDA
Izvedba gabionskog zida sastavljenog od barijera dvostruko uvijene mreže tip 8×10, teško pocinčane žice promjera min. 3,0 mm, vlačne čvrstoće žice 350-550 MPa, pocinčanje min. 255 g/m2. Ispuna gabionskih koševa se izvodi lomljenim kamenim materijalom nepravilnog oblika. Prednje lice gabiona mora biti ručno slagano. Propisana granulacija materijala za izradu prednjeg lica gabiona je Ø200-300 mm, ostatak ispune mora imati promjer zrna minimalno 150 mm, kako bi bio onemogućen prolazak zrna kroz otvor mreže. Kameni materijal koji se upotrebljava za ispunu mora biti otporan na atomsferske utjecaje.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju koševa barijera.
| Obračun po m3 ugrađenih gabiona. | m3 | 9 | 0 | 0
2.4. | ZASIP IZA GABIONSKOG ZIDA
Izvedba nasipa materijalom granulacije 0-63 mm iza gabionskog zida do površine postojećeg terena. Nasip se ugrađuje u slojevima debljine 50 – 100 cm, odnosno debljinu sloja je potrebno odrediti pokusnom dionicom, ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Materijal je potrebno sabiti do modula stišljivosti Ms= 40 MPa, koji je mjeren kružnom pločom promjera 30 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i strojnu ugradnju nasipnog materijala te zbijanje materijala određenim sredstvom (vibroploča, vibronabijač) uz kontrolu zbijenosti kružnom pločom.
| Obračun po m3 ugrađenog nasipnog materijala, mjereno u zbijenom stanju. | m3 | 14 | 0 | 0
GEOTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 3.0._ELEKTROTEHNICKI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
3.1. | POSTAVLJANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA UNUTAR PEHD CIJEVI
Vidljive kabelske instalacije postavljaju se unutar PEHD korugiranih cijevi vanjskog promjera 500 mm, unutarnjeg promjera 433 mm, izrađenih od materijala gustoće ≥ 0,945 g/cm3, modula elastičnosti ≥ 800 N/mm2, koeficijenta linearne toplinske rastezljivosti 1,3-2,0×10-4, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,35 – 0,40 W/mK. Cijevi se razrezuju uzdužno te se nakon postavljanja kabelske instalacije unutar njih spajaju u cjelinu metalnim obujmicama.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu PEHD cijevi, radove za potrebe uzdužnog razrezavanja, postavljanja postojeće kabelske instalacije unutar cijevi te njeno ponovno spajanje, kao i sav materijal potreban za kompletno izvršenje stavke.
| Obračun po m' zaštićene kabelske instalacije. | m' | 5 | 0 | 0
3.2. | UKLANJANJE POSTOJEĆIH ERODIRANIH KABELSKIH POLICA
Postojeće kabelske police su u velikoj mjeri erodirane te ih je potrebno ukloniti. Uklanjaju se svi elementi kabelske police, što uključuje same elemente kabelskih polica, konzolne nosače koji su pričvršćeni u nosivu konstrukciju vijadukta te zaštitne poklopce, kao i svi elemente potrebne za pričvršćavanje elemenata za konstrukciju vijadukta.
Stavka obuhvaća uklanjanje svih elemenata kabelske police kao i njihov odvoz na deponiju, odnosno odlagalište metalnog otpada. Prilikom uklanjanja kanalica i nosača, učvrstiti postojeće kablove te ih privezati na ogradu.
| Obračun po m' uklonjene postojeće kabelske police. | m' | 9 | 0 | 0
3.3. | POSTAVLJANJE KABELSKIH POLICA
Postavljanje kabelskih polica za smještaj kabelske instalacije. Kabelske police se sastoje od segmenata kabelske police duljine 3,0 m, širine 400 mm i visine 60 mm, konzolnih nosača koji se sidrenim vijcima pričvršćuju u nosivu konstrukciju vijadukta te pokrovnog poklopca koji štititi kabel od atmosferskih utjecaja. Nakon postavljanja konzolnih nosača i kabelske police, unutar police se postavlja kabelska instalacija koja se zatim prekriva pokrovnim poklopcem koji se spaja s policom pričvrsnim elementima. Kablove dodatno učvrstiti pomoću band-it traka od nehrđajućeg čelika, kako bi se spriječilo ispadanje kablova iz kanalice.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svih elemenata kabelske police zajedno s pričvrsnim elementima, kao i postavljanje kabelske instalacije unutar kabelske police.
| Obračun po m' postavljene kabelske police. | m' | 9 | 0 | 0
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 4.0._ZAVRSNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / eur | Iznos / EUR
4. | ZAVRŠNI RADOVI
4.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, utovar i odvoz viškova materijala, te demontaže, utovar i odvoz privremenih objekata.
| Obračun po komadu uređenog gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Ukupna cijena / EUR
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | GEOTEHNIČKI RADOVI | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
4. | ZAVRŠNI RADOVI | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
U _____________________, _______________ 2025.
Ponuditelj:
_________________________________
( pečat i potpis ovlaštene osobe )