## Tr1. Statički elektricitet
TROŠKOVNIK BROJ 1: ISPITIVANJA STATIČKOG ELEKTRICITETA NA POSTAJAMA ZA OPSKRBU GORIVOM, MEHANIČKIM RADIONAMA I PLINSKIM KOTLOVNICAMA U 2025. GODINI (2 mjerenja, predvidivo svibanj 2025 i studeni 2025.)
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE - ISPITIVANJA U SVIBNJU 2025. I STUDENOM 2025.
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | TJO LUČKO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 12
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 23
|  | Mehaničke radionice | mjerno mjesto | 20
|  | Punionice akumulatora | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
2. | TJO IVANJA REKA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 10
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 13
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 3
UKUPNO ZA TJO:
3. | TJO KUTINA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 9
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 12
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
4. | TJO OKUČANI | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 13
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 21
UKUPNO ZA TJO:
5. | TJO SL. BROD | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 14
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
6. | TJO ŽUPANJA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 22
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
7. | TJO ĐAKOVO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 16
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 10
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
8. | TJO ČEPIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 11
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 9
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 2
|  | Punionica akumulatora | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
9. | TJO VARAŽDIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 17
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 14
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 6
UKUPNO ZA TJO:
10. | TJO OGULIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
11. | TJO BRINJE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 15
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 15
|  | Pl. kotlovnica Vatr.kuće jug | mjerno mjesto | 7
UKUPNO ZA TJO:
12. | TJO PERUŠIĆ | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 17
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
| VP PLASINA | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 11
|  | Isparivačka stanica | mjerno mjesto | 2
|  | Vanjski prostor sa spremnikom plina | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
13. | TJO SVETI ROK | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 20
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 11
UKUPNO ZA TJO:
14. | TJO MASLENICA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 20
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 2
UKUPNO ZA TJO:
15. | TJO BENKOVAC | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
16. | TJO ŠIBENIK | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 16
|  | Rezervoar goriva za kotlovnicu | mjerno mjesto | 9
UKUPNO ZA TJO:
17. | TJO DUGOPOLJE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 1
UKUPNO ZA TJO:
18. | TJO ZAGVOZD | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 19
|  | Mehanička radionica u COKP Zagvozd | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
19. | TJO VRGORAC | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 23
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 20
|  | Plinska kotlovnica na V. Kući-Šubir | mjerno mjesto | 18
|  | Plinska stanica | mjerno mjesto | 14
UKUPNO ZA TJO:
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
20. | TJO BOSILJEVO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Rezervoar goriva za kotlovnicu | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
21. | TJO DELNICE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
22. | TJO ČAVLE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
23. | TJO RUPA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - ISPITIVANJE U SVIBNJU 2025. I STUDENOM 2025.
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | PLINSKA KOTLOVNICA NA ČCP ZAGREB ISTOK | mjerno mjesto | 19
2. | TJNC PRGOMET - PLOČE | PLINSKA KOTLOVNICA NA ČCP ČARAPINE | mjerno mjesto | 16
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
1. | UPRAVA | PLINSKA KOTLOVNICA NA 6 KATU ZGRADE | mjerno mjesto | 29
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
U……………………………………., dana…………………2025. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:_____________________________

## Tr2. Ex-El. instalacije
TROŠKOVNIK BROJ 2: Ispitivanje električnih instalacija i uređaja u sigurnosnoj izvedbi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, te Trafostanice na Riječkoj obilaznici za 2025. godinu
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a | JEDINIČNA CIJENA
1. | LUČKO | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKE RADIONE I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 4
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 4
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 4
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 4
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 4
UKUPNO:
2. | IVANJA REKA | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3 |  |  | 4000
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
3. | KUTINA | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3 |  |  | 4000
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
4. | OKUČANI | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a | JEDINIČNA CIJENA
5. | SLAVONSKI BROD | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
6. | ŽUPANJA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
7. | ĐAKOVO | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
8. | ČEPIN | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a | JEDINIČNA CIJENA
9. | VARAŽDIN | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
10. | OGULIN | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
11. | BRINJE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
12. | PERUŠIĆ | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a | JEDINIČNA CIJENA
13. | SVETI ROK | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
14. | MASLENICA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
15. | BENKOVAC | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
16. | ŠIBENIK | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
17. | SPLIT | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
18. | ZAGVOZD | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2 |  |  | 4000
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
19. | VRGORAC | MEHANIČKA RADIONA, POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM I PLINSKA KOTLOVNICA | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
20. | BOSILJEVO | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
21. | DELNICE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
22. | ČAVLE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
23. | RUPA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
|  | TRAFOSTANICE NA RIJEČKOJ OBILAZNICI | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 4
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 4
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 4
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 4
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala za isključenje požarnog alarma | 4
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | OBJEKAT U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a | JEDINIČNA CIJENA
24. | ČCP ZAGREB ISTOK | PLINSKA KOTLOVNICA | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 1 |  |  | 4000
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 1
UKUPNO:
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
25. | UPRAVA | PLINSKA KOTLOVNICA NA 6 KATU ZGRADE | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 1
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
U……………………………………., dana…………………2025. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: ______________________________

## Tr3. IPR Tipkala
TROŠKOVNIK BROJ: 3
ZA USLUGU ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI
IPR TIPKALA, COKP, NP I OBJEKTU UPRAVE U 2025. godini
REKAPITULACIJA
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA TIPKALA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1. | SEKTOR ZA ODRŽAVANJE | COKP OGULIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BRINJE | mjerno mjesto | 3
|  | COKP M. KAPELA + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 4
|  | COKP PERUŠIĆ | mjerno mjesto | 3
|  | VATR.KUĆA PLASINA | mjerno mjesto | 1
|  | COKP SVETI ROK + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 3
|  | COKP MASLENICA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BENKOVAC | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ŠIBENIK | mjerno mjesto | 3
|  | COKP DUGOPOLJE | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ZAGVOZD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP VRGORAC+VATR.KUĆA ŠUBIR | mjerno mjesto | 5
|  | COKP LUČKO | mjerno mjesto | 2
|  | COKP IVANJA REKA | mjerno mjesto | 4
|  | COKP KUTINA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP OKUČANI | mjerno mjesto | 3
|  | COKP SLAVONSKI BROD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ŽUPANJA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP VARAŽDIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ĐAKOVO | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ČEPIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP LUČKO ZAPAD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BOSILJEVO + VATR.KUĆA Veliki Gložac | mjerno mjesto | 5
|  | COKP DELNICE + VATR. KUĆA Jav.Kosa | mjerno mjesto | 5
|  | COKP ČAVLE | mjerno mjesto | 3
|  | VATR. KUĆA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 2
|  | COKP RUPA | mjerno mjesto | 3
2. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC OGULIN-SVETI ROK, 8 N.P. ( Ogulin, Brinje, Žuta Lokva, Otočac, Perušić, Gospić, G.Ploča i Sv.Rok) | mjerno mjesto | 24
|  | TJNC MASLENICA-VRPOLJE, 9 N. P. (Maslenica, Posedarje, Zadar 1, Zadar 2, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik i Vrpolje) | mjerno mjesto | 27
|  | TJNC PRGOMET - PLOČE, 11 N.P. (Prgomet, Vučevica, Dugopolje, Bisko, Blato n/c, Šestanovac, Zagvozd, Ravča, Vrgorac, Čarapine i Karamatići) | mjerno mjesto | 33
|  | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA, 6 N.P. (Bregana, Zagreb Istok, Ivanić Grad, Križ, Popovača i Kutina) | mjerno mjesto | 18
|  | TJNC ZAGREB-SISAK, 3 N.P. (Mraclin, Buševec i Lekenik) | mjerno mjesto | 9
|  | TJNC LIPOVLJANI-S.BROD ISTOK, 7 N.P. (Lipovljani, Novska, Okučani, N.Gradiška, Lužani, Brod Zapad i Brod Istok) | mjerno mjesto | 21
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA TIPKALA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
2. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC V.KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK, 9 N.P. (V.Kopanica, Babina Greda, Županja, Spačva, Lipovac, Svilaj, Đakovo, Čepin, Osijek i Sudaraž) | mjerno mjesto | 28
|  | TJNC SV. HELENA-GORIČAN, 9 N.P. (Sv.Helena, Komin, Br. Hum, N.Marof, Vž. Toplice, Varaždin, Ludbreg, Čakovec i Goričan) | mjerno mjesto | 27
|  | TJNC ZAGREB-BOSILJEVO, 7 N.P. (Lučko, Demerje, Zdenčina, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad i Bosiljevo) | mjerno mjesto | 21
|  | TJNC RIJEKA-RUPA-MOST KRK, 8 N. P. (Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata, Oštrovica, Rijeka (Grobnik) i Rupa) | mjerno mjesto | 24
3. | SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE | ZGRADA UPRAVE, ŠIROLINA 4 | mjerno mjesto | 5
UKUPNO:
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
U……………………………………., dana…………………2025. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:________________________________

## Tr4. el.en. niski napon tunela
TROŠKOVNIK BROJ 4: Usluga ispitivanja ispravnosti elektroenergetskih niskonaponskih instalacija i uređaja u tunelima na dionicama A1 i A4, 2025. godina
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA (MJESTO TROŠKA) | NAZIV TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
AUTOCESTA A1
1 | TJO Brinje | Mala Kapela, 2 cijevi, 11.520 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 67
|  |  | Ventilacija |  | 57
|  |  | Sos niša |  | 61
|  |  | Videorazdjelnik |  | 6
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 16
|  |  | Video ormari |  | 170
|  |  | UPS |  | 14
|  |  | Trafostanice |  | 18
|  |  | Pješački prolazi |  | 14
|  |  | Vatrodojava |  | 5
|  |  | Protupožarna vrata |  | 6
|  |  | Hidrantski ormari |  | 122
2 | TJO Brinje | Brinje, 2 cijevi, 3.120 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 20
|  |  | Ventilacija |  | 16
|  |  | Sos niša |  | 10
|  |  | Video ormari |  | 24
|  |  | UPS |  | 2
|  |  | Hidrantski ormari |  | 32
Ukupno
3 | TJO Perušić | Brezik, 2 cijevi, 844 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 8
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | UPS |  | 1
|  |  | Vatrodojava |  | 1
|  |  | Daljinska podstanica |  | 1
4 | TJO Perušić | Plasina, 2 cijevi, 4.600 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 32
|  |  | Ventilacija |  | 28
|  |  | Sos niša |  | 10
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 8
|  |  | Video ormari |  | 36
|  |  | UPS |  | 3
|  |  | Trafostanice |  | 3
|  |  | Pješački prolazi |  | 5
|  |  | Vatrodojava |  | 2
|  |  | Protupožarna vrata |  | 5
|  |  | Hidrantski ormari |  | 44
NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO PERUŠIĆ:
5 | TJO Perušić | Grič, 2 cijevi, 2.500 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 12
|  |  | Ventilacija |  | 14
|  |  | Sos niša |  | 6
|  |  | Videorazdjelnik |  | 1
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 1
|  |  | Video ormari |  | 18
|  |  | UPS |  | 2
|  |  | Trafostanice |  | 2
|  |  | Pješački prolazi |  | 3
|  |  | Vatrodojava (VDC) |  | 1
|  |  | Hidrantski ormari |  | 44
Ukupno
6 | TJO Sveti Rok | Krpani, 2 cijevi, 300 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 4
|  |  | Videorazdjelnik |  | 4
|  |  | UPS |  | 1
|  |  | Trafostanice |  | 3
|  |  | Daljinska podstanica |  | 1
7 | TJO Sveti Rok | Sveti Rok, 2 cijevi, 11.340 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 58
|  |  | Ventilacija |  | 75
|  |  | Sos niša |  | 81
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 16
|  |  | Video ormari |  | 167
|  |  | UPS |  | 14
|  |  | Trafostanice |  | 26
|  |  | Pješački prolazi |  | 30
|  |  | Vatrodojava |  | 7
|  |  | Protupožarna vrata |  | 12
|  |  | Hidrantski ormari |  | 112
Ukupno
8 | TJO Maslenica | Ledenik, 2 cijevi, 1.480 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 10
|  |  | Ventilacija |  | 6
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Video ormari |  | 10
|  |  | UPS |  | 10
|  |  | Trafostanice |  | 4
|  |  | Pješački prolazi |  | 1
|  |  | Vatrodojava |  | 2
NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO MASLENICA:
9 | TJO Maslenica | Bristovac, 2 cijevi, 1.344 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 10
|  |  | Ventilacija |  | 6
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Video ormari |  | 8
|  |  | UPS |  | 10
|  |  | Trafostanice |  | 4
|  |  | Pješački prolazi |  | 1
|  |  | Vatrodojava |  | 2
10 | TJO Maslenica | Čelinka, 2 cijevi, 384 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 4
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | UPS |  | 4
|  |  | Trafostanice |  | 4
Ukupno
11 | TJO Šibenik | Dubrave, 2 cijevi, 1.520 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 14
|  |  | Ventilacija |  | 10
|  |  | UPS |  | 6
|  |  | Sos niša |  | 6
|  |  | Trafostanice |  | 6
|  |  | Pješački prolazi |  | 4
|  |  | VOT |  | 15
|  |  | Hidrantski ormari |  | 14
Ukupno
12 | TJO Dugopolje | Konjsko, 2 cijevi, 2.520 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 17
|  |  | Ventilacija |  | 13
|  |  | Sos niša |  | 6
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 2
|  |  | Video ormari |  | 16
|  |  | UPS |  | 19
|  |  | Trafostanice |  | 2
|  |  | Pješački prolazi |  | 1
|  |  | Vatrodojava |  | 1
|  |  | Hidrantski ormari |  | 24
NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO DUGOPOLJE:
13 | TJO Dugopolje | Zaranač, 2 cijevi, 798 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 6
|  |  | UPS |  | 7
|  |  | Trafostanice |  | 1
|  |  | VOT |  | 2
14 | TJO Dugopolje | Bisko, 2 cijevi, 1.050 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 10
|  |  | Ventilacija |  | 10
|  |  | UPS |  | 11
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | Trafostanice |  | 1
|  |  | Pješački prolazi |  | 1
|  |  | Video ormari |  | 10
|  |  | VOT |  | 2
Ukupno
15 | TJO Zagvozd | Crna Brda, 2 cijevi, 832 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 8
|  |  | Trafostanice |  | 4
|  |  | VOT |  | 6
16 | TJO Zagvozd | Stražina, 2 cijevi, 1.150 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 12
|  |  | Ventilacija |  | 10
|  |  | VOT |  | 10
|  |  | Trafostanice |  | 3
|  |  | Pješački prolazi |  | 2
|  |  | Hidrantski ormari |  | 10
Ukupno
17 | TJO Vrgorac | Umac, 2 cijevi, 990 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 8
|  |  | Trafostanice |  | 1
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Video ormari |  | 9
|  |  | Vatrodojava |  | 1
|  |  | UPS |  | 1
18 | TJO Vrgorac | Šubir, 2 cijevi, 1787 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 15
|  |  | Ventilacija |  | 9
|  |  | Sos niša |  | 13
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 4
|  |  | Video ormari |  | 20
|  |  | UPS |  | 2
|  |  | Trafostanice |  | 2
|  |  | Pješački prolazi |  | 2
|  |  | Vatrodojava |  | 1
|  |  | Protupožarna vrata |  | 2
|  |  | Hidrantski ormari |  | 15
NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO VRGORAC:
19 | TJO Vrgorac | Mali Prolog, 2 cijevi, 2121 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 16
|  |  | Ventilacija |  | 10
|  |  | Sos niša |  | 15
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 4
|  |  | Video ormari |  | 27
|  |  | UPS |  | 4
|  |  | Trafostanice |  | 2
|  |  | Pješački prolazi |  | 4
|  |  | Vatrodojava |  | 1
|  |  | Protupožarna vrata |  | 4
|  |  | Hidrantski ormari |  | 18
20 | TJO Vrgorac | Kobiljača, 2 cijevi, 1612 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 15
|  |  | Ventilacija |  | 11
|  |  | Sos niša |  | 10
|  |  | Videorazdjelnik |  | 2
|  |  | Radio-difuzija |  | 2
|  |  | Video ormari |  | 21
|  |  | UPS |  | 2
|  |  | Trafostanice |  | 2
|  |  | Pješački prolazi |  | 2
|  |  | Vatrodojava (VDC) |  | 1
|  |  | Protupožarna vrata |  | 2
|  |  | Hidrantski ormari |  | 14
21 | TJO Vrgorac | Puljani, 2 cijevi, 702 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 8
|  |  | Videorazdjelnik |  | 1
|  |  | Video ormari |  | 10
|  |  | UPS |  | 1
|  |  | Trafostanice |  | 1
|  |  | Vatrodojava |  | 1
Ukupno
AUTOCESTA A4
22 | TJO Varaždin | Hrastovec, 2 cijevi, 1.000 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 8
|  |  | Ventilacija |  | 6
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | Videorazdjelnik |  | 1
|  |  | Lokalni uređaj |  | 4
|  |  | Video ormari |  | 2
|  |  | UPS |  | 1
|  |  | Trafostanice |  | 7
|  |  | Vatrodojava |  | 2
23 | TJO Varaždin | Vrtlinovec, 2 cijevi, 1.256 m | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 9
|  |  | Ventilacija |  | 6
|  |  | Sos niša |  | 2
|  |  | Lokalni uređaj |  | 5
|  |  | Video ormari |  | 3
|  |  | UPS |  | 1
|  |  | Trafostanice |  | 7
|  |  | Vatrodojava |  | 2
Ukupno
BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO :
U……………………………………., dana…………………2025. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA:____________________________________________________

## Tr5. Elektro ener. instalacije
TROŠKOVNIK BROJ 5: Usluga ispitivanja ispravnosti elektroenergetskih niskonaponskih instalacija i uređaja na pravcu A6 i A7, 2025. godina
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA (MJESTO TROŠKA) | NAZIV OBJEKTA, TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
1 | TJO Lučko | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 33
|  | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 54
|  | CRPKA ZA GORIVO | Razvodni ormar |  | 1
|  | GARAŽE I RADIONE | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 30
|  | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
|  | SKLADIŠTA | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 5
|  | RADIONICE I SKLADIŠTA | Fazna utičnica |  | 18
|  |  | Utičnica 24 V |  | 2
|  | KONTROLA PROMETA I UREDI | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 26
|  | KONTEJNERI | Fazna utičnica |  | 6
|  | SKLADIŠTE SOLI -SOLANA + Ca-Cl | Razvodni ormar |  | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 3
|  | AUTO PRAONA | Fazna utičnica |  | 1
Ukupno
2 | TJO Bosiljevo | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 16
|  | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 24
|  | CRPKA ZA GORIVO | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 4
|  | GARAŽE I RADIONE | Razvodni ormar |  | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 12
|  | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
|  | RADIONICE I SKLADIŠTA | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 9
|  |  | Utičnica 24 V |  | 2
|  | KONTROLA PROMETA I UREDI | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 30
|  | SKLADIŠTE SOLI -SOLANA + Ca-Cl | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 8
|  | AUTO PRAONA | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 2
|  | VATROGASNA KUĆA VELIKI GLOŽAC | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 20
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA (MJESTO TROŠKA) | NAZIV OBJEKTA, TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO BOSILJEVO:
2 | TJO Bosiljevo | Tunel Sveti Marko, 2 cijevi, 260 m | Sabirnice razdjelnika | Mjerno mjesto/strujni krug | 5
|  |  | Razdjelnik |  | 5
|  |  | Utičnica 230 V |  | 5
|  | Tunel Veliki Gložac sa vodospremom, 2 cijevi, 1130 m | Sabirnice razdjelnika |  | 56
|  |  | Razdjelnik |  | 40
|  |  | Upravljački ormarić crpki |  | 2
|  |  | Utičnica 230 V |  | 59
|  | Vatrogasna postaja Veliki Gložac | Sabirnice razdjelnika |  | 1
|  |  | Razdjelnik |  | 1
|  |  | Utičnica 230 V |  | 4
|  | Tunel Rožman Brdo, 2 cijevi, 528 m | Sabirnice razdjelnika |  | 9
|  |  | Razdjelnik |  | 9
|  |  | Utičnica 230 V |  | 9
Ukupno
3 | TJO Delnice | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 38
|  | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 20
|  | CRPKA ZA GORIVO | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 1
|  | GARAŽE I RADIONE | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 4
|  | RADIONICE I SKLADIŠTA | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 7
|  |  | Utičnica 24 V |  | 1
|  | KONTROLA PROMETA I UREDI | Razvodni ormar |  | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI -SOLANA + Ca-Cl | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 2
|  | AUTO PRAONA | Razvodni ormar |  | 2
|  | VATROGASNA KUĆA JAVOROVA KOSA | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 30
|  | Tunel Čardak sa vodospremom, 2 cijevi, 601 m | Sabirnice razdjelnika |  | 21
|  |  | Razdjelnik |  | 21
|  |  | Utičnica 230 V |  | 37
|  | Tunel Pod Vugleš, 2 cijevi, 610 m | Sabirnice razdjelnika |  | 20
|  |  | Razdjelnik |  | 20
|  |  | Utičnica 230 V |  | 29
|  | Tunel Javorova Kosa sa vodospremom, 2 cijevi, 1460 m | Sabirnice razdjelnika |  | 41
|  |  | Razdjelnik |  | 41
|  |  | Utičnica 230 V |  | 67
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA (MJESTO TROŠKA) | NAZIV OBJEKTA, TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJO DELNICE:
3 | TJO Delnice | Tunel Vršek sa vodospremom, 2 cijevi, 868 m | Sabirnice razdjelnika | Mjerno mjesto/strujni krug | 26
|  |  | Razdjelnik |  | 24
|  |  | Utičnica 230 V |  | 45
|  | Tunel Lučice sa vodospremom, 2 cijevi, 576 m | Sabirnice razdjelnika |  | 21
|  |  | Razdjelnik |  | 21
|  |  | Utičnica 230 V |  | 38
|  | Tunel Sopač sa vodospremom, 2 cijevi, 740 m | Sabirnice razdjelnika |  | 24
|  |  | Razdjelnik |  | 24
|  |  | Utičnica 230 V |  | 39
|  | Tunel Sleme sa vodospremom, 2 cijevi, 824 m | Sabirnice razdjelnika |  | 27
|  |  | Razdjelnik |  | 27
|  |  | Utičnica 230 V |  | 41
|  | Tunel Vrata, 2 cijevi, 260 m | Sabirnice razdjelnika | Mjerno mjesto/strujni krug | 7
|  |  | Razdjelnik |  | 7
|  |  | Utičnica 230 V |  | 11
|  | Vatrogasna kuća Tuhobić | Sabirnice razdjelnika |  | 5
|  |  | Razdjelnik |  | 5
|  |  | Utičnica 230 V |  | 43
|  | Tunel Tuhobić sa vodospremom, 2 cijevi, 2140 m | Sabirnice razdjelnika |  | 71
|  |  | Razdjelnik |  | 70
|  |  | Utičnica 230 V |  | 103
|  | Tunel Hrasten, 2 cijevi, 278 m | Sabirnice razdjelnika |  | 5
|  |  | Razdjelnik |  | 5
|  |  | Utičnica 230 V |  | 10
Ukupno
4 | TJO Čavle | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje -Radione, Skladišta, crpka za gorivo | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 10
|  |  | Fazna utičnica |  | 68
|  | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat | Razvodni ormar |  | 6
|  |  | Fazna utičnica |  | 51
|  | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
|  | SOLANA | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 2
|  | Tunel Draga, 2 cijevi, 360 m | Sabirnice razdjelnika | Mjerno mjesto/strujni krug | 5
|  |  | Razdjelnik |  | 5
|  |  | Utičnica 230 V |  | 5
|  | Tunel Sv. Kuzam 2 cijevi, 636m | Sabirnice razdjelnika |  | 22
|  |  | Razdjelnik |  | 22
|  |  | Utičnica 230 V |  | 38
|  | Tunel Burlica, 2 cijevi, 1456m | Sabirnice razdjelnika |  | 41
|  |  | Razdjelnik |  | 41
|  |  | Utičnica 230 V |  | 67
5 | TJO Ogulin | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
6 | TJO Okučani | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
7 | TJO Županja | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 1
8 | Zgrada Uprave | PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA | Fazna utičnica |  | 3
Ukupno
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA (MJESTO TROŠKA) | NAZIV OBJEKTA, TUNELA, BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (metar) | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
5 | TJO Rupa | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 9
|  |  | Fazna utičnica |  | 38
|  | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 48
|  | CRPKA ZA GORIVO | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 1
|  | GARAŽE, RADIONE, SKLADIŠTA, AGREGAT | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 34
|  | KONTROLA PROMETA I UREDI | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 32
|  | SKLADIŠTE SOLI -SOLANA + Ca-Cl | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 9
|  | AUTO PRAONA | Fazna utičnica |  | 3
|  | Tunel Katarina, 2 cijevi, 610 m | Sabirnice razdjelnika | Mjerno mjesto/strujni krug | 10
|  |  | Razdjelnik |  | 10
|  |  | Utičnica 230 V |  | 15
|  | Tunel Trsat sa vodospremom, 2 cijevi, 830 m | Sabirnice razdjelnika |  | 37
|  |  | Razdjelnik |  | 35
|  |  | Utičnica 230 V |  | 58
|  | Tunel Jušići , 2 cijevi, 354 m | Sabirnice razdjelnika |  | 6
|  |  | Razdjelnik |  | 6
|  |  | Utičnica 230 V |  | 8
|  | Tunel Škurinje 1, 2 cijevi, 424 m | Sabirnice razdjelnika |  | 7
|  |  | Razdjelnik |  | 7
|  |  | Utičnica 230 V |  | 13
|  | Tunel Škurinje 2 sa vodospremom, 2 cijevi, 595 m | Sabirnice razdjelnika |  | 26
|  |  | Razdjelnik |  | 26
|  |  | Utičnica 230 V |  | 44
Ukupno
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
TJNC ZAGREB - BOSILJEVO
REDNI BROJ | NAPLATNA POSTAJA | NAZIV OBJEKTA | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
1 | NP LUČKO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 69
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 10
|  |  | Fazna utičnica |  | 94
2 | NP DEMERJE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 47
3 | NP JASTREBARSKO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 18
4 | NP DONJA ZDENČINA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE I DVIJE POSLOVNE KUĆE IZA NAPLATE | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 77
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 3
|  |  | Fazna utičnica |  | 18
5 | NP KARLOVAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 7
|  |  | Fazna utičnica |  | 42
6 | NP NOVIGRAD | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 7
|  |  | Fazna utičnica |  | 42
7 | NP BOSILJEVO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 20
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 12
Ukupno
TJNC RIJEKA - RUPA - VRBOVSKO
1 | NP VRBOVSKO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 14
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 20
2 | NP RAVNA GORA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 13
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 14
3 | NP DELNICE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 32
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 14
4 | NP VRATA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 52
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 2
|  |  | Fazna utičnica |  | 12
REDNI BROJ | NAPLATNA POSTAJA | NAZIV OBJEKTA | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNO (bez PDV)
DONOS SA PRETHODNE STRANICE ZA TJNC:RIJEKA -RUPA - MOST KRK
5 | NP OŠTROVICA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 1
|  |  | Fazna utičnica |  | 33
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 10
|  |  | Fazna utičnica |  | 50
6 | NP GROBNIK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 4
|  |  | Fazna utičnica |  | 98
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 9
|  |  | Fazna utičnica |  | 90
7 | NP RUPA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar |  | 5
|  |  | Fazna utičnica |  | 85
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar |  | 11
|  |  | Fazna utičnica |  | 66
Ukupno
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
U……………………………………., dana…………………2025. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA:____________________________________________________

## Tr6. kontrolna ispitivanja
TROŠKOVNIK BROJ 6: Kontrolna ispitivanja električnih instalacija, IPR tipkala, električnih instalacija i uređaja u sigurnosnoj izvedbi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, te Trafostanice na Riječkoj obilaznici za 2025. godinu
Kontrolno ispitivanje statičkog elektriciteta na postajama za opskrbu gorivom, mehaničkim radionama i plinskim kotlovnicama
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA prema lokacijama u Tr1. | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | PO POTREBI | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 4
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 4
|  | Mehaničke radionice | mjerno mjesto | 4
|  | Punionice akumulatora | mjerno mjesto | 4
UKUPNO:
Kontrolno ispitivanje električnih instalacija i uređaja u sigurnosnoj izvedbi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, te Trafostanice na Riječkoj obilaznici
REDNI BROJ | LOKACIJA prema Tr2. | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI prema Tr2. | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | PO POTREBI | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKE RADIONE I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 4
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 4
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 4
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 4
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 4
UKUPNO:
Kontrolno ispitivanje IPR tipkala
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA prema Tr3. | OBJEKAT, prema lokacijama navedenim u Tr3. | JEDINICA MJERE | KOLIČINA TIPKALA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1. |  |  | mjerno mjesto | 4
UKUPNO:
Kontrolno ispitivanje ispravnosti elektroenergetskih niskonaponskih instalacija i uređaja u tunelima na dionicama A1 i A4
REDNI BROJ | LOKACIJA prema Tr4. | VRSTA ELEKTROORMARA (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 |  | Rasvjeta | Mjerno mjesto | 4
|  | Ventilacija |  | 4
|  | Sos niša |  | 4
|  | Videorazdjelnik |  | 4
|  | Radio-difuzija i ozvučenje |  | 4
|  | Video ormari |  | 4
|  | UPS |  | 4
|  | Trafostanice |  | 4
|  | Pješački prolazi |  | 4
|  | Vatrodojava |  | 4
|  | Protupožarna vrata |  | 4
|  | Hidrantski ormari |  | 4
UKUPNO:
Usluga ispitivanja ispravnosti elektroenergetskih niskonaponskih instalacija i uređaja na pravcu A6 i A7
REDNI BROJ | LOKACIJA prema Tr5. | VRSTA ELEKTROINSTALACIJE (Vrsta mjenog mjesta za ispitivanje direktnog, indirektnog dodira i otpora izolacije) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
5 |  | Razvodni ormar | Mjerno mjesto/strujni krug | 4
|  | Fazna utičnica |  | 4
|  | Razvodni ormar |  | 4
|  | Sabirnice razdjelnika |  | 4
|  | Razdjelnik |  | 4
UKUPNO:
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
NAPOMENA:
količine za sve stavke u Tr6. su OKVIRNE
U……………………………………., dana…………………2025. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: ______________________________

## Rekapitulacija Sustavi-2025.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
ISPITIVANJE SUSTAVA - 2025.god.
REDNI BROJ | TROŠKOVNIK: | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 | STATIČKI ELEKTRICITET
2 | EX-INSTALACIJE
3 | IPR TIPKALA
4 | NISKI NAPON TUNELI A1 I A4
5 | NISKI NAPON A6 I A7-SVI OBJEKTI
6 | KONTROLNA ISPITIVANJA
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):
PDV:
UKUPNA CIJENA (sa PDV-om):
U……………………………………….., dana:………………..2025. godine
Pečat i potpis ponuditelja:__________________________