## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red. broj | Opis proizvoda | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Lemilo plinsko (profesionalno-komplet) | kom | 1
Rad na plin "butan"
Ugrađen piezo upaljač za paljenje smjese plina i zraka
Ekvivalentna snaga električnog lemila 20-80W
Trajanje jednog punjenja do 2 sata rada
Regulacija temperature vrha 350-500 stupnjeva
Komplet: metalna kutija sa spužvicom, držačem i priborom
Jamstvo minimum 12 mjeseci
(kao tip: Weller pyropen piezo ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
2 | Ispitivač napona i protoka | kom | 1
Optički i akustični ispitivač protoka
Ispitivač napona
Prikaz polariteta
Jednopolno prepoznavanje faza
Stalni prikaz statusa baterije
Ispitivanje protoka: 0 - 400 kΩ,
Smjer faznog okretanja: 100 - 690 V
Kategorija prenapona CAT III 690 V
Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC
Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA)
Prikaz LED
Vrsta zaštite IP64
Jamstvo minimum 12 mjeseci
(kao tip: Fluke T110 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
3 | Set svrdla za metal HSS | set | 1
Set svrdala u metalnoj kutiji
HSS svrdla 1-13 mm, 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5;5.5; 6; 6.5;
7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 mm
(kao tip: Metabo HSS G ZA METAL ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
4 | Vrh za lemilicu Weller LT 1SC | kom | 1
5 | Samo-podešavajuća kliješta za završne čahure | kom | 1
Četverokutno prešanje i za završne čahure za žile 0,08-16 mm²
Kvadratno stiskanje za optimalnu površinu kontakta steznih spojeva
Samopodesiva prilagodba na željenu veličinu završne čahure za žile
Pojačanje sile putem koljenaste poluge za rad bez umaranja
Krom – vanadij visoko kvalitetni električni čelik, kovani, kaljeni u ulju
Dužina kliješta 180mm
Težina minimum 405g
(kao tip: Knipex Kat. Broj 97 53 04 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
6 | Svjetiljka ručna punjiva LED radionička | kom | 1
Izvor svjetla - LED 3-5W/1W
Punjiva baterija Li-Ion
Punjenje preko USB kabela i AC/DC punjača (u kompletu)
Dvije različite razine osvjetljenja
Snažan magnet na dnu svjetiljke
(kao tip: Wurth ERGOPOWER SLIM-10W-IP65 br.art. 827 940310 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
7 | Garnitura nasadnih ključeva | kom | 1
Garnitura za precizne mehaničare s račnom 1/4", 36-djelna.
Uključuje nasadne ključeve 4 - 13mm
Nasadne bitove plosnate, križne i imbus ključeve
1,25 – 1,5 – 2,0 – 2,5 i 3,0mm klasične imbus ključeve.
Jamstvo: min. 12 mjeseci
(kao tip Proxxon Industrial PX23080 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
8 | Instrument kliješta strujna digitalna | kom | 2
Mjerenje izmjeničnog i istosmjernog napona do 600 V
Mjerenje izmjenične i istosmjerne struje do 400 A
Otpor do 40 Mohm,zujalica, frekvencija DO 1 MHz
Auto range, diodni test, data hold, max hold, sleep mode
(kao tip Uni trend UT 203 strujna kliješta ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
9 | Kofer za alat | kom | 1
Izrađen od čvrstog ABS materijala sa aluminijskim okvirom
Pregrade sa džepovima za alat sa obje strane
Dvije metalne cilindar brave
Dimenzije min. 460x180x310 mm
Težina min. 5,4 kg
(kao tip Hepco & Becker kofer za alat Basic Kat. Broj 5910 8019 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
SVEUKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO (S PDV-om):
*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.
U_____________________, _____________ 2025.
(žig i potpis ovlaštene osobe)
___________________________