## NOVI TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za nabavu Graničnog prekidača tunelskih vrata
za TJO Brinje ( Tuneli Mala Kapela i Brinje)
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Granični prekidač TIPA CSA-001 ELMARK ili jednako vrijedan tip:_________________ - za ugradnju na vratima u tunelu Mala Kapela i Brinje - detekcija krajnjih položaja uređaja - mehanizam za otvaranje: poluga s valjkom - stupanj zaštite IP68 | kom | 20
2. | Granični prekidač TIPA CSA-012 ELMARK ili jednako vrijedan tip:_________________ - za ugradnju na vratima hidrantskih niša u tunelu Mala Kapela i Brinje - detekcija krajnjih položaja uređaja - mehanizam za otvaranje: poluga s valjkom - stupanj zaštite IP68 | kom | 20
3. | Kabelski uvodnik PG 11 - za uvođenje i brtvljenje električnih kabela - stupanj zaštite IP68 | kom | 40
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
NAPOMENE: - Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima - jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine - rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice - mjesto isporuke: TJO Brinje (A1)
U_____________________, _____________ 2025 .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)