## OPĆI UVJETI
COKP Perušić - Sanacija svjetlosnih traka na krovu upravne zgrade - Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inženjera i investitora / naručitelja. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga projektanta i nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju, koji će upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojašnjenja projektanta istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač je obavezan izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu. Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti detaljan dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti nadzorni inženjer i investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada . U jediničnim cijenama radova mora biti sadržana i cijena zaštite krovnih površina od prokišnjavanja tijekom cijelog vremena trajanja radova, sve do kompletnog dovršenja svih radova.

## Troškovnik
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
COKP Perušić - Upravna zgrada - krov
1. | Sanacija svjetlosnih traka
1.1. | Pripremni radovi i demontaže
1.1.1. | Uzemljujuća traka | m' | 67.8 |  | 0
Demontaža / otpajanje uzemljujuće trake sa nosačima u svrhu uklanjanja opšava. Demontažu izvršiti u opsegu koji je neophodan za uklanjanje postojećeg opšava koji se zamjenjuje i opšava koji se mora parcijalno demontirati ( sljemeni opšav ) da bi se osiguralo nesmetano uklanjanje postojećeg opšava koji se zamjenjuje. Demontaža se vrši otpajanjem L držača od opšava i razdvajanjem traka na križnim spojnicama i micanjem iste u stranu.
Obračun po m' otpojene uzemljujuće trake.
1.1.2. | Opšavi
Demontaža i odlaganje na gradilišnu deponiju udaljenu do 50m svih opšava svjetlosne trake od obojanog lima ( opšavi po opsegu uzdignuća ). Demontažu vršiti pažljivo da se ne ošteti postojeća pričvrsna podkonstrukcija
Obračun po m' opšava razl. razvijene širine.
| razvijena širina do 40cm | m' | 2.07 |  | 0
| razvijena širina do 50cm | m' | 2.07 |  | 0
| razvijena širina do 60cm | m' | 52.94 |  | 0
| razvijena širina do 80cm | m' | 10 |  | 0
Prilikom izvođenja radova demontirati samo one limene opšave koji smetaju da se nesmetano montiraju segmenti svjetlosne trake i korektno izvedu novi opšavi.
1.1.3. | Svjetlosne trake demontaža | kompl | 2 |  | 0
Demontaža i odlaganje na gradilišnu deponiju udaljenu do 50m postojeće svjetlosne svjetlosne trake, odnosno svih modularnih segmenata ( 7 komada ukupne sklopljene dužine 12,0x1,45m ). Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom za nesmentanu montažu novih svjetlosnih traka.
Obračun po kompletu svjetlosne trake.
1.1.4. | Rupe vijaka | kompl | 2 |  | 0
Zapunjavanje rupa od pričvrsnih vijaka na ležajnoj konstrukciji svjetlosnih traka epoksidnom masom u svrhu nesmetanog pričvršćenja novih svjetlosnih traka.
Obračun komplet po svjetlosnoj traci.
| Pripremni radovi i demontaže UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | Radovi na sanaciji
1.2.1. | Opšavi
Nabava, krojenje, doprema i montaža opšavnih limova, od čeličnog lima, pocinčanog, zaštićenog temeljnom bojom i PE lak bojom, debljine 0,8mm nijanse boje kao pokrov ( opšavi po opsegu uzdignuća ) komplet sa potrebnim brtvljenjem trajnoelastičnim kitom UV i termo stabilnim.
Obračun po m' opšava različite razvijene širine.
| razvijena širina do 50cm | m' | 2.07 |  | 0
| razvijena širina do 60cm | m' | 2.07 |  | 0
| razvijena širina do 70cm | m' | 52.94 |  | 0
| razvijena širina do 80cm | m' | 10 |  | 0
1.2.2. | Svjetlosna traka troslojna | kompl | 2 |  | 0
Nabava, doprema i ugradnja dvije svjetlosne trake, troslojne, mliječne boje – svijetlopropusno ( akril 5mm – opal UV i IRG/akril-prozirno UV/akril – prozirno UV )(U=1,4W/m2K) izrađene iz UV i IRR stabiliziranog kvalitetnog lijevanog akrilnog stakla, svijetle dimenzije L=1,25x11,80, nazivne mjere N=1,45x12,0m ( vanjska mjera svjetlarnika ). Svjetlosne trake se sastoje od 7 segmenata koji su preklopima fiksno zatvoreni i čine fiksnu cjelinu svjetlarnika dimenzija N=1,45x12,0m. Svaki element mora biti pričvršćen sa po sedam vijaka na svakoj ležajnoj strani.
Obračun komplet po svjetlosnoj traci 12x1,45m.
Napomena: Uz svjetlarnike dobaviti i dodatne h=10mm expandirajuće brtve koje pospješuju vodotijesnost svjetlarnika, te pripadajući pribor za sastavljanje svjetlosnih traka.
1.2.3. | Uzemljujuća traka | m' | 67.8 |  | 0
Montaža / spajanje uzemljujuće trake sa nosačima i ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije. Za spajanje nosača na opšav koristiti nove vijske.
Obračun po m' montirane uzemljujuće trake.
| Radovi na sanaciji UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | Završni radovi
1.3.1. | Građevinski otpad | m3 | 15 |  | 0
Utovar, transport i istovar građevinskog otpada na deponiju građevinskog otpada udaljenu do 25km.
Obračun po m3 otpada u rastresitom stanju.
| Završni radovi UKUPNO |  |  |  | 0
| Sanacija svjetlosnih traka UKUPNO |  |  |  | 0
| 25% PDV-a |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | Za ponuditelja