## Sheet1
H-2025-841: Omogućavanje punjenja baterija na CPS 1D i CPS 2D (A5) sa vanjskog izvora odnosno agregata
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1. Dorade postojećih CPS
1.1. | Materijal potreban za dorade CPS 1D i CPS 2D Uključuje sav potreban materijal za dorade postojećih CPS za omogućavanje punjenja vanjskim generatorom - pretvarač / regulator punjenja baterija koji u isto vrijeme regulira napajanje iz solarnih panela te punjenje baterija (u slučaju da vanjski agregat nije priključen) - 48 V, 6 kVA inverter/punjač s dvama neovisnim MPPT praćenjima od 3 kWp (450 V) za ukupni kapacitet fotonaponskih panela od 6 kWp. Podržava izravno spajanje na mrežu bez baterija Načini rada: - način rezervnog napajanja (Backup mode) – Prebacuje se u način rezervnog napajanja tijekom nestanka mrežne struje. - hibridni način – Pohranjuje višak solarne energije u bateriju za korištenje noću ili tijekom razdoblja visoke potrošnje. Dodatnu snagu isporučuje iz baterije kada potražnja premaši kapacitet mreže. - način rada s generatorom – Upravljanje generatorom radi minimiziranja radnih sati. Dodatnu snagu isporučuje iz baterije kada potražnja premaši kapacitet generatora. - PV inverter način – Radi kao PV inverter bez baterije. - off-grid način – radi bez priključenja na električnu mrežu. - AC/DC napajanja - ostali sitni i potrošni materijal | kpl. | 2
2 | Dizajn i priprema dokumentacije Uključuje dizajn rješenja za nadogradnju postojećih CPS do tražene funkcionalnosti te izradu i izmjene postojeće dokumentacije CPS (električke sheme, montažni nacrti itd.). | kpl. | 1
SVEUKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO (sa pdv-om):
U __________________, ____.____._____. godine |  |  |  | ZA IZVRŠITELJA: