## ZA DOBAVLJAČA
TROŠKOVNIK
|  | Naziv predmeta nabave | Usluga održavanja i popravaka elektroagregatskih postrojenja |  |  | Vrijedi od
|  | Evidencijski broj nabave | 1-501-2026-33 |  |  | Vrijedi do
|  | Klasa ugovora | 500-02/26-03/07
Urbroj
Broj dana isporuka
Broj stavke | HAC Sifra | Naziv | Dodatni opis | Nuđeni prozvod | Kolicina stavke | Mjerna jedinica | Jedinična cijena bez PDV | Ukupno
1 | HAC | RED. RAD NA LOKACIJI – REG. LIKA | Redovan rad djelatnika na lokaciji naručitelja u regiji Lika |  | 25 | H
2 | HAC | RED. RAD NA LOKACIJI – REG. DALMACIJA | Redovan rad djelatnika na lokaciji naručitelja u regiji Dalmacija |  | 20 | H
3 | HAC | RED. RAD NA LOKACIJI – REG. ZAGREB | Redovan rad djelatnika na lokaciji naručitelja u regiji Zagreb |  | 25 | H
4 | HAC | RED. RAD NA LOKACIJI – GORSKI KOTAR | Redovan rad djelatnika na lokaciji naručitelja Gorski Kotar |  | 25 | H
5 | HAC | RED. RAD NA LOKACIJI – SLAVONIJA | Redovan rad djelatnika na lokaciji naručitelja Slavonija |  | 25 | H
6 | HAC | POPRAVAK OPREME U RADIONICI IZVRŠITELJA | Rad na popravku neispravne opreme u radionici izvršitelja usluge |  | 5 | H
7 | HAC | NAJAM AGREGATA SNAGE 100 KW | Zvučno izoliran sa mogućnošću automatskog rada sa komutacijom |  | 120 | H
8 | HAC | PREDGRIJAČ MOTORA IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
9 | HAC | PREDGRIJAČ U KUĆIŠTU ELCOS SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
10 | HAC | PREDGRIJAČ U KUĆIŠTU PHILLIPS&TEMRO | Predgrijač motora u kućištu PHILLIPS & TEMRO svi tipovi |  | 1 | Kom
11 | HAC | PREDGRIJAČ TPS HOTSTART | Predgrijač TPS Hotstart, svi tipovi |  | 1 | Kom
12 | HAC | TERMOSTAT PREDGRIJAČA IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
13 | HAC | TERMO PREKIDAČ MOTORA IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
14 | HAC | SENZOR TLAKA ULJA IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
15 | HAC | PUMPA VODE IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
16 | HAC | DOBAVNA PUMPA GORIVA IVECO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
17 | HAC | PLOVAK GORIVA SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
18 | HAC | CRIJEVO VODE GUMENO S PLATNOM SVI TIPOVI |  |  | 3 | M
19 | HAC | PRELJEVNE CIJEVI GORIVA TORPEDO SVI TIP. |  |  | 1 | Kom
20 | HAC | ELASTIČNA SPOJKA ULOŽAK TORPEDO SVI TIP. | Elastična spojka uložak TORPEDO svi tipovi |  | 1 | Kom
21 | HAC | GARNITURA BRTVI IVECO SVI TIPOVI | Garnitura brtvi IVECO svi tipovi |  | 1 | Kom
22 | HAC | EL. MAGNETSKI VENTIL IVECO SVI TIPOVI | El. magnetski ventil IVECO svi tipovi |  | 1 | Kom
23 | HAC | REGULATOR BROJA OKRETAJA IVECO SVI TIP. | Regulator broja okretaja IVECO svi tipovi |  | 1 | Kom
24 | HAC | RELEJ ZA NADZOR NAPONA LOVATO SVI TIPOVI |  |  | 1 | Kom
25 | HAC | RELEJ NADZORA OKRETAJA RBO-2 ISKRA | Relej za nadzor broja okretaja RBO-2 ISKRA svi tipovi |  | 1 | Kom
26 | HAC | RELEJ ZA NADZOR FAZA 5A220V | Relej za nadzor faza 5A220V svi tipovi |  | 1 | Kom
27 | HAC | PUNJAČ BATERIJA 24V/10A |  |  | 1 | Kom
28 | HAC | PUNJAČ BATERIJA12V/5A |  |  | 1 | Kom
29 | HAC | UZBUDNI SKLOP GEN. KONČAR SVI TIPOVI | Uzbudni sklop generatora KONČAR svi tipovi |  | 1 | Kom
30 | HAC | REGULATOR NAPONA GEN. KONČAR SVI TIPOVI | Regulator napona generatora KONČAR svi tipovi |  | 1 | Kom
31 | HAC | LOKALNA AUTOMATIKA COAMP 4 AMF 8 | Lokalna automatika COAMP 4 AMF 8 |  | 1 | Kom
32 | HAC | LOKALNA AUTOMATIKA COAMP AMF25 | Lokalna automatika COAMP AMF25 |  | 1 | Kom
33 | HAC | GARNITURA REMENJA SVI TIPOVI |  |  | 2 | Kom
34 | HAC | ČEP HLADNJAKA MOTORA SVI TIPOVI |  |  | 2 | Kom
35 | HAC | BRTVA VODENE PUMPE SVI TIPOVI |  |  | 2 | Kom
36 | HAC | CRIJEVO ODVOD/DOVOD GORIVA SVI PRESJECI | Crijevo odvoda i dovoda goriva svi tipovi i presjeci |  | 3 | M
37 | HAC | ARMIRANA CIJEV RASHL. TEKUĆINE SVI PR. | Armirana gumena cijev rashladne tekućine svi tipovi i presjeci |  | 2 | M
38 | HAC | SKLOPNIK 30 A, 7,5 KW | TIP KONČAR CN 16 |  | 1 | Kom
39 | HAC | SKLOPNIK 160 A, 55 KW | TIP KONČAR CN 110 |  | 1 | Kom
40 | HAC | SKLOPNIK 80 A, 46 KW, MAX 125 A, TROPOLNI | TIP LOVATO BF80.00 |  | 1 | Kom
41 | HAC | SKLOPNIK 110 A, 66 KW , MAX 160 A TROPOLNI | TIP LOVATO BF95.00 |  | 1 | Kom
42 | HAC | SKLOPNIK 150 A, 88 KW , MAX 250 A TROPOLNI | TIP LOVATO B145.00 |  | 1 | Kom
43 | HAC | SKLOPNIK 185 A, 108 KW , MAX 275 A TROPOLNI | TIP LOVATO B180.00 |  | 1 | Kom
44 | HAC | METALNA CIJEV RASHLADNOG SISTEMA | Metalna cijev rashladnog sustava, svi tipovi |  | 1 | Kom
45 | HAC | REGULATOR NAPONA AC 230 / 4 KW | Regulator napona, svi tipovi |  | 1 | Kom
46 | HAC | SENZOR NIVOA RASHLADNE TEKUĆINE | Senzor nivoa rashladne tekućine, svi tipovi |  | 1 | Kom
Ukupno
PDV 25 %
s PDV