## predopisi
PREDOPISI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI UZ APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Općenito :
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih
grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti
opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu
materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje
pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo.
Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja
terena u odnosu na relaivnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih
ploča kao i za ulazne instalacije.
b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta
izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta
i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja.
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez
posebne naplate to jest o trošku izvođača radova.
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta
ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugrad-
nje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka -
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini
s pripadajućim atestima.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad
oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građe-
vine od štetnih utjecaja vruċine i hladnoċe kao i pohrana s čuvanjem elemenata
skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
Skele
Sve vrste skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troš-
kovnika.
Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotre-
trebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj
te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoni -
ranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu je potrebno obavezno uzemljiti na te -
melji uzemljivač građevine u izgradnji ili postojeċe građevine ako se radi o rekonstrukciji.
Oplata
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te nje-
no skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
također obračunava mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom uključiti sav potreban rad kako
glavni tako i pomočni te prenosa bilo ručno bilo pomoċu strojeva.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obraču-
nava prema važečim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Kod
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna -
vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.
Opaska : izračun količina za predmetnu građevinu u granicama zahvata.
Prije davanja konačne ponude za građevinsko-obrtničke radove, obavezno
pregledati troškovnik.
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i
nedavanja jedničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom
podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
NAPOMENA: Izvođač je odgovoran za kontrolu međuzbrojeva u zbrojeva te
ukoliko ustanovi neusklađenost između interne provjere i zbrojeva u troškovniku
o tome je dužan pravovremeno obavijestiti investitora.

## A-Građevinsko-obrtnički radovi
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
ČEONI CESTARINSKI PROLAZ BREGANA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI : Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi prigodnim strojevima i alatima, s osobitom pažnjom. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu u dogovoru s nadzornim inženjerom, predstavnikom naručitelja i predstavnikom korisnika. Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Preuzimanjem gradilišta izvoditelj je odgovoran za svu štetu koju prouzrokuje na susjednim objektima, te je istu dužan nadoknaditi o svom trošku. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno - završne radove.
1 | PRIPREMNI RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1.1. | Priprema gradilišta Priprema terena za početak radova (čišćenje terena, organizacija gradilišta): - postavljanje natpisne ploče prema propisu - priprema terena za organizaciju smještaja djelatnika, strojeva, alata i materijala - osiguranje svih potrebnih energetskih priključaka odnosno sve aktivnosti vezane za sigurnost izvođenja radova prema propisima za zaštitu na radu | komplet | 1
1.2. | Zaštitna ograda gradilišta Izvedba zaštitne ograde gradilišta sastoji od postave čvrste zaštite na sigurnu udaljenost od zgrade te obilježavanje radilišta "pločom". Sve izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i odgovarajućim, važećim propisima. Obračun po kompletu izvedene ograde. | komplet | 1
1.3. | Namještaj i uredska oprema Pražnjenje uredskih prostorija (uredski stolovi, prodajni pultovi, stolice, ormari i dr.), sa utovarom, transportom, istovarom i smještajem u prostor po izboru Naručitelja udaljen do 20km. Obračun po kompletu zbrinute opreme svih prostorija koje se preuređuju. Prije davanja ponude obavezno izvršiti uvid na licu mjesta. Obračun po kompletu. | komplet | 1
1.4. | Demontaža vanjske ALU stolarije. Demontaža vanjske ALU stolarije ( prozora) na pročelju građevine u zidovima debljine 40cm. Stavka obuhvaća demontažu prozorskih, vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, prozorskih krila sa staklima, prozorskih okvira komplet sa fiksnim ustakljenjem, uklanjanjem svih pričvrsnih elemenata i unutarnjom alu žaluzinom i vanjske čelične rešetke, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 20km. Obračun po komadu demontirane stolarije određenih vanjskih dimenzija sa tolerancijom +/- 3%.
1.4.1. | prozor 100/160 cm | kom | 1
1.5. | Demontaža unutarnje drvene stolarije. Demontaža unutarnje drvene stolarije (vrata) u prostoru građevine u zidovima debljine 12-25cm. Stavka obuhvaća demontažu vratnih lajsni, i vratnih okvira komplet sa fiksnim ustakljenjem, uklanjanjem svih pričvrsnih elemenata, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 20km. Obračun po komadu demontirane stolarije određenih vanjskih dimenzija sa tolerancijom +/- 3%.
| jednokrilna vrata s nadsvijetlom 81/198+55 cm | kom | 1
1.6. | Demontaža PVC kanalice sa svom elektroopremom sa zida i odlaganje na deponij na udaljenost do 20km. Obračun po m`. | m` | 15
1.7. | Uklanjanje elemenata fiksne opreme interijera (radijatori i sl.) s odvozom na službenu deponiju. Radovi uključuju demontažu i uklanjanje fiksnih elemenata opreme – prvenstveno radijatora, uključujući sve prateće spojeve i pričvrsne elemente. Radovi obuhvaćaju: - Zatvaranje sustava grijanja i ispust vode iz radijatora - Odvajanje radijatora od cijevne instalacije - Demontažu nosača, konzola i ostalih pričvrsnih elemenata sa zida/poda - Zaštitu okolnih površina tijekom radova - Iznošenje demontiranih elemenata iz objekta - Utovar, prijevoz i istovar - odvoz na deponij - Čišćenje mjesta nakon demontaže Cijena uključuje: Svu potrebnu radnu snagu, alat, osobnu zaštitnu opremu, zaštitu prostora.
| Obračun po kompletu | kompl | 1
1.8. | Ručno struganje oštećene boje i gleta sa zidova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene boje i gleta u interijeru, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 20km koju osigurava izvođač. Obračun po m2 kompletno uklonjene boje i gleta sa zida. | m2 | 200
1.9. | Ručno struganje oštećene boje sa stropova. Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene boje, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 10km koju osigurava izvođač. Obračun po m2 kompletno uklonjene boje sa zida. | m2 | 65
1.10. | Uklanjanje podne obloge Pažljivo ručno uklanjanje završne obloge poda, sa uklanjanjem ljepila sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na uređeno odlagalište građevinskog otpadnog materijala. Obračun po m² skinute podne obloge.
1.10.1. | linoleum | m2 | 65
1.11. | Proširenje otvora u vanjskim zidovima. Uklanjanje dijela vanjskog zida radi proširenja otvora za ugradbu novih vanjskih vrata na pročelju građevine. Zid debljine d=40cm, od opeke sa toplinskom izolacijom. U cijenu uračunati sav rad i materijal na uklanjanju zida (komplet sa oblogom), te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju udaljenu do 10km. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu do 3,0m. Obračun po m³ uklonjenog zida s oblogom | m3 | 1
1.12. | Rušenje pregradnih zidova. Zid od opeke d=15cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal na uklanjanju zida, te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju udaljenu do 20km. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,0m. Obračun po m² uklonjenog zida. | m2 | 16
1.13. | Demontaža sitnih elemenata sa fasade i ponovna montaža; Demontaža nadzornih kamera, pločica sa kućnim brojem,natpisnih ploča, zaštitne mreže, rasvjetnih tijela, sustava za alarm i sl. sa postojeće fasade. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod korisnika te čuvati od oštećenja do ponovne montaže. Ponovnu montažu i prilagodbu te montažni materija s obzirom na novo izvedene slojeve fasade uključiti u cijenu. Obračun po kompletu. | kompl. | 1
1 | PRIPREMNI RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO | UKUPNO
2 | ZIDARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
2.1. | Zidanje zidova. Zidanje zidova, zazidavanje otvora Zidanje se vrši punom opekom. U stavci uključene sve pripremne radnje uključivo pokretnu radnu skelu za radove na visini do 3,0m i povezivanje novih zidova sa postojećim. Obračun po m² izidane vrste zida.
2.1.1. | zid opeka d=25cm | m2 | 2.8
2.2. | Zidarska obrada otvora Zidarska obrada otvora vrata i prozora u postojećim zidovima. Zidarska obrada se sastoji od potrebne dorade otvora sa bočnih i gornje strane vrata, popravak žbuke špaleta vrata i sl. u zidovima prosječne debljine d=30cm. Obračun po m' obrađenog otvora.
2.2.1. | zid eksterijer d=40cm | m' | 8
2.3. | Žbukanje zidova u interijeru. Popravak žbuke na na mjestu oštećene žbuke i žbukanje novih zidova, vapneno-cementnom žbukom debljine do 3cm (gruba žbuka+fina žbuka sa zaglađivanjem). Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,00m. Obračun po m² ožbukanog zida razvijene površine. | m2 | 8
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
3 | FASADERSKI RADOVI
3.1. | Završni sloj vanjskih zidova - polimerna žbuka. Izrada završnog sloja fasade polimernom (dekorativnom) žbukom granulacije i strukture prema odabiru investitora, prosječne debljine cca 0,5 cm, nanesene na prethodno pripremljenu i temeljno premazanu podlogu (ETICS armirani sloj). U cijenu je uključena dobava materijala, priprema podloge, nanošenje žbuke, izrada odabrane strukture (zaribana, grebana ili slično), kao i sav potreban rad, alat, zaštita okolnih površina i pripadajući pomoćni radovi. Obračun po m² nanešenog završnog sloja razvijene površine i m' špaleta
3.1.1. | zidovi | m2 | 12
3.1.2. | špalete | m' | 10
3.2. | Završni sloj vanjskih zidova - silikatna žbuka. Izrada završnog sloja fasade silikatnom žbukom granulacije i strukture prema odabiru investitora, prosječne debljine cca 0,3 cm, nanesene na prethodno pripremljenu i suhu podlogu. U cijenu je uključena dobava materijala, priprema podloge, nanošenje žbuke, izrada odabrane strukture (zaribana, grebana ili slično), kao i sav potreban rad, alat, zaštita okolnih površina i pripadajući pomoćni radovi. Obračun po m² nanešenog završnog sloja razvijene površine i m' špaleta
3.2.1. | zidovi | m2 | 12
3.2.2. | špalete | m' | 10
3 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO
4 | ALU FASADNA STOLARIJA
4.1. | Aluminijska stolarija. Isporuka i ugradnja aluminijske stolarije (vrata) profila termički prekidanih, debljine profila prema tehničkim uvjetima proizvođača, uključivo okove, brtve i pričvrsne elemente. Stakleni paket: trostruko staklo s Low-E premazom i međuprostorima ispunjenim plinom argonom, debljine staklenog paketa prema projektu. U cijenu je uključeno: priprema otvora, ugradnja i nivelacija stolarije, pričvršćivanje, postavljanje vanjskih i unutarnjih brtvi, čišćenje stakla i stolarije, te sav potreban alat i rad. U cijenu nije uključena unutarnja ili vanjska završna obrada otvora (soklovi, kitovi, žbuke). Obračun po komadu.
4.1.1. | jednokrilna vrata 110/250 cm, otvaranje prema van | kom | 1
4 | ALU FASADNA STOLARIJA UKUPNO
5 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
5.1. | Ugradnja linoleum poda Ugradnja linoleum podne obloge debljine prema proizvođaču, na prethodno pripremljenu, ravnu i čistu podlogu (estrih ili odgovarajuća podloga). U cijenu je uključeno rezanje i prilagodba linoleuma, lijepljenje odgovarajućim ljepilom, obrada rubova i spojeva, ugradnja završnih letvica / profila gdje je potrebno, te sav potreban rad, alat i pripadajući pomoćni radovi. Obračun po m2 poda i m' sokla
5.1.1. | pod | m2 | 65
5.1.2. | sokl | m' | 70
5 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO
6 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
6.1. | Izmicanje postojeće namještaja i opreme i zaštita istih od oštećenja. Obračun po kompletu. | komplet | 1
6.2. | Bojanje zidova. Bojanje zidova i špaleta poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 3,0m. Obračun po m² obojanih zidova.
6.2.1. | zidovi | m2 | 200
6.3. | Bojanje stropova. Bojanje stropova poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 3,0m. Obračun po m² obojanih stropova. | m2 | 65
6 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
7 | DOBAVA UREDSKE OPREME
Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta
7.1. | Pult za ispunjavanje obrazaca Nabava, doprema i ugradnja pulta za ispunjavanje obrazaca od oplemenjene iverice d=25mm, oslonjene na konzolne nosače. Konzolni nosači od plastificiranih aluminijskih profila u boji postojeće aluminijske bravarije. Dužina pulta 400cm, širina pulta 30cm oslonjen na 4 konzolna nosača, u svemu prema detaljima izvedbenog projekta. U stvku uključiti staklenu pregradu sa zaštitom. U cijenu uključiti sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradbi pulta do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po ugrađenog pulta. | kom | 1
7.2. | Radni pult za tri radna mjesta Nabava, doprema i ugradnja radnog pulta za tri radna mjesta, dim. 400x65x3,8cm, od oplemenjene iverice d=38mm, oslonjene na ladičare sa prostorom za računalo. U pultu izvesti otvore za provlačenje kablova dim. 7,5x7,5cm, u svemu prema detaljima izvedbenog projekta. U cijenu uključiti sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradbi pulta do potpune gotovosti i fumkcionalnosti stavke. Obračun po ugrađenog pulta. | kom | 1
7 | DOBAVA UREDSKE OPREME UKUPNO |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0