## Troškovnik
T R O Š K O V N I K SANACIJA VIJADUKTA GLAVICA - DESNO, U km 432+648, NA AUTOCESTI A1
ST. TROŠK. | S A D R Ž A J : | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
|  |  |  | CIJENA | CIJENA
|  |  |  | /EUR/ | /EUR/
Za utvrđivanje cijena u stavkama troškovnika nužno je detaljno proučiti sve dijelove ovog projekta te se detaljno upoznati sa stvarnim stanjem građevine na licu mjesta. Jedinične cijene u stavkama trebaju obuhvatiti sve troškove gradiva, ugradbenih elemenata, radne snage, prijevoza i ostale manipulacije, energiju, odnosno sve troškove potrebne za potpuno dovršenje posla, uključivo tekuća ispitivanja, te zaštitnu i ostalu opremu potrebnu za odvijanje radova na siguran način i uz poštivanje propisa zaštite na radu. Tim cijenama treba obuhvatiti troškove održavanja gradilišta u stanju nužnom za kvalitetno izvođenje radova (do preuzimanja radova od strane Investitora). Za svako odstupanje od projekta nužna je pismena suglasnost (putem službenog dopisa - elektronskim putem) Projektanta. Nepredviđeni radovi, koji se tijekom građenja pokažu neophodnima mogu se izvoditi samo po odobrenju Investitora na osnovu ponude Izvođača. Kako se radi o sanaciji građevine za koju nije raspoloživa dostatna tehnička dokumentacija po kojoj ona izvođena, za očekivati su izvjesna odstupanja od ovog projekta, koja je potrebno usuglasiti s Projektantom prije i za vrijeme izvođenja. U jedinične cijene je potrebno uračunati sva tekuća ispitivanja predviđena projektom. Stvarne količine pojedinih radova utvrditi će Nadzorni inženjer na licu mjesta. Prijelaz na iduću fazu radova moguć je samo po odobrenju Nadzornog inženjera.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Pripremni radovi, tj. mobilizacija i uređenje gradilišta te završni radovi tj. demobilizacija gradilišta (uključujući završno uređenje gradilišta) trebaju sadržavati:
a) Smještaj ljudstva, opreme, uređaja, materijala i strojeva u skladu s važećim propisima i projektnim tehničkim uvjetima kvalitete izvedbe radova.
b) Sljedeće minimalne potrebe za izvedbu radova:
- uređen pristup i prostor za ljude, opremu i strojeve,
- uredske prostorije,
- skladište za opremu, alate, strojeve i materijale,
- vodovodne instalacije za sanitarne potrebe i potrebe izvođenja radova na hidrodemoliranju betona, kao i ostale tehnološke potrebe u okviru normativa,
- električne instalacije za napajanje svih uređaja, alata i strojeva za obavljanje radova i za rasvjetu prostorija i radnih mjesta,
c) Izvođač je dužan održavati gradilište, urede i ostale prostorije i sve potrebne instalacije o svom trošku i osigurati njihovo besprijekorno funkcioniranje. Prije početka radova izvođač treba dostaviti nadzoru na odobrenje shemu organizacije gradilišta i gradilišnih instalacija, popis strojeva, uređaja, alata i ostale opreme stalno prisutne i povremeno korištene na gradilištu i popis osoblja zaduženog za izvedbu radova, njihovu organizaciju (shemu organizacije) i odgovornosti i reference glavnih izvršitelja.
Nakon izvođenja radova izvođač je dužan ukloniti svu mehanizaciju, sav alat ,pribor i potrošni materijal te sve privremene objekte i barijere. Potrebno je ukloniti i sav građevinski otpad i deponirati ga na ovlaštena odlagališta.
Plaćanje se vrši 70% stavke nakon potpuno provedene mobilizacije gradilišta, a 30% nakon potpuno provedene demobilizacije gradilišta.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Izvoditelj, prije i za vrijeme izvođenja radova, treba o svom trošku izraditi svu potrebnu dokumentaciju za izvedbu radova, koja obuhvaća izradu:
a) Projekta organizacije građenja,
b) Elaborata zaštite na radu tijekom izvođenja radova,
Plaćanje se vrši 50% stavke prije izrade svih projekata/elaborata, a 50% nakon potpuno dovršene izrade svih projekata/elaborata - tj. njihova odobrenja od strane Projektanta i Nadzornog inženjera.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Zaskeljavanje svih elemenata objekta pomoću skela i radnih platformi sukladno izboru Izvođača (uz uvjet poštivanja odredbi elaborata zaštite na radu tijekom izvođenja radova). U stavku je uključena izrada svih vrsta Projekata i atesta vezano za skelu. Stavka uključuje provedbu svih radnji na montaži, demontaži (i za vrijeme izvođenja radova sanacije) skela za rad na siguran način. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR |  |  | 0
2. | SANACIJA LEŽAJEVA
Nosače rasponske konstrukcije potrebno je podignuti hidrauličkim prešama, tako da se postojeći ležajevi mogu izvaditi i ugraditi novi. Za podupiranje nosača potrebno je koristiti odgovarajuće čelične profile i podupirače, kako se ne bi oštetili nosači ili naglavna greda stupišta. Provođenje podizanja nosača obuhvaća nekoliko faza radova. Preše se postavljaju ispod nosača rasponske konstrukcije. Svaka preša ima manometar i ventil za regulaciju pritisaka te mogućnost "blokiranja" u projektiranom položaju za vrijeme trajanja sanacije ležajeva nosača. Radovi tijekom podizanja se prate geodetskom službom, koja očitava vrijednosti podizanja konstrukcije. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad i troškove opreme, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
2.1. | Čišćenje i pranje ležajnih klupčica i naglavne grede. Čišćenje mehaničkim postupkom za uklanjanje nasutog materijala i zaostalog taloga, te pranje svih kontaktnih površina AB konstrukcije u svrhu postavljanja preša za podizanje rasponske konstrukcije. Koristi se mehanički postupak i voda pod pritiskom od 800 bara. Voda za pranje je uključena u stavku. Obrađuju se površine ležajnih klupčica. Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 10 |  | 0
2.2. | Geodetsko snimanje. Stalno geodetsko praćenje (položaja i visine zatečenih oslonaca, veličine podizanja, položaj i visine ugradnje obnovljenih ležajeva, te stanje međufaza podizanja i konačno rasterećenih preša, uključivo izvještaj. Obračun po kompletu mjesta podizanja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Izrada izvedbenog projekta odizanja rasponske konstrukcije objekta te uključuje sve proračune, detalje i grafičke priloge. Projekt odobrava Projektant i Nadzorni inženjer. Izvedbeni projekt odizanja mora biti usklađen s elaboratom privremene regulacije prometa. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Podizanje rasponske konstrukcije temeljem izrađenog (i odobrenog) izvedbenog projekta odizanja. U stavku su uključeni svi potrebni radovi tijekom odizanja rasponske konstrukcije (iskop pokosa nasipa i ostalo), sav alat, pribor, materijal te sve potrebne teške cijevne skele i platforme sa svim pripadajućim elementima, uključujući temelje. U stavku je i uključeno i vraćanje u prvobitno stanje svih površina ispod skele (uključujući pokose nasipa i tla oko stupišta). Obračun radova po kompletu odiznog mjesta rasponske konstrukcije.
| Stupišta ST6 desni objekt. | kompl. | 1 |  | 0
2.5. | Sanacija ležajnih klupčica Gornje površine ležajnih klupčica trebaju biti horizontalne i ravne. Sanacija ležajnih klupčica uključuje sve radove potrebne da se to ostvari: - uklanjanje gornjeg sloja ležajne klupčice, i ugradnja samonivelirajućeg epoksidnog morta u oplati, ili - brušenje i ravnanje površina ležajnih klupčica koje zahtijevaju manje zahvate. Stavka uključuje ugradnju podljevnog morta, oplatu za ugradnju podljevnog morta ili brušenje i ravnanje. Dimenzije donjih i gornjih ležajnih klupčica je 50x50 cm. Obračun po komadu izvedenih ležajnih klupčica.
|  | kom | 10 |  | 0
2.6. | Izrada epoksidnog ruba Izrada ruba oko donjih ležajnih klupčica epoksidnom pastom (mortom) kako bi se dodatno spriječio pomak elastomernog ležaja. Visina epoksidnog obruba treba biti min 8-10 mm. Stavka uključuje dobavu materijala, ugradnju I njegovanje. Obračun po komadu ležajnih klupčica kojima se izvodi epoksidni rub.
|  | kom | 10 |  | 0
2.7. | Postava novih ležajeva (300x400x52 mm). Uklanjanje starih elastomernih ležajeva, te postavljanje novih na odgovarajuću poziciju ležajne klupčice (300x400x52 mm). Stavka uključuje uklanjanje, nabavu i postavljanje novog ležaja, koji posjeduje certifikat prema HRN EN 1337-1:2002. Obračun po komadu elastomernog ležaja.
|  | kom | 10 |  | 0
2. | SANACIJA LEŽAJEVA | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | SANACIJA LEŽAJEVA |  | 0
| UKUPNA CIJENA RADOVA NA SANACIJI VIJADUKTA GLAVICA - desno | 0