## NOVI TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za nabavu rezervnih dijelova
za pumpu u tunelu Škurinje II
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Elektronički relej signala, sa svim potrebnim ožičenjem Model Proizvođača LOVWARA SLD ili jednako vrijedno :__________________ Funkcija signala: "nema vode" Namjena: Elektronski relej namijenjen za nadzor i prijenos statusnog signala u sustavima automatizacije. | kom. | 1
2. | Ventilator hlađenja frekventnih regulatora, s pripadajućim spojnim vodičima za spajanje na matičnu ploču Dimenzije: 120x120mm Napajanje: DC 24V Namjena: Kontinuirano hlađenje frekventnih pretvarača i elektroničkih komponenti | kom. | 2
3. | Otpornik frekventnih regulatora Nazivna otpornost: 18 kΩ Snaga disipacije: 50 W Namjena: Otpornik namijenjen za uporabu u sklopovima frekventnih regulatora | kom. | 2
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
NAPOMENE: - Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima - jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine - rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice - mjesto isporuke: TJO Rupa (A6)
U_____________________, _____________ 2026 .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)

## STANJE ZALIHA
TROŠKOVNIK
|  | Naziv predmeta nabave | Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije |  |  | Vrijedi od
|  | Evidencijski broj nabave | 1-501-2026-203 |  |  | Vrijedi do
|  | Klasa ugovora | 500-02/26-02/139 |  |  | Mehanizacija | NE
|  | Urbroj | 4211-100-26-01
Broj dana isporuka
Broj stavke | HAC Šifra | Naziv | Dodatni opis | Nađeni proizvod | Količina stavke | Mjerna jednica | Jedinična cijena bez PDV | Pogon | Grupa materijala | Kategorija dodjele konta | Nalog | Mjesto troška | Kategorija vozila | Kataloški broj | Proizvođač | Marka i model vozila | Zaliha
1 | 111003761 | Elektronički relej signala | Elektronički relej signala "Nema vode", sa svim potrebnim ožićenjem |  |  | Kom | [10 empty] | 0
2 | 111001563 | Ventilator hlađenja frekventnih regulatora | Ventilator hlađenja frekventnih regulatora , 120x120mm, DC 24V, s pripadajućim spojnim vodičima za spajanje na matičnu ploču |  |  | Kom | [10 empty] | 0
3 | 111003762 | Otpornik frekventnih regulatora | Otpornik frekventnih regulatora 18kOHM, 50W |  |  | Kom | [10 empty] | 0
POTPIS I PEČAT: