## Mapa 1-Kanalizacija
r.br. | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (Euro) | Ukupna cijena (Euro)
SANACIJA DIJELA SUSTAVA VANJSKE ODVODNJE NA LOKACIJI BURDELJSKI POTOK U KM 22+600 NA AUTOCESTI A11
I | PRIPREMNI RADOVI
1 | Košnja visoke trave i sječenje niskog šiblja i žbunja na desnoj obali vodotoka Burdeljski potok s kojeg će se vršiti skidanje nadvišenja tla. U stavku je uključeno: utovar, transport i odlaganje (navedenog) na deponiji za takovu vrst materijala. Obračun po m2. | m2 | 1320
I | PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO:
II | GEODETSKI RADOVI
1 | Izrada elaborata iskolčenja prije početka izvođenja radova po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim pravilnicima. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun komplet. | komplet | 1
2 | Iskolčenje referentne linije od koje će se vršiti skidanje nadvišenja tla prema Burdeljskom potoku. U stavku uključena sva dodatna kontrolna snimanja do postizanja konačnog nivoa (platoa) tla koje treba biti skinuto.Obračun po m2 platoa s kojeg se skida tlo. | m2 | 1650
3 | Iskolčenje novog otvorenog kanala nakon skidanja nadvišenja tla. U stavku uključena sva dodatna kontrolna snimanja do postizanja konačnog izvedenog otvorenog kanala. Obračun po m1 dužnom kanala. | m1 | 111
4 | Izrada Elaborata izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim zakonskim propisima. U Elaboratu je potrebno snimiti konačno stanje područja nakon skidanja nadvišenja da bi se omogućilo površinsko otjecanje prema novom otvorenom kanalu. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun po m2 platoa s kojeg se skida tlo. | m2 | 1650
| Izrada elaborata izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim zakonskim propisima. U elaboratu je potrebno snimiti konačno izvedeno stanje novog otvorenog kanala. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun po m1 otvorenog kanala. | m1 | 111
II | GEODETSKI RADOVI, UKUPNO:
III | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojno skidanje gornjeg sloja tla (humusa-nadvišenja) u debljini od cca 0-35 cm. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i deponiranje na deponiji za takovu vrst materijala udaljenosti do 25 km. Obračun po m3 skinutog tla (humusa) u zbijenom stanju | m3 | 250
2 | Strojni iskop novog otvorenog kanala (nakon skidanje gornjeg sloja tla-humusa-nadvišenja). Dimenzije kanala prema NPP rova (širina dna 50 cm, dubina cca 50 cm, nagib bočnih stranica kanala 1:1). U stavku je uključen i ručni iskop za potrebe postizanja oblika kanala prema poprečnom profilu. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i deponiranje na deponiji za takovu vrst materijala udaljenosti do 25 km. Obračun po m3 iskopanog tla u zbijenom stanju | m3 | 56
3 | Planiranje tla nakon skidanja nadvišenja tla i iskopa kanala na mjestu gdje je skinuto nadvišenje s točnošću ± 2 cm. Obračun po m2 uređenog i isplaniranog tla. | m2 | 1650
III | ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO:
IV | OSTALI RADOVI
| Doprema sve potrebne mehanizacije, alata i opreme na gradilište potrebne za izvođenje radova. Uređenje i čišćenje gradilišta podrazumijeva sav rad za dovođenje površina u približno prvobitno stanje, te odvoz otpada i neupotrijebljenog materijala na deponij za takovu vrst otpada u skladu s zakonskom regulativom. U ovoj stavci je uključeno i čišćenje javne prometnice ŽC3151 za cijelo vrijeme izvođenja radova jer će strojevi s gradilišta zaprljati javnu prometnicu. Obračun komplet. | komplet | 1
IV | OSTALI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | GEODETSKI RADOVI
III | ZEMLJANI RADOVI
IV | OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
POTPI I PEČAT PONUDITELJA:______________________________