## Sheet1
DODATAK D - TROŠKOVNIK |  |  |  |  | Ev. broj: 1-450-2026-798
Izrada tehničkih rješenja sanacije dijelova sustava odvodnje (nivo izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije) na odmorištima koja su u sklopu mreže autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
Br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupna cijena
1. | Obilazak i pregled lokacije-građevine u sastavu sustava odvodnje na pojedinoj lokaciji odmorišta te izrada izvješća i predlaganje daljnjih mjera
Pregled se obavlja u propisanom roku nakon zaprimanja upita. Temeljem njega se izrađuje izvješće, predlažu se daljnje mjere sanacije. Po potrebi se predlaže provedbu terenskog ispitivanja/snimanja građevine ili manjeg dijela sustava odvodnje/pražnjenja i čišćenja građevine u svrhu pregleda Stavkom je obuhvaćen obilazak, izrada izvješća za sanaciju jedne građevine u sastavu sustava odvodnje
1.1. | Pregled na lokacijama udaljenosti do 150 km od sjedišta Ponuditelja (prema sudskom registru) | kom | 2
1.2. | Pregled na lokacijama udaljenosti preko 150 km od sjedišta Ponuditelja (prema sudskom registru) | kom | 2
2. | Provođenje terenskog ispitivanja (vodonepropusnost) /snimanja (CCTV) građevine ili manjeg dijela sustava odvodnje/pražnjenja i čišćenja građevine u svrhu pregleda.
Cijene uključuju i prijevoz na i sa lokacije provedbe ispitivanja
2.1. | Ispitivanje vodonepropusnosti građevine u sastavu sust.odvodnje (npr. rev.okno, slivnik, sabirna jama, biouređaj) | kom | 2
2.2. | Ispitivanje stanja zapunjenosti i oštećenja cjevovoda sustava kanalizacije. Izvodi se CCTV snimanjem - video kamerom, sa evidentiranjem svih parametara izvedenog cjevovoda, prema normi HRN EN 13508-2. ili jednakovrijedno ____________________________ | m' | 100
3. | Izrada tehničkog rješenja i pripadajućeg troškovnika za sanaciju manjeg oštećenja sustava odvodnje ili pripadajuće građevine u njegovom sastavu
| (kao toč. A-1, st. 4 projektnog zadatka - dvije lokacije po potreb Obračun po kompletu izrađenog tehn.rješenja i pripadajućeg troškovnika za jednu građevinu | komplet | 2
4. | Izrada izvedbenog projekta sanacije manje složenosti, projektantske procjene i natječajne dokumentacije građevine u sastavu sustava odvodnje
| (kao toč. A-1, st. 5 i st.7 projektnog zadatka) - dvije lokacije po potrebi Obračun po kompletu izrađenog izvedbenog projekta, projektantske procjene i natječajne dokumentacije za jednu građevinu | komplet | 2
5. | Izrada prometnog elaborata za privremenu regulaciju prometa prilikom izvođenja radova na sanaciji sustava odvodnje
| (kao toč. A-1, st. 6 projektnog zadatka) | komplet | 2
SVEUKUPNO:
U _______________, datum:________________
ZA IZVRŠITELJA :