## Opći uvjeti_uklanjanje silosa
Uklanjanje silosa za sol - Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inženjera i investitora / naručitelja. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga projektanta i nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju, koji će upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojašnjenja projektanta istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač ima mogućnost izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu. Sve radove koji se rade na visini izvoditi uz pomoć autodizalice sa korpom, radne pokretne skele i primjenom mjera zaštitnih mjera za rad na visini što mora sadržavati jedinična cijena stavke. Sve mjere potrebno je uzeti na licu mjesta. Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti detaljan dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti nadzorni inženjer i investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.

## Opći uvjeti_izgradnja silosa
Izgradnja silosa za sol - Opći uvjeti
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2024. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač proizvoda nudi se proizvod kao naveden ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, u odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih proizvoda koje je ponuditelj ponudio. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obveza su za izvođača, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Naručitelja.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, predstavnik naručitelja i predstavnik izvođača, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija potrebna za tehnički pregled. Za sve vrste instalacija i opreme u jediničnim cijenama uključena je izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te snimaka izvedenog stanja, predanog i ovjerenog od katastra u dovoljnom broju primjeraka.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima. Prije ugradnje potrebno je ishoditi suglasnost Nadzorne službe i Naručitelja
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje.
Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku naručitelja uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i naručitelja, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnim cijenama.
Obveza izvođača je provedba svih potrebnih funkcionalnih ispitivanja sukladno propisima i standardima kao i postava svih oznaka sukladno Zakonu o zaštiti na radu i sl.
Izrada projekata privremene regulacije i izvođenje same privremene regulacije prometa je u obvezi izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.
Ponuditelj ima mogućnost pregleda budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit naručitelju.

## SILOSI
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena (€)
COKP MASLENICA
1. | Uklanjanje silosa za sol
1.1. | Pripremni radovi, rušenja i demontaže
1.1.1. | Osiguranje prostora za uklanjanje | kompl | 2 |  | 0
Osigurati prostor u dužini 16 m od svakog silosa, sa sjeverozapadne strane ( strane na koju se prevaljuje silos ), te maksimalno moguć prostor, cca 8 m, sa jugozapadne strane, prostor osigurati zaštitnom ogradom. U navedenom prostoru moguće je kretanje samo radnicima koji su zaduženi za uklanjanje silosa ( naznačeno na nacrtima situacije ).
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.2. | Pražnjenje silosa | kompl | 2 |  | 0
Stavka obuhvaća aktiviranje svih strojeva, opreme i ljudi te izvođenje svih radova potrebnih za potpuno uklanjanje soli iz svih silosa. Predvidivi nivo soli u silosu je 10% ( sol naljepljena na stijenke ). Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.3. | Otpajanje električnih instalacija | kompl | 2 |  | 0
Izvršiti otpajanje električnih instalacija na silosu koji se uklanja.
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.4. | Demontažu čelične cijevi | kompl | 2 |  | 0
Izvršiti demontažu pocinčane čelične cijevi DN 100 mm preko koje se sol centrično doprema u silos. Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km.
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.5. | Uklanjanje podija | kompl | 1 |  | 0
Izvršiti uklanjanje ostataka podija na krovu silosa. Uklanjanje se vrši rezanjem drvenih elemenata podija ( rukohvati 8/8 cm, horizontalna ispuna 5/8 cm, stupovi 8/8 cm, h=1,23 m, podnice 3/20 cm, l=180 cm, grede 8/14 cm ). Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km
Obračun po kompletu uklonjenog podija.
1.1.6. | Demontaža ljestvi | kompl | 1 |  | 0
Demontirati ljestve od pocinčanog čelika sa silosa br. 2, sa svim pričvrsnim materijalom. Konstrukcija ljestava od čeličnih profila 20x60mm sa osnom širinom gazišta 490mm od čeličnih profila 30x30mm, ukupna dužina cca 18m. Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km.
Obračun komplet.
1.1.7. | Demontaža podesta sa stubištem | kompl | 2 |  | 0
Demontaža drvenih elemenata - podesta sa ogradom i stubištem. Podest dužine 308cm širine 213cm, gazište širine 91cm (91x29.5x4cm), rukohvat 7x5cm, stupovi 7x7cm. Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km.
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.8. | Uklanjanje silosa | kompl | 2 |  | 0
Stavka obuhvaća aktiviranje svih strojeva (kran, hidraulička korpa, kombinirka i sl.), opremu i ljude te izvođenje svih radova potrebnih za potpuno uklanjanje silosa. Prilikom demontaže i rušenja silosa potrebno je osigurati sve mjere zaštite radi opasnosti od iznenadnog urušavanja silosa. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 25 km i trajno zbrinjavanje svog otpada koji nastane rušenjem silosa.
Obračun po kompletu za svaki silos.
1.1.9. | Uklanjanje temeljnih stopa | kom | 4 |  | 0
Strojno/ručno razbijanje armirano betonskih temeljnih stopa do nivoa kolničke konstrukcije na dijelu gdje se ne izvodi novi silos. Isto izvesti pažljivo da se ne ošteti i rastrese kolnička konstrukcija oko temeljnih stopa. Stavka obuhvaća razbijanje betona, rezanje armature i čelika ležajeva i fino - ručno razbijanje / ravnanje betona u nivou kolničke konstrukcije. Volumen betona temeljne stope iznad kolničke konstrukcije 0,30m3/kom. Komplet sa utovarom, odvozom i zbrinjavanjem na deponiji udaljenoj do 25km
Obračun po komadu temeljne stope
1.1.10. | Vađenje ab temelja | m³ | 11.5 |  | 0
Razbijanje i vađenje ab temelja silosa na mjestu izvođenja novog silosa (komplet iznad kolničke konstrukcije i u tlu), utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 25km.
Obračun po m³ razbijenih i izvađenih temelja.
| Pripremni radovi rušenja i demontaže UKUPNO |  |  |  | 0
2. | Izgradnja silosa za sol
2.1. | Izgradnja jednog silosa
2.1.1. | Izgradnja silosa za sol uključujući sve radove do potpune gotovosti | kompl | 1 |  | 0
Dobava, doprema i montaža silosa za skladištenje soli, uključujući sve radove do potpune gotovosti: izgradnju temelja, mehanizaciju za montažu silosa (dizalice) i sl. Silos je tipska montažna prefabricirana drvena građevina, a sastoji se od krovnog elementa, cilindra, lijevka, čeličnog postolja, čeličnih stupova, čelične krovne platforme, čeličnih penjalica sa leđobranom, čeličnog krovnog podesta sa zaštitnom ogradom, kontrolnog otvora, uređaja za izjednačavanje tlaka, voda za pneumatsko punjenje, detektora popunjenosti silosa, mehaničkog čekića. Uključena je i čelična platforma (operativna platforma odgovarajuće visine) koja se postavlja uz silos. Uključena je izgradnja svih AB temelja.
Kapacitet silosa: 250 m3 Svijetli prolaz između nadzemnih temelja: min. 5,00 m Svijetla visina ispod silosa: min. 4,00 m Omogućiti prolaz kamiona ispod silosa kako kamion ne mora ulaziti unazad ispod silosa.
Silos se montira na temelje izgrađene sukladno projektu, ukljućeno je horizontalno i vertikalno namještanje. Predvidjeti adekvatnu zaštitu betona od napada soli. Dio temelja iznad tla zaštiti odbojnom ogradom (slobodna prolazna širina između odbojne ograde min. 5,00 m).
Konstrukcija i tijelo silosa moraju biti otporni na djelovanje soli i zaštićeni od utjecaja vremenskih prilika (UV zračenja, kiše, vjetra, smrzavanja, itd.), čelični dijelovi i spojevi od vruće pocinčanog čelika.
Silos za sol mora biti statički proračunat da može prazan preuzeti orkanske udare vjetra. Predvidjeti uzemljenje silosa i gromobransku instalaciju.
Na silos je potrebno staviti sve potrebne ploče upozorenja sukladno Zakonu o zaštiti na radu: zabranjen pristup, zabranjen ulaz u silos, visina i širina prolaza za vozila ispod silosa, dopuštena količina punjenja i sl. Uključena je i sva potrebne prometna signalizacija i oprema.
Uključena je prilagodba (rekonstrukcija) pripadajućih prometnih površina sa unutarnjom i vanjskom odvodnjom kao i zelenih površina.
Proizvođač __________________________________ Tip silosa ____________________________________
Obračun po kompletu.
2.1.2. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
Izrada sve potrebne projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova do potpune gotovosti: idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt. Projektna dokumentacija obuhvaća arhitekturu, statiku, električne instalacije, prometne površine, odvodnju, prometnu signazilaciju i opremu, krajobraz, zaštitu na radu, zaštitu od požara kao i rad koordinatora zaštite na radu I za fazu projektiranja. Uključena su i sva potrebna geodetska snimanja i izrada podloge odnosno snimke postojećeg stanja, ishođenje posebnih uvjeta građenja, ishođenje suglasnosti na projekte te izrada svih elaborata sukladno zahtjevima javnopravnih tijela. Sve varijacije kao posljedica uvjeta javno-pravnih tijela sastavni su dio ovih radova. Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je ishoditi suglasnot Naručitelja.
Obračun po kompletu.
2.1.3. | Ishođenje revizije | kompl | 1 |  | 0
Potrebno je ishoditi reviziju glavnog projekta.
Obračun po kompletu.
2.1.4. | Ishođenje građevinske dozvole | kompl | 1 |  | 0
Potrebno je provesti sve postupke ishođenja odobrenja za gradnju odnosno građevinske dozvole, a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi. U ishođenje dozvole uključeno je plaćanje svih naknada za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda i suglasnosti. Naknade i troškovi koje snosi Naručitelj: vodni doprinos i komunalni doprinos.
Obračun po kompletu.
2.1.5. | Geotehnika | kompl | 1 |  | 0
Predviđena je provedba geotehničkih istražnih radova sljedećeg opsega: - izvedba jedne istražne bušotine dužine 6 m (s izvedbom standardnog penetracijskog pokusa na svakih 2 m dubine), - klasifikacijska ispitivanja (2 pokusa), - određivanje efektivnih parametara čvrstoće izravnim smicanjem (1 pokus), - ispitivanje jednodimenzionalne konsolidacije tla (1 pokus) - izrada geotehničkog izvještaja s definiranim modelom temeljnog tla, te proračunima nosivosti i slijeganja temelja objekta.
Obračun po kompletu.
2.1.6. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te snimaka izvedenog stanja
Obračun po kompletu.
| Izgradnja silosa UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| 25% PDV-a |  |  |  | 0
| COKP Maslenica - silos za sol SVEUKUPNO |  |  | 0
U Osijeku, travanj 2026. |  |  |  |  | Projektant
Želimir Magjer, dipl.ing.građ.