## osnovni
TROŠKOVNIK
za popravak i antikorozivnu zaštitu protupožarnih vrata u tunelima
1. Popravak protupožarnih vrata
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
1.1. | Redovan rad na održavanju | h | 200 | 300 | 60000
1.2. | Radovi na popravku neispravnog dijela u radionici vršitelja usluge | h | 100 | 200 | 20000
1.3. | Trošak rada radnog stroja (hidraulička košara, autoplatforma, dizalica, teretno vozilo) na lokaciji Naručitelja | h | 20 | 500 | 10000
UKUPNO POPRAVAK PROTUPOŽARNIH VRATA : |  |  |  |  | 90000
2. Antikorozivna zaštita protupožarnih vrata
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Demontaža i montaža vratnih krila pješačkih prolaza, utovar i prijevoz u radionicu iz tunela i iz radionice u tunel. Zaštita opreme od ulaza korisnika tunela, vode i prašine. Demontaža hidrauličkih zatvarača, brava, spojnica, mazalica, kvaka, cilindra i stakla u radionici Vršitelja usluge. Montaža vratnih krila na mjestu demontaže, ugradnja samogasive brtve, zamjena ležaja na spojnicama, ugradnja mazalica i po potrebi zamjena kompletne spojnice ili osovinice spojnice. | kom | 250 | 200 | 50000
2. | AKZ u radionici Vršitelja usluge | m2 | 500 | 180 | 90000
3. | AKZ u tunelu Naručitelja usluge | m2 | 500 | 200 | 100000
4. | Montaža hidrauličkih zatvarača, brava, spojnica, kvaka, cilindra, natpisne pločice i stakla u radionici Vršitelja usluge. | kom | 250 | 200 | 50000
UKUPNO ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA PROTUPOŽARNIH VRATA : |  |  |  |  | 290000
3. Rezervni dijelovi
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
3.1. | Hidraulički zatvarač vrata s polugom, montažnom pločicom i pričvrsnim materijalom prema DIN EN 1154 : | kom | 220 | 707 | 155540
podešavanje sile i brzine zatvaranja
boja: srebrna
Klasifikacijski brojevi:
Kut otvaranja: 4 (DIN EN 1154)
Ispitni ciklus: 8 (DIN EN 1154)
Širina vrata: ≤1100mm
Ponašanje u vatri: 1 (DIN EN 1154)
Sigurnost: 1 (DIN EN 1154)
Zaštita od korozije: 4 (DIN EN 1154)
3.2. | Hidraulički zatvarač vrata s polugom, montažnom pločicom i pričvrsnim materijalom prema DIN EN 1154 | kom | 50 | 978.15 | 48907.5
podešavanje sile i brzine zatvaranja
boja: srebrna
Klasifikacijski brojevi:
Kut otvaranja: 4 (DIN EN 1154)
Ispitni ciklus: 8 (DIN EN 1154)
Širina vrata: ≤1400mm
Ponašanje u vatri: 1 (DIN EN 1154)
Sigurnost: 1 (DIN EN 1154)
Zaštita od korozije: 4 (DIN EN 1154)
3.3. | Brava za protupožarna vrata lijeva/desna sa montažnim priborom, svih dimenzija | kom | 250 | 90.5 | 22625
3.4. | PVC kvaka za protupožarna vrata sa čeličnim umetkom prema DIN 18273 sa okreuglim/ovalnim rozetama i montažnim priborom (crna/bijela) | kom | 250 | 159 | 39750
3.5. | Cilindar svih dimenzija sistema ključ-ključ sa jedinstvenim master ključem | kom | 100 | 185.43 | 18543
3.6. | Master ključ za isporučene cilindre od ˝novog srebra˝ | kom | 10 | 25.7 | 257
3.7. | Kartice za izradu dodatnih ključeva | kom | 5 | 6.86 | 34.3
3.8. | Vatrootporno staklo požarne otpornosti do 90 minuta, izrezano po dimenzijama Naručitelja | m2 | 10 | 4500 | 45000
3.9. | Plastična (ABS) pločica sa ugraviranim natpisom do 30 znakova za montažu na protupožarna vrata dimenzija 20x15cm, 10x30cm i sl. Pločica mora odgovarati postojećoj po sadržaju, boji, veličini i fontu znakova | kom | 50 | 117.5 | 5875
3.10. | Cinčani lim debljine 1-3mm, savijen prema potrebi | kg | 10 | 50 | 500
3.11. | Čelična šipka FI 4-20mm, rezana i savijena prema potrebi, obojana vatrootpornom bojom | kg | 10 | 15 | 150
3.12. | Inox šipka AISI 316,FI 4-20mm, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10 | 35 | 350
3.13. | Čelični lim/traka debljine 4-30mm, rezan i savijen prema potrebi | kg | 10 | 15 | 150
3.14. | Inox AISI 316 lim/traka debljine 2-30mm, rezan i savijen prema potrebi | kg | 10 | 35 | 350
3.15. | Okrugla čelična cijev svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10 | 15 | 150
3.16. | Okrugla inox cijev AISI 316 svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10 | 35 | 350
3.17. | Kockasta/pravokutna čelična cijev svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10 | 15 | 150
3.18. | Čelični profili "L", "T", "U" svih dimenzija i debljina stijenki, rezani i savijeni prema potrebi | kg | 10 | 15 | 150
UKUPNO REZERVNI DIJELOVI : |  |  |  |  | 338831.8
REKAPITULACIJA
1. | UKUPNO POPRAVAK PROTUPOŽARNIH VRATA : |  |  |  | 90000
2. | UKUPNO ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA PROTUPOŽARNIH VRATA : |  |  |  | 290000
3. | UKUPNO REZERVNI DIJELOVI : |  |  |  | 338831.8
|  |  | SVEUKUPNO : |  | 718831.8
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
U_____________________, _____________ 20___ .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)
NAPOMENA: Sve količine navedene u Troškovniku su okvirne

## mipek 2. natječaj
TROŠKOVNIK
za popravak protupožarnih vrata
1. Popravak vrata
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
1.1. | Redovan rad na održavanju | h | 100
1.2. | Radovi na popravku neispravnog dijela u radionici vršitelja usluge | h | 30
1.3. | Trošak rada radnog stroja (hidraulička košara, autoplatforma, dizalica, teretno vozilo) na lokaciji Naručitelja | h | 10
UKUPNO POPRAVAK PROTUPOŽARNIH VRATA :
2. Rezervni dijelovi
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
3.1. | Hidraulički zatvarač vrata s polugom, montažnom pločicom i pričvrsnim materijalom prema DIN EN 1154 : | kom | 10
podešavanje sile i brzine zatvaranja
boja: srebrna
Klasifikacijski brojevi:
Kut otvaranja: 4 (DIN EN 1154)
Ispitni ciklus: 8 (DIN EN 1154)
Širina vrata: ≤1100mm
Ponašanje u vatri: 1 (DIN EN 1154)
Sigurnost: 1 (DIN EN 1154)
Zaštita od korozije: 4 (DIN EN 1154)
3.2. | Hidraulički zatvarač vrata s polugom, montažnom pločicom i pričvrsnim materijalom prema DIN EN 1154 | kom | 5
podešavanje sile i brzine zatvaranja
boja: srebrna
Klasifikacijski brojevi:
Kut otvaranja: 4 (DIN EN 1154)
Ispitni ciklus: 8 (DIN EN 1154)
Širina vrata: ≤1400mm
Ponašanje u vatri: 1 (DIN EN 1154)
Sigurnost: 1 (DIN EN 1154)
Zaštita od korozije: 4 (DIN EN 1154)
3.3. | Brava za protupožarna vrata lijeva/desna sa montažnim priborom, svih dimenzija | kom | 150
3.4. | PVC kvaka za protupožarna vrata sa čeličnim umetkom prema DIN 18273 sa okreuglim/ovalnim rozetama i montažnim priborom (crna/bijela) | kom | 150
3.5. | Set za zaključavanje hidrantskih ormara u tunelu visine do 1500mm - svi tipovi | kom | 20
3.6. | Vatrootporno staklo požarne otpornosti do 90 minuta, izrezano po dimenzijama Naručitelja | m2 | 1
3.7. | Cinčani lim debljine 1-3mm, savijen prema potrebi | kg | 10
3.8. | Čelična šipka FI 4-30mm, rezana i savijena prema potrebi, obojana vatrootpornom bojom | kg | 10
3.9. | Inox šipka AISI 316,FI 4-30mm, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10
3.10. | Čelični lim/traka debljine 4-30mm, rezan i savijen prema potrebi | kg | 10
3.11. | Inox AISI 316 lim/traka debljine 2-30mm, rezan i savijen prema potrebi | kg | 10
3.12. | Okrugla čelična cijev svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10
3.13. | Okrugla inox cijev AISI 316 svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10
3.14. | Kockasta/pravokutna čelična cijev svih dimenzija i debljina stijenke, rezana i savijena prema potrebi | kg | 10
3.15. | Čelični profili "L", "T", "U" svih dimenzija i debljina stijenki, rezani i savijeni prema potrebi | kg | 10
3.16. | Mehanizam za otvaranje krilnih vrata 230V, 50Hz, 1.2-1,7A, 300W, 3000N, IP54, 1400g/m, 400mm, Tip: Proteco ACE 4 | kom | 1
3.17. | Sigurnosna fotoćelija za protupožarna vrata, Tip: Proteco RF 36 | kom | 1
3.18. | Pogonski zupčasti remen LL-8M-22-PAZ sa sajlicama za pojačanje (dužina po potrebi) | m | 20
3.19. | Čelična sajlica za pričvršćenje utega za balans kliznih vrata, 4mm | m | 10
3.20. | Cinčani lanac za ručno zatvaranje/otvaranje kliznih protupožarnih vrata svih dimenzija i debljina | kg | 10
UKUPNO REZERVNI DIJELOVI :
REKAPITULACIJA
1. | UKUPNO POPRAVAK PROTUPOŽARNIH VRATA :
2. | UKUPNO REZERVNI DIJELOVI :
SVEUKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
U_____________________, _____________ 20___ .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)
NAPOMENA: Sve količine navedene u Troškovniku su okvirne