## TROŠKOVNIK
Održavanje svjetlovodnih kabela |  |  |  | TROŠKOVNIK
1. | Interventno/korektivno održavanje
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1.1. | Dostupnost i pripravnost interventnog tima | mjesec | 12
Stavka obuhvaća dostupnost i pripravnost interventnog tima, dostupnost svih rezervnih dijelova, potrošnog materijala, alata, mehanizacije i ostale opreme potrebne za otklanjanje smetnje/kvara, sukladno Tehničkim uvjetima.
1.2. | Usluga otklanjanja smetnje/kvara | komplet | 20
Stavka obuhvaća sve troškove dolaska interventnog tima na lokaciju i otklanjanja smetnje/kvara na svjetlovodnoj infrastrukturi (uključujući sitni potrošni materijal, osim rezervnih dijelova), sukladno Tehničkim uvjetima.
1.3. | Ispitivanje SVK i detektiranje smetnje/kvara na SVI | komplet | 5
U stavku su uračunati svi troškovi dolaska interventnog tima na lokaciju i ispitivanja svjetlovodnog kabela, te detektiranja smetnje/kvara, sukladno Tehničkim uvjetima.
1.4. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja (za izvršene radove manjeg obima) | komplet | 3
1.5. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja (za izvršene radove većeg obima) | komplet | 3
Ukupno (bez PDV-a):
2. | Popis rezervnih djelova
Redni br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
2.1. | višemodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 4 niti | m | 1500
2.2. | višemodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 12 niti | m | 1500
2.3. | jednomodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 12 niti | m | 1500
2.4. | jednomodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 24 niti | m | 200
2.5. | jednomodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 48 niti | m | 3500
2.6. | jednomodni svjetlovodni kabel za vanjsku ugradnju sa zaštitom protiv glodavaca, 96 niti | m | 3000
2.7. | Vodonepropusna kabelska spojnica, do 24 varene niti, komplet bez kazeta, poklopaca kazeta i štitnika varova. Kazete, poklopci kazeta i štitnici varova obračunavaju se dodatno prema utrošku. | kom | 10
2.8. | Vodonepropusna kabelska spojnica, ovalna, do 144 varene niti, komplet bez kazeta, poklopaca kazeta i štitnika varova. Kazete, poklopci kazeta i štitnici varova obračunavaju se dodatno prema utrošku. | kom | 20
2.9. | Kazeta za pohranu do 24 niti za vodonepropusnu kabelsku spojnicu | kom | 40
2.10. | Poklopac kazete za pohranu niti | kom | 40
2.11. | Štitnici zavara | kom | 1200
2.12. | Nosač spojnice u zdencu | kom | 2
2.13. | Montažni betonski kabelski zdenac D2-P-E/400kN | kom | 1
2.14. | Montažni betonski kabelski zdenac D2-E/400kN | kom | 1
2.15. | Panel 19" za ugradnju u komunikacijski ormar, 48 x SC/LC | kom | 1
2.16. | Kazeta za pohranu do 24 varene niti | kom | 5
2.17. | Kabel sa konektorom višemodni/SC duljine 1,5 m | kom | 15
2.18. | Kabel sa konektorom višemodni/LC duljine 1,5 m | kom | 15
2.19. | Kabel sa konektorom jednomodni/ST duljine 1,5 m | kom | 10
2.20. | Kabel sa konektorom jednomodni/SC duljine 1,5 m | kom | 30
2.21. | Kabel sa konektorom jednomodni/LC duljine 1,5 m | kom | 30
2.22. | Prespojni višemodni kabel sa SC,ST ili LC konektorima duljine 2 m | kom | 10
2.23. | Prespojni jednomodni kabel sa SC,ST ili LC konektorima duljine 2 m | kom | 10
2.24. | Cijev PEHD Ø50 | m | 100
2.25. | Spojnica za cijev PEHD Ø50 | kom | 10
Ukupni iznos za rezervne dijelove (bez PDV-a):
Rekapitulacija
1. | Interventno/korektivno održavanje svjetlovodnih kabela
2. | Popis rezervnih djelova
Ukupno (bez PDV-a):
PDV (25 %):
Ukupno (sa PDV-om):
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: ____________________________________