## Sheet1
TROŠKOVNIK
Periodička ispitivanja instalacija cestovne rasvjete i prometne signalizacije i opreme i TK instalacija, na poddionici Buševec – Lekenik, na autocesti A11 Zagreb – Sisak
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jed. Cijena (kn) | Cijena ukupno (kn)
1. | Ispitivanje električne instalacije cestovne rasvjete PUO (prateći uslužni objekt) Pešćenica (periodička provjera po normi HRN HD 60364-6: funkcionalna ispravnost, efikasnost zaštite automatskim isklapanjem napajanja, mjerenje impedancije kvara, utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja), za 6 razdjelnika i 95 rasvjetnih stupova | komplet | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje električne instalacije cestovne rasvjete čvora Lekenik (periodička provjera po normi HRN HD 60364-6: funkcionalna ispravnost, efikasnost zaštite automatskim isklapanjem napajanja, mjerenje impedancije kvara, utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja), za 7 razdjelnika i 54 rasvjetna stupa | komplet | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje električne instalacije napajanja promjenjive prometne signalizacije (periodička provjera po normi HRN HD 60364-6: funkcionalna ispravnost, efikasnost zaštite automatskim isklapanjem napajanja, mjerenje impedancije kvara, utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja), za 10 razdjelnika i 4 nosive konstrukcije (portali) i 4 stupa s kamerama | komplet | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje TK instalacije CP (cestarinskog prolaza) Lekenik (lokalna mreža) | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
| U____________, __________2020. | Za ponuditelja:
(odgovorna osoba ponuditelja)