## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK Usluga održavanja sustava cijevne pošte na NP Zagreb Istok
Rb. | Opis | Jedinica mjere | Kom | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a
USLUGA
1 | Preventivni pregled sustava cijevne pošte na lokaciji Naručitelja | kom | 2
2 | Radni sati po prijavi kvara na sustavu od strane Naručitelja* | sat | 30
REZERVNI DIJELOVI*
1 | SKRETNICA S KARTICOM, SIVA, W3F 110x2,3 DCB2000 PVC PST RAL7037 | kom | 1
2 | KARTICA ZA SKRETNICU, PLATINE DCB 2000/2 (DEZERTER CONTROLLER), STEURRECHNER MOT.IC/CIRCUIT BOARD | kom | 1
3 | DRT STANICA S KONTROLEROM SCB2000, DRT 110x2,3 SCB2000 LCD PVC PST RAL7035 | kom | 1
4 | STANICA S POKLOPCEM SS 110x2,3 DCB KA20000 ROCKER SWITCH | kom | 1
5 | ROCKER SWITCH DCB KA20000 ZA STANICU S POKLOPCEM SS 110x2,3 | kom | 1
6 | UPS NEPREKIDNO NAPAJANJE ZA KONTROLER "ALL-IN-ONE" | kom | 1
5 | USB SET TIPKOVNICA I MIŠ | kom | 1
7 | JEDINICA ZA KONTROLU NAPAJANJA PSU 2.0 FE RAL1013 100-260VAC 30VDC 6,7A | kom | 1
8 | VANJSKO NAPAJANJE - KIT EXTERNAL PSU 2.1 PLATINE KIT ZUSATZ/KIT EXTERNAL | kom | 1
9 | KONTROLER PUHALA | kom | 1
10 | KLAPNA POKRETANA MOTOROM | kom | 1
11 | OPTIČKI PREKIDAČ OTS 108x4,0-160x3,2 ROT RED | kom | 1
12 | KOZOLA ZA OPTIČKI PREKIDAČ OTS 63x1,9-160x3,2 KONSOLE/CONSOLE | kom | 1
13 | PUHALO SU-6 230-400V 50/60HZ 2,20/2,60KW | kom | 1
14 | SET ZA INSTALACIJU PUHALA SU-6/7 ANSCHLUSSSET/CONNECTING SET 63MM | kom | 1
15 | KOČNICA BP 110x2,3 PVC RAL7000 LUFTDIODE-BYPASS | kom | 1
16 | PREKIDAČ PRITISKA | kom | 1
17 | KAZETA, ŽUTA C 110C 230x80mm SCHWENK GELB/SWIVEL YELLOW | kom | 1
18 | KOŠARA BA DRT-E3S FE RAL7001 KORB/BASKET | kom | 1
19 | JASTUK ZA KOŠARU BA DRT-E3S POLSTER/CUSHION | kom | 1
20 | DRŽAČ KAZETA BA 5x63-132 RAL7001 HÜLSENABLAGE | kom | 1
21 | PVC LJEPILO KLEBER/GLUE TANGIT DOSE 1KG, TRANSPARENT | kom | 1
22 | OTAPALO PVC-TUBE (1 LITER) REINIGER KUNSTSTOFF "EXAKT EXTRA" | kom | 1
SVEUKUPNO bez PDV-a:
PDV (25%):
SVEUKUPNO sa PDV-om:
* Količine radnih sati i rezervnih dijelova su okvirne
U_____________________, _____________ 2020.
Ponuditelj
_____________________________________________
(žig i potpis ovlaštene osobe)