PAGE  

Dodatak A – Opis Usluga

DODATAK A-1
PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBU UPRAVNOG POSTUPKA ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OD NASELJA KRALJEVA VELIKA DO ODMORIŠTA LIPOVLJANI, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
1./ Uvod i opis zadatka

Autoceste kao prometnice koje povezuju cjelokupni teritorij RH s mrežom glavnih europskih cesta, a za čiju se uporabu plaća posebna naknada, obvezne su pružiti viši stupanj usluga u svrhu što potpunijeg i kvalitetnijeg zadovoljenja potreba svih korisnika autoceste, odmorišta i pratećih uslužnih objekata.

Odmorište Lipovljani sjever / jug locirano je km 116+471 AC A3 Bregana - Zagreb - Lipovac. 

Osnovno izrađenom projektnom dokumentacijom ovo je odmorište planirano kao odmorište tip B/ B , no realizirani su bili samo sadržaji benzinskih postaja s trgovinom i caffeom. Kako su svi sadržaji odmorišta dotrajali i neodgovarajućeg  kapaciteta, planirano je  uređenje obostranog odmorišta tip B+.

Hrvatske autoceste su kao investitor izgradnje,  za potrebe osiguranja zadovoljavajuće razine uslužnosti autoceste, izradile projektnu dokumentaciju / Idejni projekt uređenja odmorišta Lipovljani sjever / jug (Faza 1) i izgradnja vodoopskrbnog priključka od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (Faza 2) , Broj projekta. 02/2017-IP, izradio BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji u veljači 2018. godine i Idejni projekt  - DOPUNA uređenja odmorišta Lipovljani sjever / jug (Faza 1) i izgradnja vodoopskrbnog priključka od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (Faza 2) , Broj projekta. 02/2017-IP, izradio BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji u veljači 2018. godine te temeljem istog ishodile Lokacijsku dozvolu Klasa: UP/I-350-05/18-01/000008 , Urbroj: 2176/01-09-1/2-18-0010 od 19/10/2018 za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija odmorišta Lipovljani sjever / i jug ( 1.faza) i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava – vodoopskrbni cjevovod od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (2. faza).

Za potrebe investitora je za vodoopskrbni cjevovod od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (2.faza) potrebno nastaviti daljnju razradu projektne dokumentacije, odnosno izraditi glavni i izvedbeni projekt te dokumentaciju za nadmetanje.
Tehničkim rješenjem potrebno je daljnju razradu projektne dokumentacije nastaviti temeljem prethodno izrađenog Idejnog projekta uređenja odmorišta Lipovljani sjever / jug (Faza 1) i izgradnja vodoopskrbnog priključka od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (Faza 2) , Broj projekta. 02/2017-IP, izradio BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji u veljači 2018. godine i Idejni projekt - DOPUNA uređenja odmorišta Lipovljani sjever / jug (Faza 1) i izgradnja vodoopskrbnog priključka od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (Faza 2) , Broj projekta. 02/2017-IP, izradio BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji u veljači 2018. godine koji čini sastavni dio Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000008 , Urbroj: 2176/01-09-1/2-18-0010 od 19/10/2018 za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija odmorišta Lipovljani sjever / i jug ( 1.faza) i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava – vodoopskrbni cjevovod od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (2. faza).

Potrebno provesti i sve odgovarajuće postupke ishođenja odobrenja za gradnju (građevinske dozvole).

2./ Projektna dokumentacija


Kako se planira rekonstrukcija odmorišta s ciljem povećanja opsega usluge te se uvode novi sadržaji potrebno je osigurati pouzdanu vodoopskrbu s dovoljnim količinama pitke i protupožarne vode kako je propisano zakonom.

Vodoopskrba odmorišta / pratećih uslužnih objekata predviđa izgradnju novog vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani tj. građenje građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava – vodoopskrbni cjevovod od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani (2. faza), a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/18-01/000008 , Urbroj: 2176/01-09-1/2-18-0010 od 19/10/2018 i Idejnim projektom koji čini njen sastavni dio.

Vodoopskrbni cjevovod je potrebno projektirati unutar k.č. autoceste uzduž lokalne prometnice u dužini od cca 1600 m i spojiti na izgrađeni vodoopskrbni cjevovod u naselju Kraljeva Velika.

Spoj istog na vodoopskrbni cjevovod unutar zahvata rekonstrukcije odmorišta planirati u zasunskom oknu unutar parcele autoceste u području odmorišta .

Vodoopskrba unutar odmorišta (razvod instalacija po platou odmorišta) predmet je posebnog projekta.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi na temelju dobivenih uvjeta te u suradnji s nadležnim distributerom vode, te na projektirano rješenje vodoopskrbnog sustava ishoditi njihovu suglasnost.

Projekt vodoopskrbe objekata autoceste mora sadržavati sve potrebne obrade kojima će se u cijelosti definirati koncepcija opskrbe vodom i protupožarna zaštita objekata.

Priprema tehničkog rješenja vodoopskrbnog cjevovoda za podrazumijeva:

· ishođenje potrebnih podataka i uvjeta od nadležnog distributera;
· polaganje trase vodovodnih priključaka vodeći računa o drugim instalacijama u području zahvata bilo da se radi o izvedenim ili projektiranim instalacijama koje će se izvoditi u budućnosti;
· glavni vodoopskrbni priključak platoa odmorišta nakon kojeg slijedi razvod vode sa završetkom u oknu u zelenoj površini ispred svakog pojedinog objekta. Treba predvidjeti zasebne vodomjere kako bi se omogućilo pojedinačno očitanje potrošnje vode u svakom objektu;
· u slučaju prolaza vodovoda ispod autoceste treba predvidjeti tehničko rješenje s bušenjem uz postavljanje radne cijevi u zaštitnu cijev. 

Izrađeni projekti vodoopskrbe objekata autoceste moraju sadržavati sve potrebne obrade kojima će se u cijelosti definirati koncepcija opskrbe vodom i protupožarna zaštita objekata.

Priprema podloga za projektiranje tehničkih rješenja vodoopskrbe podrazumijeva pribavljanje svih potrebnih podataka i uvjeta od nadležnog distributera.

Podloge za izradu projektne dokumentacije osigurava Naručitelj.

Potrebno je osigurati rad Koordinatora za zaštitu na radu I za fazu projektiranja, koji će prema zakonu, koordinirati primjenu načela zaštite na radu te u sklopu izrade glavnog projekta izraditi dokumentaciju koja sadrži specifičnosti projekta i bitne sigurnosne i zdravstvene podatke za potrebe građenja i u fazi uporabe.

Za potrebe Naručitelja je za vodoopskrbni cjevovod od naselja Kraljeva Velika do odmorišta Lipovljani potrebno izraditi:
1. Glavni projekt

2. Izvedbeni projekt

3. Dokumentaciju za nadmetanje 

3./ Upravni postupak - ishođenje odobrenja za gradnju

Potrebno je provesti odgovarajući postupak ishođenja odobrenja za gradnju - građevinske dozvole.
U ishođenje dozvola uključeno je plaćanje svih naknada i pristojbi za izdavanje posebnih uvjeta građenja i suglasnosti, kao i ishođenje svih potrebnih revizija za glavne i izvedbene projekte. 

Naknade i troškovi koje snosi Naručitelj:  

· upravne pristojbe
· vodni doprinos
· komunalni doprinos.
Zagreb, siječanj 2021.






       ŠEF ODJELA







       Vlatka Krivak Obadić dipl.ing.arh.



DODATAK A-2

ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE 






DOKUMENTACIJE
Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije:

9  mjeseci.

DODATAK A-3

ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Sektor za investicije i EU fondove

Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4

FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE 





ODOBRENJU NARUČITELJA PRIJE POČETKA RADA NA 





SLIJEDEĆIM FAZAMA
Ishođenju potvrde glavnog projekta moguće je pristupiti po ishođenju suglasnosti od Naručitelja na glavni projekt. U rokove izrade glavnog projekta uključeno i ishođenje suglasnosti od Naručitelja.

Izradi izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije može se pristupiti nakon odobrenja glavnog projekta od strane Naručitelja. Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije.

U rokove izrade izvedbenog projekta i dokumentacije za nadmetanje uključeno je i ishođenje suglasnosti od strane Naručitelja.

DODATAK B - 
FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE 
PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1
SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA





Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2
FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, 





FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-3

BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA
Glavni projekt potrebno je isporučiti Naručitelju u šest (8) primjeraka, te dva (2) primjerka sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju, u formi traženoj od strane Naručitelja. 
Projektantsku procjenu (ovjereni troškovnik sa cijenama) potrebno je dostaviti u dva (2) primjerka

Izvedbeni projekti predaju se Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, te jedan primjerak sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

Dokumentacija za nadmetanje se izrađuje za potrebe provođenja nadmetanja za izvođenje radova, a sastoji se od tehničkog opisa, pregledne situacije, troškovnika te potrebnih detalja. 

Troškovnici sadrže opise pojedinih stavki s popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti izrađeni u skladu s Općim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema zahtjevu naručitelja. Troškovnike je potrebno izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim formulama te zaštićenim stranicama uz dozvoljen upis samo u ćelije jediničnih cijena, a sve u skladu sa „tipskim troškovnikom Hrvatskih autocesta“  te predati u formi elektronskog zapisa.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je izraditi i isporučiti u digitalnom obliku u formi traženoj od strane Naručitelja – dva (2) primjerka , te dodatno dva (2) primjerka u papirnatom obliku.
Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-4

FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA
Traženi formati digitalnih datoteka:

- nacrti

.dwg format (Autocad)

- tekstualni dio 
.doc format (Microsoft Word)

- tablice

.xls format (Microsoft Excel)

DODATAK C - OSOBLJE 

DODATAK C-1

FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA OSOBLJA KOJE ĆE 





RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA




U prilogu grafički prikaz za popis osoblja.

DODATAK D - TROŠKOVNIK

U prilogu se nalazi troškovnik.

PAGE  

