## Sheet1
TROŠKOVNIK
ELEKTRIČNI GRIJAČ ZAKA (KALORIFER)
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Elalktrični grijač zraka, Kalorifer kao KONČAR tip 4EG5: - Sa montažnim priborom za fiksnu montažu na zid - minimalna snaga 4,5 KW - Regulacija snage 3/5 KW - napajanje 3* 400 V - Nazivna struja 7,1/7,1 A - Zračni protok minimalno 500 m3/h - Dostava na lokaciju naručitelja: Centralno skladište , I. Reka - Minimalno jamstvo 24 mjeseca - Priručnik sa uputama za rukavanje na Hrvatskom jeziku | kom | 1
UKUPNO:
PDV(25%):
SVEUKUPNO:
NAPOMENA:
| ROK ISPORUKE: do 30 dana | POTPIS I PEČAT: