TROŠKOVNIK

za redovni servis SPRINKLER suhog sustava protupožarne zaštite garažnog prostora
	Red.

br.
	Opis stavke
	Jedinica

mjere
	Količina
	Jedinična cijena
	Ukupno

	1.
	Redovni servis SPRINKLER suhog sustava protupožarne zaštite
	kpl
	1
	
	

	UKUPNO ( bez PDV-a):
	

	
PDV
	

	UKUPNO S PDV-om
	


TEHNIČKI UVJETI

Redovni servis SPRINKLER suhog sustava protupožarne zaštite garažnog prostora podrazumijeva provjeru funkcionalnosti kontrolnih manometara, kompresora za podizanje tlaka, zapornih i nepovratnih ventila, elektrorazvodnog ormara, napajačkog sklopa, alarmnog zvona, sprinkler mlaznica, ovjesa cjevovoda i funkcionalno ispitivanje  SPRINKLER suhog sustava (automatski i ručni način rada).
 Izvoditelj je obvezan izdati servisni zapisnik.

U ……………….… , ….…..........  2021. godine              

                                                                                                                                      Ponuditelj

                                                                                                                          ______________________                                                        

                                                                                                                      (pečat i potpis ovlaštene osobe)

