TROŠKOVNIK

za redovni servis sustava plinodetekcije u garažnom prostoru
	Red.

br.
	Opis stavke
	Jedinica

mjere
	Količina
	Jedinična cijena
	Ukupno

	1.
	Redovni servis sustava plinodetekcije u garažnom prostoru
	kpl
	1
	
	

	UKUPNO (bez PDV-a):
	

	
PDV
	

	UKUPNO S PDV-om
	


TEHNIČKI UVJETI

Redovni servis sustava plinodetekcije u garažnom prostoru podrazumijeva pregled CO detektora, alarmnih pragova, rad izvršnih funkcija (uključenje sirene, uključenje znakova gasi motor, uključivanje ventilatora).
Izvoditelj je obvezan izdati servisni zapisnik.

U ……….…..….… , ….….............  2021. godine          
                                                                                                                              Ponuditelj

                                                                                                                 ______________________                                                        

                                                                                                            (pečat i potpis ovlaštene osobe)

