## 2021, Ventilacija-Tuneli
TROŠKOVNIK BROJ: 5
ZA USLUGU ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI
REVERZIBILNE VENTILACIJE PO TUNELIMA U 2021. godini
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA | NAZIV TUNELA | BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (m) | KOLIČINA VENTILATORA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA PO TUNELU (bez PDV)
1 | BRINJE | MALA KAPELA | 2 cijevi, 11.520 m | 114
2 |  | BRINJE | 2 cijevi, 3.120 m | 32
UKUPNO PO TJO:
3 | PERUŠIĆ | PLASINA | 2 cijevi, 4.600 m | 28
4 |  | GRIČ | 2 cijevi, 2.500 m | 28
UKUPNO PO TJO:
5 | SVETI ROK | SVETI ROK | 2 cijevi, 11.340 m | 120
6 | MASLENICA | LEDENIK | 2 cijevi, 1.480 m | 6
7 |  | BRISTOVAC | 2 cijevi, 1.344 m | 6
UKUPNO PO TJO:
8 | ŠIBENIK | DUBRAVE | 2 cijevi, 1.520 m | 10
9 | DUGOPOLJE | KONJSKO | 2 cijevi, 2.520 m | 13
10 |  | BISKO | 2 cijevi, 1.050 m | 10
UKUPNO PO TJO:
11 | ZAGVOZD | STRAŽINA | 2 cijevi, 1.150 m | 10
UKUPNO PO TJO:
12 | VRGORAC | ŠUBIR | 2 cijevi, 1.600 m | 18
13 |  | MALI PROLOG | 2 cijevi, 2.058 m | 20
14 |  | KOBILJAČA | 2 cijevi, 1.560 m | 11
UKUPNO PO TJO:
Autocesta A4 Zagreb-Goričan
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA | NAZIV TUNELA | BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (m) | KOLIČINA VENTILATORA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
15 | VARAŽDIN | HRASTOVEC | 2 cijevi, 1.000 m | 6
16 |  | VRTLINOVEC | 2 cijevi, 1.256 m | 6
UKUPNO PO TJO:
Autocesta A6 i A7 Zagreb-Rijeka-Rupa
17 | BOSILJEVO | VELIKI GLOŽAC | 2 cijevi, 1.130 m | 24
18 |  | ROŽMAN BRDO | 2 cijevi, 528 m | 12
UKUPNO PO TJO:
19 | DELNICE | ČARDAK | 2 cijevi, 601 m | 6
20 |  | POD VUGLEŠ | 2 cijevi, 602 m | 6
21 |  | JAVOROVA KOSA | 2 cijevi, 1449 m | 21
22 |  | VRŠEK | 2 cijevi, 865 m | 11
23 |  | LUČICE | 2 cijevi, 576 m | 9
24 |  | SOPAČ | 2 cijevi, 775 m | 11
25 |  | SLEME | 2 cijevi, 835 m | 11
26 |  | TUHOBIĆ | 2 cijevi, 2141 m | 40
UKUPNO PO TJO:
27 | ČAVLE | BURLICA | 2 cijevi, 1.446 m | 20
28 | RUPA | TRSAT | 2 cijevi, 858 m | 5
29 |  | ŠKURINJE II | 2 cijevi, 572 m | 5
UKUPNO PO TJO:
UKUPNO TROŠKOVNIK BR:5
PO POTREBI KONTROLNA ISPITIVANJA PO SVIH 5 TROŠKOVNIKA: |  |  |  | 20 ISPITIVANJA
U………………………………………., dana…………………2021. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA:_____________________________

## Rekapitulacija-ZOP-2021.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
ISPITIVANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA-2021.god.
REDNI BROJ | TROŠKOVNIK: | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 | HIDRANTSKA INSTALACIJA
2 | VATRODOJAVNA INSTALACIJA
3 | SIGURNOSNA I ORJENTACIJSKA RASVJETA
4 | GROMOBRANI
5 | VENTILACIJA TUNELA
6 | KONTROLNA ISPITIVANJA
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):
PDV:
UKUPNA CIJENA (sa PDV-om):
U……………………………………….., dana:………………..2021. godine
Pečat i potpis ponuditelja:__________________________

## 2021-Gromobrani
TROŠKOVNIK BROJ: 4
ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I VIZUALNI PREGLED MUNJOVODNIH (GROMOBRANSKIH) INSTALACIJA NA OBJEKTIMA COKP I NAPLATNIH POSTAJA U 2021. GODINI
SEKTOR ZA ODRAŽAVANJE
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
1 | LUČKO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 21
|  | KOTLOVNICA, SKLADIŠTE, UREDI | mjerno mjesto - komada | 27
|  | SKLADIŠTA OPREME I PRIBORA I RADIONICE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 5
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 19
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 13
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADZORNI CENTAR VEZE | mjerno mjesto - komada | 2
UKUPNO:
2 | IVANJA REKA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 49
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NOVA ZGRADA I RADIONICE | mjerno mjesto - komada | 25
|  | PROLAZ NADSTREŠNICA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SKLADIŠTE GORIVA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | CENTRALNO SKLADIŠTE | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE SOLI I SPREMNICI CaCl2 | mjerno mjesto - komada | 10
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | GARAŽA OSOBNIH VOZILA I AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 8
|  | PORTIRNICA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
3 | KUTINA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | GARAŽE I SKLADIŠTA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 15
|  | SKLADIŠTE ROBE I NADSTREŠNICA ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA SIGNALIZACIJU I SKLADIŠTE BOCA | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
4 | OKUČANI | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTA I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PLINSKA STANICA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | VODOVODNA STANICA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 11
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA | mjerno mjesto - komada | 3
|  | PORTA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
5 | SLAVONSKI BROD | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | SKLADIŠTA I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 19
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 11
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
UKUPNO:
6 | ŽUPANJA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 18
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 43
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
7 | ĐAKOVO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 48
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 25
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | SPREMIŠTE ZA GORIVO | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SPREMIŠTE SOLI I CACL2 | mjerno mjesto - komada | 16
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 20
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
UKUPNO:
8 | ČEPIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
9 | VARAŽDIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 24
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | MALA GARAŽA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | PLINSKO BROJILO | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 19
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 5
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
10 | OGULIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 16
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 25
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
11 | BRINJE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 19
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 14
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 28
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
| MALA KAPELA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SPREMNIK GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE VEZIVNIH SREDSTAVA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | KLIMA UREĐAJI - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGAT STANICA - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 2
|  | STUPOVI RASVJETE - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 19
|  | UPRAVNA ZGRADA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SPREMIŠTE VEZIVNIH SREDSTAVA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGATNA STANICA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 2
|  | PLINSKI SPREMNIK - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
12 | PERUŠIĆ | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 7
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 29
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 3
| VATROGASNA BAZA PLASINA | UPRAVNA ZGRADA I STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SPREMNIK PLINA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
13 | SVETI ROK | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 7
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 14
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | ZGRADA TRAFOSTANICE - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 5
|  | VATROGASNA KUĆA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 6
|  | ZGRADA TRAFOSTANICE - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
14 | MASLENICA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 18
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE BENZINA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 3
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 2
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 10
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
15 | BENKOVAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA (RADIONICE) | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 5
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 24
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
16 | ŠIBENIK | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 3
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
17 | DUGOPOLJE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 5
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | REZERVOAR ZA GORIVO I EX - PREKIDAČ | mjerno mjesto - komada | 3
|  | POKLOPAC SPREMNIKA I ODUŠAK GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
18 | ZAGVOZD | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 0
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 18
UKUPNO:
19 | VRGORAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 0
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 18
| VATROGASNA KUĆA ŠUBIR | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 5
|  | SPREMNIK PLINA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
21 | BOSILJEVO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 6
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE SOLI I KAL. KLORIDA | mjerno mjesto | 8
|  | KONTEJNER-VATROGASCI (V.GLOŽAC) | mjerno mjesto | 1
|  | GARAŽA 1 | mjerno mjesto | 6
|  | GARAŽA 2 | mjerno mjesto | 3
|  | PRAONA VOZILA | mjerno mjesto | 4
|  | KONTEJNER-SPREM. OP. OTPADA | mjerno mjesto | 1
|  | NADSTR. ZA VOZILA | mjerno mjesto | 2
| VATROGASNA KUĆA V. GLOŽAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 6
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
22 | DELNICE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 8
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 8
|  | GARAŽE | mjerno mjesto | 8
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE | mjerno mjesto | 8
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 12
| VATROGASNA KUĆA JAV.KOSA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 6
UKUPNO:
23 | ČAVLE | UPRAVNA ZGRADA,SKLADIŠTE,RADIONE | mjerno mjesto | 17
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 3
|  | VATROGASNA POSTAJA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 4
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto | 4
| KRČKI MOST | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 5
|  | TEHNIČKA PRIPREMA | mjerno mjesto | 4
|  | NADSTREŠNICA TEHNIČKE PRIPREMA | mjerno mjesto | 4
|  | SKLADIŠTE MATERIJALA | mjerno mjesto | 3
|  | SKLADIŠTE ZAP. MATERIJALA | mjerno mjesto | 2
UKUPNO:
24 | RUPA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 8
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto | 4
|  | PRAONA | mjerno mjesto | 4
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 7
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
1 | BREGANA - ZAGREB - KUTINA | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BREGANA | mjerno mjesto - komada | 84
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČCP ZAGREB ISTOK | mjerno mjesto - komada | 75
|  | OBJEKAT SKLADIŠTA RUGVICA | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE IVANIĆ GRAD | mjerno mjesto - komada | 34
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KRIŽ | mjerno mjesto - komada | 57
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE POPOVAČA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KUTINA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP MRACLIN | mjerno mjesto - komada | 57
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP BUŠEVEC | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP LEKENIK | mjerno mjesto - komada | 33
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3
2 | LIPOVLJANI - SLAV.BROD ISTOK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LIPOVLJANI | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVSKA | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OKUČANI | mjerno mjesto - komada | 35
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVA GRADIŠKA | mjerno mjesto - komada | 21
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUŽANI | mjerno mjesto - komada | 21
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SLAV. BROD ZAPAD | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SLAV.BROD ISTOK | mjerno mjesto - komada | 20
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3 I A5
3 | VELIKA KOPANICA - LIPOVAC -OSIJEK - SVILAJ | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VELIKA KOPANICA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BABINA GREDA | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŽUPANJA | mjerno mjesto - komada | 24
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SPAČVA | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LIPOVAC | mjerno mjesto - komada | 109
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OSIJEK | mjerno mjesto - komada | 66
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČEPIN | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ĐAKOVO | mjerno mjesto - komada | 31
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVILAJ | mjerno mjesto - komada | 66
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A4
4 | SVETA HELENA - GORIČAN | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVETA HELENA | mjerno mjesto - komada | 51
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KOMIN | mjerno mjesto - komada | 15
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BREZNIČKI HUM | mjerno mjesto - komada | 14
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVI MAROF | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VARAŽDINSKE TOPLICE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VARAŽDIN | mjerno mjesto - komada | 39
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUDBREG | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČAKOVEC | mjerno mjesto - komada | 24
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GORIČAN | mjerno mjesto - komada | 47
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
5 | OGULIN - SVETI ROK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OGULIN | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BRINJE | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŽUTA LOKVA | mjerno mjesto - komada | 41
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OTOČAC | mjerno mjesto - komada | 53
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PERUŠIĆ | mjerno mjesto - komada | 35
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GOSPIĆ | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GORNJA PLOČA | mjerno mjesto - komada | 37
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVETI ROK | mjerno mjesto - komada | 42
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
6 | MASLENICA - VRPOLJE | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE MASLENICA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE POSEDARJE | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZADAR ZAPAD | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZADAR ISTOK | mjerno mjesto - komada | 46
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BENKOVAC | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PIROVAC | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SKRADIN | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŠIBENIK | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRPOLJE | mjerno mjesto - komada | 40
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
7 | PRGOMET - PLOČE | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PRGOMET | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VUČEVICA | mjerno mjesto - komada | 29
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DUGOPOLJE | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BISKO | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BLATO NA CETINI | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŠESTANOVAC | mjerno mjesto - komada | 50
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZAGVOZD | mjerno mjesto - komada | 22
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RAVČA | mjerno mjesto - komada | 28
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRGORAC | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČARAPINE | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KARAMATIĆI | mjerno mjesto - komada | 50
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A6
8 | ZAGREB - BOSILJEVO | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUČKO | mjerno mjesto - komada | 19
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DEMERJE | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZDENČINA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE JASTREBARSKO | mjerno mjesto - komada | 18
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KARLOVAC | mjerno mjesto - komada | 18
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVIGRAD | mjerno mjesto - komada | 12
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BOSILJEVO | mjerno mjesto - komada | 14
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A6
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
9 | RIJEKA - RUPA - MOST KRK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRBOVSKO | mjerno mjesto - komada | 14
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RAVNA GORA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DELNICE | mjerno mjesto - komada | 6
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRATA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OŠTROVICA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GROBNIK - RIJEKA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RUPA | mjerno mjesto - komada | 31
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE MOST KRK | mjerno mjesto - komada | 32
UKUPNO:
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
1 | UPRAVA | OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4, ZAGREB | mjerno mjesto - komada | 8
SVEUKUPNO:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:____________________________________________

## 2021, Vatrodoj. i Mikroprekid.
TROŠKOVNIK BROJ: 2
ZA USLUGU ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATRODOJAVNE
INSTALACIJE I KONTAKTNIH JAVLJAČA U TUNELIMA, OBJEKTIMA COKP, CP I ZGRADI UPRAVE U 2021. godini
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
1. | TJO LUČKO | SKLADIŠTE I RADIONE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 14
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 2
UKUPNO ZA TJO:
2. | TJO BRINJE | CKP MALA KAPELA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 64
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 7
|  |  | ALARMNE SIRENE | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 33
|  | TUNEL MALA KAPELA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 4
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 46
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 87
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 42
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  | desna cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 18
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 14
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 112
|  | lijeva cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 38
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 42
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 106
|  | COKP BRINJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 78
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 13
|  |  | ALARMNE SIRENE | 5
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 40
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | TUNEL BRINJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 9
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 6
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 12
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 26
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
3. | TJO PERUŠIĆ | COKP PERUŠIĆ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 53
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 8
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | RUČNI JAVLJAČ | 4
|  | TUNEL BREZIK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL PLASINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 14
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 14
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 18
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | VATR.KUĆA PLASINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 1
|  | TUNEL GRIČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 10
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČ | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 12
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 18
UKUPNO ZA TJO:
4. | TJO SVETI ROK | TUNEL SVETI ROK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 3
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 42
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 87
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 60
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  | desna cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 30
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 31
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 94
|  | lijeva cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 46
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 38
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 114
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
5. | TJO MASLENICA | TUNEL LEDENIK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 5
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 14
|  | TUNEL BRISTOVAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 5
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 14
UKUPNO ZA TJO:
6. | TJO ŠIBENIK | TUNEL DUBRAVE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
UKUPNO ZA TJO:
7. | TJO DUGOPOLJE | COKP DUGOPOLJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  | UPRAVNA ZGRADA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 60
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽE | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | TUNEL KONJSKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL ZARANAČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL BISKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
8. | TJO ZAGVOZD | COKP ZAGVOZD | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 106
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | ALARMNE SIRENE | 7
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 36
|  | TUNEL CRNA BRDA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL STRAŽINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 6
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
UKUPNO ZA TJO:
9. | TJO VRGORAC | COKP VRGORAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 106
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | ALARMNE SIRENE | 7
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 36
|  | TUNEL UMAC | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL ŠUBIR | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 13
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 15
|  | TUNEL MALI PROLOG | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 19
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 19
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 23
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO VRGORAC:
10. | TJO VRGORAC | TUNEL KOBILJAČA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 7
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 7
|  | TUNEL PULJANI | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 7
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 9
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 5
UKUPNO ZA TJO:
11. | TJO ĐAKOVO | COKP ĐAKOVO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 132
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | SIRENA VANJSKA | 4
|  |  | SIRENA UNUTARNJA | 6
UKUPNO ZA TJO:
12. | TJO ČEPIN | COKP ČEPIN | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 130
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | SIRENA VANJSKA | 4
|  |  | SIRENA UNUTARNJA | 6
UKUPNO ZA TJO:
13. | VARAŽDIN | TUNEL HRASTOVEC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL VRTLINOVEC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
14. | TJO BOSILJEVO | TUNEL SVETI MARKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL VELIKI GLOŽAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | TUNEL ROŽMAN BRDO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
UKUPNO ZA TJO:
15. | TJO DELNICE | TUNEL ČARDAK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL POD VUGLEŠ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL JAVOROVA KOSA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 13
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 24
|  | TUNEL VRŠEK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL LUČICE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 16
|  | TUNEL SOPAČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 9
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 19
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO DELNICE
15. | TJO DELNICE | TUNEL SLEME | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL VRATA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL TUHOBIĆ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 20
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 40
|  | TUNEL HRASTEN | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | VATR.KUĆA JAVOROVA KOSA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | ALARMNA SIRENA | 3
|  |  | PARALELNI INDIKATOR | 8
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 26
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
UKUPNO ZA TJO:
16. | TJO ČAVLE | TUNEL BURLICA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
UKUPNO ZA TJO:
17. | TJO RUPA | TUNEL TRSAT | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 7
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | TUNEL KATARINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL ŠKURINJE I | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO RUPA
|  | TUNEL ŠKURINJE II | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
17. | TJO RUPA |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL JUŠIĆI | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
UKUPNO ZA TJO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA NAPLATU CESTARINE | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
18. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | ČCP ZAGREB ISTOK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 71
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
UKUPNO ZA TJNC:
19. | SEKTOR ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE | UPRAVNA ZGRADA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 157
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 24
|  |  | TTERMODIFERENCIJALNI JAVLJAČ | 3
|  |  | ALARMNA SIRENA | 12
UKUPNO UPRAVA:
SVEUKUPNO TROŠKOVNIK BR.:3
U…………………………………………., dana…………………2021. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:_____________________________________

## 2021, Panik rasvjeta
TROŠKOVNIK BROJ: 3
ZA USLUGU ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI
SIGURNOSNE I ORJENTACIJSKE RASVJETE PO TUNELIMA, COKP, NP I OBJEKTU UPRAVE U 2021. godini
REKAPITULACIJA
PRAVAC A1
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 | TUNEL BRINJE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+31
| TUNEL MALA KAPELA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 40+115
| TUNEL PLASINA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+46
| TUNEL GRIČ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+25
| TUNEL SVETI ROK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 40+114
| TUNEL LEDENIK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+15
| TUNEL BRISTOVAC | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL DUBRAVE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+15
| TUNEL KONJSKO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+26
| TUNEL BISKO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+10
| TUNEL STRAŽINA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL UMAC | ORJENTACIJSKA RASVJETA | mjerno mjesto | 8
| TUNEL ŠUBIR | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 4+20
| TUNEL MALI PROLOG | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+30
| TUNEL KOBILJAČA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+18
| TUNEL PULJANI | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 2+10
PRAVAC A6 I A7
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
2. | TUNEL VELIKI GLOŽAC | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+14
| TUNEL ROŽMAN BRDO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL ČARDAK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL POD VUGLEŠ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL JAVOROVA KOSA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+35
| TUNEL VRŠEK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+18
| TUNEL LUČICE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 4+14
| TUNEL SOPAČ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL SLEME | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL TUHOBIĆ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 8+66
| TUNEL BURLICA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 2+14
| TUNEL TRSAT | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL ŠKURINJE II | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+7
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
3. | SEKTOR ZA ODRŽAVANJE | COKP OGULIN | mjerno mjesto | 8
|  | COKP BRINJE | mjerno mjesto | 31
|  | COKP M. KAPELA + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 20
|  | COKP PERUŠIĆ | mjerno mjesto | 32
|  | VATR.KUĆA PLASINA | mjerno mjesto | 11
|  | COKP SVETI ROK + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 26
|  | COKP MASLENICA | mjerno mjesto | 15
|  | COKP BENKOVAC | mjerno mjesto | 15
|  | COKP ŠIBENIK | mjerno mjesto | 15
|  | COKP DUGOPOLJE | mjerno mjesto | 13
|  | COKP ZAGVOZD + COKP SV. ILIJA+VATR.KUĆA SV.ILIJA | mjerno mjesto | 62
|  | COKP VRGORAC+VATR.KUĆA ŠUBIR | mjerno mjesto | 25
|  | COKP LUČKO SJEVER | mjerno mjesto | 4
|  | COKP IVANJA REKA | mjerno mjesto | 26
|  | COKP KUTINA | mjerno mjesto | 18
|  | COKP OKUČANI | mjerno mjesto | 9
|  | COKP SLAVONSKI BROD | mjerno mjesto | 16
|  | COKP ŽUPANJA | mjerno mjesto | 21
|  | COKP VARAŽDIN | mjerno mjesto | 13
|  | COKP ĐAKOVO | mjerno mjesto | 42
|  | COKP ČEPIN | mjerno mjesto | 32
|  | COKP LUČKO ZAPAD | mjerno mjesto | 4
|  | COKP BOSILJEVO | mjerno mjesto | 11
|  | COKP DELNICE + VATR. KUĆA Jav.Kosa | mjerno mjesto | 26
|  | COKP ČAVLE | mjerno mjesto | 18
|  | VATR. KUĆA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 12
|  | COKP RUPA | mjerno mjesto | 14
4. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC OGULIN-SVETI ROK, 8 N.P. ( Ogulin, Brinje, Žuta Lokva, Otočac, Perušić, Gospić, G.Ploča i Sv.Rok) | mjerno mjesto | 75
|  | TJNC MASLENICA-VRPOLJE, 9 N. P. (Maslenica, Posedarje, Zadar 1, Zadar 2, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik i Vrpolje) | mjerno mjesto | 72
|  | TJNC PRGOMET - PLOČE, 11 N.P. (Prgomet, Vučevica, Dugopolje, Bisko, Blato n/c, Šestanovac, Zagvozd, Ravča, Vrgorac, Čarapine i Karamatići) | mjerno mjesto | 113
|  | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA, 6 N.P. (Bregana, Zagreb Istok, Ivanić Grad, Križ, Popovača i Kutina) | mjerno mjesto | 44
|  | TJNC ZAGREB-SISAK, 3 N.P. (Mraclin, Buševec i Lekenik) | mjerno mjesto | 28
|  | TJNC LIPOVLJANI-S.BROD ISTOK, 7 N.P. (Lipovljani, Novska, Okučani, N.Gradiška, Lužani, Brod Zapad i Brod Istok) | mjerno mjesto | 35
|  | TJNC V.KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK, 9 N.P. (V.Kopanica, Babina Greda, Županja, Spačva, Lipovac, Svilaj, Đakovo, Čepin i Osijek) | mjerno mjesto | 96
|  | TJNC SV. HELENA-GORIČAN, 9 N.P. (Sv.Helena, Komin, Br. Hum, N.Marof, Vž. Toplice, Varaždin, Ludbreg, Čakovec i Goričan) | mjerno mjesto | 52
|  | TJNC ZAGREB-BOSILJEVO, 7 N.P. (Lučko, Demerje, Zdenčina, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad i Bosiljevo) | mjerno mjesto | 57
|  | TJNC RIJEKA-RUPA-MOST KRK, 8 N. P. (Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata, Oštrovica, Rijeka (Grobnik), Most Krk i Rupa) | mjerno mjesto | 85
5. | SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE | ZGRADA UPRAVE, ŠIROLINA 4 | mjerno mjesto | 69
UKUPNO OSTALI OBJEKTI:
SVEUKUPNO 1-5:
U……………………………………., dana…………………2021. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:________________________________

## 2021, Hidranti
TROŠKOVNIK BROJ: 1, ZA ISPITIVANJE
HIDRANTSKE INSTALACIJE U COKP, NP, PUO, TUNELIMA I OBJEKTU UPRAVE U 2021. godini
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
1. | TJO LUČKO | COKP LUČKO | VANJSKA | 5
|  | TRASA AUTOCESTE A3 (km3+300m do 4+200) | VANJSKA | 4
|  | PUO PLITIVCE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
2. | TJO IVANJA REKA | COKP IVANJA REKA | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 8
|  | PUO JEŽEVO | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
3. | TJO KUTINA | COKP KUTINA | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
4. | TJO OKUČANI | COKP OKUČANI | UNUTARNJA | 13
|  |  | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
5. | TJO SLAVONSKI BROD | COKP SLAVONSKI BROD | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 5
UKUPNO PO TJO:
6. | TJO ŽUPANJA | COKP ŽUPANJA | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | PUO RASTOVICA | VANJSKA | 5
|  | PUO BOŠNJACI | VANJSKA | 2
|  | PUO SPAČVA | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
7. | TJO ĐAKOVO | COKP ĐAKOVO | UNUTARNJA | 10
|  |  | VANJSKA | 5
|  | PUO IVANDVOR | VANJSKA | 6
|  | PUO ANDRIJEVCI | VANJSKA | 2
UKUPNO PO TJO:
8. | TJO ČEPIN | COKP ČEPIN | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
9. | TJO VARAŽDIN | COKP VARAŽDIN | UNUTARNJA | 10
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
10. | TJO OGULIN | COKP OGULIN | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | PUO DOBRA | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
11. | TJO BRINJE | CKP MALA KAPELA | UNUTARNJA | 5
|  |  | VANJSKA | 2
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE JUG | VANJSKA | 1
|  | TUNEL MALA KAPELA | TUNELSKA | 120
|  | COKP BRINJE | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL BRINJE | TUNELSKA | 32
UKUPNO PO TJO:
12. | TJO PERUŠIĆ | COKP PERUŠIĆ | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL PLASINA | TUNELSKA | 44
|  | VATR.KUĆA PLASINA | VANJSKA | 2
|  | TUNEL GRIČ | TUNELSKA | 24
|  | PUO LIČKI OSIK | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
13. | TJO SVETI ROK | COKP SVETI ROK | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 4
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE JUG | UNUTARNJA | 2
|  |  | VANJSKA | 1
|  | TUNEL SVETI ROK | TUNELSKA | 112
|  | PUO ZIR | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
14. | TJO MASLENICA | COKP MASLENICA | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL LEDENIK | TUNELSKA | 16
|  | TUNEL BRISTOVAC | TUNELSKA | 14
|  | PUO MARUNE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
15. | TJO BENKOVAC | COKP BENKOVAC | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
16. | TJO ŠIBENIK | COKP ŠIBENIK | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL DUBRAVE | TUNELSKA | 18
|  | PUO KRKA | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
17. | TJO DUGOPOLJE | COKP DUGOPOLJE | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL KONJSKO | TUNELSKA | 24
|  | PUO KOTLENICE | VANJSKA | 2
UKUPNO PO TJO:
18. | TJO ZAGVOZD | COKP ZAGVOZD | UNUTARNJA | 15
|  |  | VANJSKA | 5
|  | TUNEL STRAŽINA | TUNELSKA | 10
|  | PUO ZAGVOZD | VANJSKA | 6
|  | PUO RAŠĆANE GORNJE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
19. | TJO VRGORAC | COKP VRGORAC | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 5
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE ŠUBIR | VANJSKA | 3
|  |  | UNUTARNJA | 2
|  | TUNEL ŠUBIR | TUNELSKA | 15
|  | TUNEL KOBILJAČA | TUNELSKA | 14
|  | TUNEL MALI PROLOG | TUNELSKA | 16
|  | PUO POJEZERJE | VANJSKA | 1
20. | TJO BOSILJEVO | COKP BOSILJEVO | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATR.KUĆA VEL. GLOŽAC | VANJSKA | 1
|  | TUNEL VELIKI GLOŽAC | TUNELSKA | 19
UKUPNO PO TJO:
21. | TJO DELNICE | COKP DELNICE | UNUTARNJA | 6
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATR.KUĆA JAVOROVA KOSA | UNUTARNJA | 2
|  |  | VANJSKA | 2
|  | TUNEL ČARDAK | TUNELSKA | 6
|  | TUNEL POD VUGLEŠ | TUNELSKA | 10
|  | TUNEL JAVOROVA KOSA | TUNELSKA | 21
|  | TUNEL VRŠEK | TUNELSKA | 7
|  | TUNEL LUČICE | TUNELSKA | 6
|  | TUNEL SOPAČ | TUNELSKA | 5
|  | TUNEL SLEME | TUNELSKA | 5
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
22. | TJO ČAVLE | COKP ČAVLE | UNUTARNJA | 4
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATROGASNA KUĆA TUHOBIĆ | ZBIRNO | 4
|  | TUNEL TUHOBIĆ | TUNELSKA | 33
|  | TUNEL BURLICA | TUNELSKA | 16
UKUPNO PO TJO:
23. | TJO RUPA | COKP RUPA | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL TRSAT | TUNELSKA | 18
|  | TUNEL ŠKURINJE II | TUNELSKA | 14
UKUPNO PO TJO:
24. | SVI TUNELI SA PJENILIMA | SVI TUNELI, UZETI UZORKE I ISPITATI | UNUTARNJI | 25
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE:
25. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | ČCP ZAGREB ISTOK | UNUTARNJA | 5
|  |  | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJNC:
26. | TJNC SVETA HELENA-NOVI MAROF | NP NOVI MAROF | VANJSKA | 1
27. | TJNC VARAŽDINSKE TOPLICE-GORIČAN | NP VARAŽDINSKE TOPLICE | VANJSKA | 1
28. | TJNC VELIKA KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK-SVILAJ | NP SVILAJ | VANJSKA | 1
29. | TJNC BISKO-PLOČE | NP ZAGVOZD | VANJSKA | 1
|  | NP RAVČA | VANJSKA | 1
|  | ČCP ČARAPINE | VANJSKA | 1
|  | ČCP KARAMATIĆI | VANJSKA | 1
UKUPNO PO TJNC:
30. | SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE | UPRAVNA ZGRADA | UNUTARNJA | 19
SVEUKUPNO (1-30) bez PDV-a
U………………………………….., dana…………………2021. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA: ______________________________________________