TROŠKOVNIK 
POPRAVAK KROVA IZNAD BLAGOVAONE COKP IVANJA REKA

NAPOMENE:

-	Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u ponudi).

-	Potrebne skele i sl. u obvezi su i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).

-	Čišćenje radilišta u tijeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).

-	Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.

- Količine stavki su OKVIRNE, a konačne količine i vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih radova.

- Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom i stavkama troškovnika, te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se u ponudbenoj dokumentaciji utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je prije predaje ponude dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja za pojašnjenja. Nakon predaje ponude naknadne korekcije neće se priznavati.

- Jedinične cijene obuhvaćaju sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, opremu, materijal, pomoćne i prethodne radnje uključivo čišćenja tijekom i nakon dovršetka radova, režiju gradilišta i uprave, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

| Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (Kn) | Ukupno (Kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Limarski radovi na demontaži i montaži limenih elemenata krovišta iznad blagovaonice, koji se sastoje od vizualnog pregleda, skidanja pokrova s južne površine dijela krovišta iznad blagovaonice, te povrata nakon pregleda. Po potrebi izvršiti i demontažu donjih slojeva (parna brana, mineralna vuna) prema nalogu Odgovorne osobe i Projektanta, ukoliko je to neophodno za uvid u stanje krovišta. Pri ponovnoj montaži paziti da se limovi montiraju na istu poziciju kako bi se poklopile postojeće rupe u limu, a vijke ukoliko su oštećeni, ili nedostaju brtve, potrebno je zamijeniti odgovarajućim novim. Stavkom je obuhvaćena i sanacija eventualnih manjih oštećenja na limenim oblogama i prema potrebi brtvljenje spojeva lima, te spoja između limova i kanala horizontalne odvodnje. Obračun po m2 krova. | m2 | 30,00 |  |  |
| 2. | Uklanjanje gipskartonskih ploča obloge s greda i stropa unutar blagovaonice s površina gdje su uništene, ili je to neophodno radi omogućavanja vizualnog uvida u krovište i razloge prodora vode. Radove je potrebno izvesti tako da nosiva konstrukcija obloge ostane neoštećena, a izvode se prema nalogu Odgovorne osobe Naručitelja. Obračun po m2 obloge. | m2 | 10,00 |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| PDV 25%: |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |

| Ponuditelj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potpis: |  |  |  |
| Pečat: |  |  |  |