## List1
USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA ZA OZVUČENJE
A. REDOVNO ODRŽAVANJE
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Okv. kol. | Jed. cijena (kn) | Ukupno
1. | Redovno održavanje opreme u tunelu Mala Kapela | kom | 1
2. | Redovno održavanje opreme u tunelu Sveti Rok | kom | 1
3. | Redovno održavanje opreme u tunelu Plasina | kom | 1
4. | Redovno održavanje opreme u tunelu Trsat | kom | 1
5. | Redovno održavanje opreme u tunelu Veliki Gložac | kom | 1
6. | Redovno održavanje opreme u tunelu Javorova Kosa i Podvugleš | kom | 1
7. | Redovno održavanje opreme u tunelu Tuhobić | kom | 1
UKUPNO A:
B. REZERVNI DIJELOVI
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Okv. kol. | Jed. cijena (kn) | Ukupno
1. | Kontrolna jedinica razglasnog sustava kao Bosch LBB 440x; Honeywell DOM4-8; ili jednakovrijedan tip:______________________________ | kom | 1
2. | Tunelsko audio pojačalo, visokokvalitetno, četverokanalno, 50Hz-20kHz, kao Bosch LBB 4424; Honeywell D250; ili jednakovrijedan tip:______________________________________________ | kom | 1
3. | Jedinica za napajanje tunelske podstanice kao PSU 5 PBF Group ili jednakovrijedan tip:_________________________ | kom | 1
4. | Zvučnik, IP 65, zvučni pritisak pri nominalnoj snazi 1W: 127/112 db(SPL), ili jednakovrijedan tip:______________________________________ | kom | 1
5. | Driver za zvučnik, 100V, 30W, 330Ω, ili jednakovrijedan tip:______________________________ | kom | 1
6. | Ventilator za Bosch Praesidio, 60x60x15 mm, 12 VDC, ili jednakovrijedan tip:________________________________ | kom | 1
7. | Display Praesidio Conference, ili jednakovrijedan tip:__________________________________________ | kom | 1
8. | Media converter 10/100TX - 100/FX, SC Singlemode, ili jednakovrijedan tip:________________________________ | kom | 1
9. | Kutni nosač od nehrđajućeg čelika, za montažu zvučnog stupa, ili jednakovrijedan tip:_________________________ | kom | 1
UKUPNO B:
C. INTERVENTNO ODRŽAVANJE
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Okv. kol. | Jed. cijena (kn) | Ukupno
1. | Redovan rad na ispitivanju i popravcima | h | 40
2. | Radovi na popravku neispravnog dijela u radionici vršitelja usluge | h | 35
3. | Prijevoz do mjesta rada servisnim vozilom | km | 2500
UKUPNO C:
UKUPNO A (kn):
UKUPNO B (kn):
UKUPNO C (kn):
UKUPNO A+B+C (kn) (bez PDV-a):
UKUPNO A+B+C (kn) (sa PDV-om):
NAPOMENA: U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda potrebno je upisati tip nuđenog proizvoda i priložiti izjavu o funkcionalnoj kompatibilnosti proizvoda za sustav ozvučenja za svaku stavku zasebno.
U_____________________, _____________ 2021.
Ponuditelj
____________________________
(žig i potpis ovlaštene osobe)