TEHNIČKI UVJETI – USLUGA SERVISA, ZAMJENA ELEKTRODA I BATERIJA AVD UREĐAJA
1. Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti Certifikat proizvođača ZOLL Medical Corporation za ovlašteni servis.

2. Ponuditelj je dužan nakon izvršenog servisa za pojedini defibrilator izdati Certifikat/Uvjerenje o servisu.
3. Nakon izvršenog servisa na pojedini defibrilator staviti oznaku s podacima o servisu (datum izvršenog servisa i/ili rok ponovnog servisa).
4. Rok trajanja baterija proizvođača Duracell iznosi min. 3 godine.
	U_______________,____________2022.
	
	
	
	

	
	                          Ponuditelj:

          __________________________
	
	


                                                                                                                          (žig i potpis ovlaštene osobe)
