## Sheet1
KATALOG ODRŽAVANJA OPREME SUSTAVA ZA NAPLATU CESTARINE
Šifra | Naziv i opis radova | Norma (h) | Izvoditelj HAC | Vanjski Izvoditelj
KOMPONENTE IZLAZNE STAZE
1 | Izlazni ormar/TC
1.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
1.2 | Ploča razvoda serijskog linka -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
1.3 | Ploča razvoda serijskog linka -popravak i testiranje | 2 |  | x
1.4 | Priključni panel-popravak i testiranje | 1 |  | x
1.5 | Napajanje 24V-popravak i testiranje | 2 |  | x
1.6 | Napajanje 24V-zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
1.7 | Ventilator- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
1.8 | Filter- čišćenje ili izmjena | 1 | x | x
1.9 | Demontaža kompletnog TC ormara | 1 | x | x
1.10 | Zamjena kompletnog TC ormara i puštanje u rad | 4 |  | x
1.11 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
1.12 | Izrada UPS instalacija izlazne staze | 10 |  | x
1.13 | Zamjena RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 1 |  | x
1.14 | Popravak RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 2 |  | x
1.15 | Izrada elektro instalacije unutra RO objekta naplate za potrebe izlazne staze | 4 |  | x
1.16 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
2 | Računalo u stazi
2.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
2.2 | Sustav za hlađenje procesora (ventilator, hladilo) -čišćenje i testiranje | 1 | x | x
2.3 | Sustav za hlađenje procesora (ventilator, hladilo) -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
2.4 | Zamjena tvrdog diska / instalacija | 1 | x | x
2.5 | Napajanje računala/ventilator -čišćenje i testiranje | 1 | x | x
2.6 | Napajanje računala/ventilator - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
2.7 | Pločica računala zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
2.8 | Pločica računala popravak i testiranje | 2 |  | x
2.9 | Ventilator računala/filter- čišćenje i testiranje | 1 | x | x
2.10 | Ventilator računala/filter- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
2.11 | Demontaža računala | 1 | x | x
2.12 | Zamjena računala i puštanje u rad | 2 | x | x
2.13 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
2.14 | Zamjena radne memorije / instalacija | 1 | x | x
2.15 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
3 | Spojni panel
3.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
3.2 | Priključnice - čišćenje i testiranje | 1 | x | x
3.3 | Priključnice - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
3.4 | Osigurači-provjera i zamjena | 1 | x | x
3.5 | Prenaponska zaštita-zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
3.6 | Prenaponska zaštita-čišćenje i testiranje | 1 | x | x
3.7 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 2 | x | x
3.8 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
4 | Brklja
4.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
4.2 | Provjera kućišta, kraka, zgloba | 1 | x | x
4.3 | Demontaža kompletne brklje | 1 | x | x
4.4 | Zamjena kompletne brklje i puštanje u rad | 2 | x | x
4.5 | Zamjena kraka | 1 | x | x
4.6 | Zamjena zgloba | 1 | x | x
4.7 | Provjera el. motora | 1 | x | x
4.8 | Popravak el. motora i testiranje | 8 |  | x
4.9 | Zamjena el. motora i puštanje u rad | 3 | x | x
4.10 | Zamjena električnih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 | x | x
4.11 | Elektronika rampe -provjera | 1 | x | x
4.12 | Elektronika rampe -popravak i testiranje | 2 |  | x
4.13 | Elektronika rampe -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
4.14 | Frekvencijski konverter - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
4.15 | Frekvencijski konverter - popravak i testiranje | 2 |  | x
4.16 | Optički senzor spuštanja kraka -provjera i čišćenje | 1 | x | x
4.17 | Optički senzor spuštanja kraka -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
4.18 | Popravak reduktora motora i testiranje | 7 |  | x
4.19 | Zamjena reduktora motora i puštanje u rad | 3 |  | x
4.20 | Pjeskarenje i lakiranje kućišta rampe (demontaža i montaža motora, reduktora i ostalih dijelova rampe) | 18 |  | x
4.21 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
4.22 | Montaža i spajanje automatske brklja s ispitivanjem ispravnosti u modu održavanja | 2 | x | x
4.23 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
5 | Petlja u stazi
5.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
5.2 | Petlja prisutnosti vozila -provjera | 1 | x | x
5.3 | Petlja prolaska vozila -provjera | 1 | x | x
5.4 | Detektor petlje provjera | 1 | x | x
5.5 | Detektor petlje -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
5.6 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
6 | Semafor, alarmno svjetlo i sirena
6.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
6.2 | Provjera LED elemenata | 1 | x | x
6.3 | Zamjena LED elemenata | 1 | x | x
6.4 | Provjera sirene i rotirajućeg svjetla | 1 | x | x
6.5 | Zamjena sirene i rotirajućeg svjetla | 2 | x | x
6.6 | Zamjena transformatora napajanja | 1 | x | x
6.7 | Provjera el. instalacija | 1 | x | x
6.8 | Zamjena el. Instalacija kroz prohodne instalacijske cijevi | 2 |  | x
6.9 | Demontaža,ponovna montaža i spajanje semafora s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
6.10 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
7 | Optička zavjesa/DTO
7.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
7.2 | Vanjski prozor -provjera i čišćenje | 1 | x | x
7.3 | Unutarnji prozor -provjera i čišćenje | 1 | x | x
7.4 | Separator -provjera i čišćenje | 1 | x | x
7.5 | Separator -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
7.6 | Senzori visine -provjera i čišćenje | 1 | x | x
7.7 | Senzori visine -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
7.8 | Pločica optičke zavjese- popravak i testiranje | 3 |  | x
7.9 | Pločica optičke zavjese- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
7.10 | Napajanje optičke zavjese - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
7.11 | Napajanje optičke zavjese - popravak i testiranje | 2 |  | x
7.12 | Demontaža optičke zavjese /DTO | 1 | x | x
7.13 | Zamjena optičke zavjese/DTO i puštanje u rad | 6 |  | x
7.14 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
7.15 | Sanacija temelja i nosača optičke zavjese | 4 |  | x
7.16 | Zamjena el. Instalacija kroz prohodne instalacijske cijevi | 4 |  | x
7.17 | Demontaža te ponovna montaža s podešavanjem DTO-a RX i TX | 2 | x | x
7.18 | Testiranje ispravnosti AKV sustava u modu održavanja te pod prometom unutar operativnog moda | 1 | x | x
7.19 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
8 | Monitor
8.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
8.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x
9 | Blagajnička tipkovnica
9.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
9.2 | Popravak i puštanje u rad | 3 |  | x
9.3 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
9.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
10 | Blagajnički printer
10.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
10.2 | Zamjena lasera printera | 1 |  | x
10.3 | Zamjena rezača printera | 1 |  | x
10.4 | Zamjena printera i puštanje u rad | 1 | x | x
10.5 | Zamjena termo glave printera | 1 |  | x
10.6 | Elektronika printera- popravak i testiranje | 2 |  | x
10.7 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
11 | Motorizirani magnetski čitač
11.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
11.2 | Magnetska glava - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
11.3 | Remen- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
11.4 | Transportni kotačići- zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
11.5 | Upravljačke pločice zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
11.6 | Popravak upravljačke pločice i testiranje | 4 |  | x
11.7 | Motor pogonski - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
11.8 | Motor pogonski - popravak i testiranje | 5 |  | x
11.9 | Zamjena magnetskog čitača i puštanje u rad | 1 | x | x
11.10 | Reparacija magnetske glave | 2 |  | x
11.11 | Čišćenje i testiranje čitača | 3 | x | x
11.12 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
12 | Stolna ENC antena
12.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
12.2 | Zamjena antene i puštanje u rad | 1 | x | x
12.3 | Poravak upravljačke pločice i testiranje | 2 |  | x
12.4 | Zamjena upravljačke pločice i puštanje u rad | 1 |  | x
12.5 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
13 | Krovna ENC antena
13.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
13.2 | Zamjena antene i puštanje u rad | 3 | x | x
13.3 | Poravak upravljačke pločice i testiranje | 20 |  | x
13.4 | Zamjena upravljačke pločice i puštanje u rad | 2 |  | x
13.5 | Popravak el. instalacije antene i testiranje | 2 |  | x
13.6 | Zamjena kabela el. i komunikacijske instalacije antene kroz prohodne instalacijske cijevi | 8 |  | x
13.7 | Zamjena konvertera antene i puštanje u rad | 1 | x | x
13.8 | Konverter antene popravak i testiranje | 3 |  | x
13.9 | Podešavanje ENC antene na nadstrešnici s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
13.10 | Podešavanje parametara ENC antene unutar aplikacije | 1 |  | x
13.11 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
14 | Smart čitač
14.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
14.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
14.3 | Elektronika -popravak i testiranje | 3 |  | x
14.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
15 | Bar code čitač
15.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
15.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
15.3 | Elektronika -popravak i testiranje | 2 |  | x
15.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
16 | Detektor osovina
16.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
16.2 | Zamjena guma brojača osovina | 3 |  | x
16.3 | Sanacija kućišta i podloge (staze) kućišta brojača osovina | 70 |  | x
16.4 | Provjera funkcionalnosti | 1 | x | x
16.5 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
17 | Korisnički displej
17.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
17.2 | Prednje staklo/sjenilo i kućište - čišćenje | 1 | x | x
17.3 | Segmentne ploče -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
17.4 | Segmentne ploče-popravak i testiranje | 1 |  | x
17.5 | Napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
17.6 | Napajanje - popravak i testiranje | 2 |  | x
17.7 | Upravljačka pločica- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
17.8 | Upravljačka pločica- popravak i testiranje | 2 |  | x
17.9 | Ventilator kućišta -provjera funkcionalnosti | 1 | x | x
17.10 | Ventilator - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
17.11 | Demontaža korisničkog displeja | 1 | x | x
17.12 | Zamjena korisničkog displeja i puštanje u rad | 2 | x | x
17.13 | Zamjena el. i komunikacijskih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 |  | x
17.14 | Demontaža te ponovna montaža stupa displeja | 1 | x | x
17.15 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
18 | Pokazivač kategorija
18.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
18.2 | Zamjena žarulja | 1 | x | x
18.3 | Zamjena pokazivača kategorija i puštanje u rad | 2 | x | x
18.4 | Zamjena el. vodova | 2 |  | x
18.5 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
19 | VPR
19.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
19.2 | OCR kamera/C&B kamera -provjera i čišćenje | 1 | x | x
19.3 | VSS kamera/kolor kamera -provjera i čišćenje | 1 | x | x
19.4 | Kamere- pozicioniranje kuta snimanja i kontrola kvalitete slike | 1 | x | x
19.5 | Kamera - popravak i testiranje | 4 |  | x
19.6 | Kabel kamere - zamjena i puštanje u rad | 4 |  | x
19.7 | Zamjena kamere i puštanje u rad | 1 | x | x
19.8 | Demontaža te ponovna montaža stupa kamere | 1 | x | x
19.9 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
KOMPONENTE ULAZNE STAZE
20 | Ulazni ormar
20.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
20.2 | Ventilatori- Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
20.3 | Žarulje-zamjena | 1 | x | x
20.4 | Napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
20.5 | Napajanje - popravak i testiranje | 2 |  | x
20.6 | Električna razvodna ploča - popravak i puštanje u rad | 1 |  | x
20.7 | Ožičenje - popravak i puštanje u rad | 1 | x | x
20.8 | Izrada UPS instalacija ulazne staze | 10 |  | x
20.9 | Zamjena RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 1 |  | x
20.10 | Popravak RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 2 |  | x
20.11 | Izrada elektro instalacije unutra RO objekta naplate za potrebe ulazne staze | 4 |  | x
20.12 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
21 | Računalo u stazi
21.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
21.2 | Sustav za hlađenje procesora (ventilator, hladilo) -zamjena i testiranje | 2 |  | x
21.3 | Tvrdi disk - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
21.4 | Pločica računala zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
21.5 | Pločica računala popravak i testiranje | 2 |  | x
21.6 | Ventilator napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
21.7 | Napajanje - popravak i testiranje | 1 |  | x
21.8 | Napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
21.9 | Ventilator računala - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
21.10 | Računalo komplet -zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
21.11 | Zamjena radne memorije / instalacija | 1 | x | x
21.12 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
22 | Davači na stazi
22.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
22.2 | Transportni kotačići - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
22.3 | Transportni remen - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
22.4 | Magnetska glava - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
22.5 | Optički senzori -zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
22.6 | Upravljačka pločica - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
22.7 | Upravljačka pločica - popravak i testiranje | 5 |  | x
22.8 | Upravljačka pločica - komunikacija RS232- zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
22.9 | Upravljačka pločica - štampača - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
22.10 | Glava matričnog pisača - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
22.11 | Reparacija glave matričnog pisača | 2 |  | x
22.12 | Čišćenje i testiranje davača | 3 | x | x
22.13 | Mehaničko ravnanje kućišta | 3 |  | x
22.14 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
23 | Rezač
23.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
23.2 | Transportnih motor - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
23.3 | Optički senzor - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
23.4 | Upravljačkea pločica-zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
23.5 | Upravljačka pločica-popravak i puštanje u rad | 2 |  | x
23.6 | Opruga na usmjerivaču kartica - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
23.7 | Čišćenje, podešavanje i testiranje rezača | 2 |  | x
23.8 | Nož rezača - zamjena i puštanje u rad | 2 |  | x
23.9 | Mehaničko ravnanje kućišta | 3 |  | x
23.10 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
24 | Monitor
24.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
24.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
25 | Tipkovnica
25.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
25.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
26 | Brklja
26.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
26.2 | Provjera kućišta, kraka, zgloba | 1 | x | x
26.3 | Demontaža kompletne brklje | 1 | x | x
26.4 | Zamjena kompletne brklje i puštanje u rad | 2 | x | x
26.5 | Zamjena kraka | 1 | x | x
26.6 | Zamjena zgloba | 1 | x | x
26.7 | Provjera el. motora | 1 | x | x
26.8 | Popravak el. motora i testiranje | 8 |  | x
26.9 | Zamjena el. motora i puštanje u rad | 3 | x | x
26.10 | Zamjena električnih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 | x | x
26.11 | Elektronika rampe -provjera | 1 | x | x
26.12 | Elektronika rampe -popravak i testiranje | 2 |  | x
26.13 | Elektronika rampe -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
26.14 | Frekvencijski konverter - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
26.15 | Frekvencijski konverter - popravak i testiranje | 2 |  | x
26.16 | Optički senzor spuštanja kraka -provjera i čišćenje | 1 | x | x
26.17 | Optički senzor spuštanja kraka -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
26.18 | Popravak reduktora motora i testiranje | 7 |  | x
26.19 | Zamjena reduktora motora i puštanje u rad | 3 | x | x
26.20 | Pjeskarenje i lakiranje kućišta rampe (demontaža i montaža motora, reduktora i ostalih dijelova rampe) | 18 |  | x
26.21 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
26.22 | Montaža i spajanje automatske brklja s ispitivanjem ispravnosti u modu održavanja | 2 | x | x
26.23 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
27 | Petlja u stazi
27.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
27.2 | Petlja prisutnosti vozila -provjera | 1 | x | x
27.3 | Petlja prolaska vozila -provjera | 1 | x | x
27.4 | Detektor petlje provjera | 1 | x | x
27.5 | Detektor petlje -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
27.6 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
28 | Semafor, alarmno svjetlo i sirena
28.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
28.2 | Provjera LED elemenata | 1 | x | x
28.3 | Zamjena LED elemenata | 1 | x | x
28.4 | Provjera sirene i rotirajućeg svjetla | 1 | x | x
28.5 | Zamjena sirene i rotirajućeg svjetla | 1 | x | x
28.6 | Zamjena transformatora napajanja | 1 | x | x
28.7 | Provjera el. instalacija | 1 | x | x
28.8 | Zamjena el. instalacija kroz prohodne instalacijske cijevi | 2 |  | x
28.9 | Demontaža,ponovna montaža i spajanje semafora s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
28.10 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
29 | Korisnički displej
29.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
29.2 | Prednje staklo/sjenilo i kućište - čišćenje | 1 | x | x
29.3 | Segmentne ploče -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
29.4 | Segmentne ploče-popravak i testiranje | 1 |  | x
29.5 | Napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
29.6 | Napajanje - popravak i testiranje | 2 |  | x
29.7 | Upravljačka pločica- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
29.8 | Upravljačka pločica- popravak i testiranje | 2 |  | x
29.9 | Ventilator kućišta -provjera funkcionalnosti | 1 | x | x
29.10 | Ventilator - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
29.11 | Demontaža korisničkog displeja | 1 | x | x
29.12 | Zamjena korisničkog displeja i puštanje u rad | 2 | x | x
29.13 | Zamjena el. i komunikacijskih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 |  | x
29.14 | Demontaža te ponovna montaža stupa displeja | 1 | x | x
29.15 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
30 | Kamera
30.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
30.2 | Kamere- pozicioniranje kuta snimanja i kontrola kvalitete slike | 1 | x | x
30.3 | Kamera - popravak i testiranje | 4 |  | x
30.4 | Kabel kamere - zamjena i puštanje u rad | 4 |  | x
30.5 | Zamjena kamere i puštanje u rad | 1 | x | x
30.6 | Demontaža te ponovna montaža stupa kamere | 1 | x | x
30.7 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
31 | Krovna ENC antena
31.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
31.2 | Zamjena antene i puštanje u rad | 1 | x | x
31.3 | Poravak upravljačke pločice i testiranje | 20 |  | x
31.4 | Zamjena upravljačke pločice i puštanje u rad | 2 |  | x
31.5 | Popravak kabla antene i testiranje | 2 |  | x
31.6 | Zamjena kabela el. i komunikacijske instalacije antene kroz prohodne instalacijske cijevi | 8 |  | x
31.7 | Zamjena konvertera antene i puštanje u rad | 1 | x | x
31.8 | Konverter antene popravak i testiranje | 3 |  | x
31.9 | Podešavanje ENC antene na nadstrešnici s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
31.10 | Podešavanje parametara ENC antene unutar aplikacije | 1 |  | x
31.11 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
32 | Stolna ENC antena
32.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
32.2 | Zamjena antene i puštanje u rad | 1 | x | x
32.3 | Poravak upravljačke pločice i testiranje | 2 |  | x
32.4 | Zamjena upravljačke pločice i puštanje u rad | 1 |  | x
32.5 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
KOMPONENTE AUTOMATSKE STAZE
33 | Brklja
33.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
33.2 | Provjera kućišta, kraka, zgloba | 1 | x | x
33.3 | Demontaža kompletne brklje | 1 | x | x
33.4 | Zamjena kompletne brklje i puštanje u rad | 2 | x | x
33.5 | Zamjena kraka | 1 | x | x
33.6 | Zamjena zgloba | 1 | x | x
33.7 | Provjera el. motora | 1 | x | x
33.8 | Popravak el. motora i testiranje | 8 |  | x
33.9 | Zamjena el. motora i puštanje u rad | 3 | x | x
33.10 | Popravak električnih vodova | 3 | x | x
33.11 | Elektronika rampe -provjera | 1 | x | x
33.12 | Elektronika rampe -popravak i testiranje | 2 |  | x
33.13 | Elektronika rampe -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
33.14 | Frekvencijski konverter - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
33.15 | Frekvencijski konverter - popravak i testiranje | 2 |  | x
33.16 | Optički senzor spuštanja kraka -provjera i čišćenje | 1 | x | x
33.17 | Optički senzor spuštanja kraka -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
33.18 | Popravak reduktora motora i testiranje | 7 |  | x
33.19 | Zamjena reduktora motora i puštanje u rad | 3 | x | x
33.20 | Pjeskarenje i lakiranje kućišta rampe (demontaža i montaža motora, reduktora i ostalih dijelova rampe) | 18 |  | x
33.21 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
33.22 | Montaža i spajanje automatske brklja s ispitivanjem ispravnosti u modu održavanja | 2 | x | x
33.23 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
34 | Petlja u stazi
34.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
34.2 | Petlja prisutnosti vozila -provjera | 1 | x | x
34.3 | Petlja prolaska vozila -provjera | 1 | x | x
34.4 | Detektor petlje provjera | 1 | x | x
34.5 | Detektor petlje -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
34.6 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
35 | Semafor, alarmno svjetlo i sirena
35.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
35.2 | Provjera LED elemenata | 1 | x | x
35.3 | Zamjena LED elemenata | 1 | x | x
35.4 | Provjera sirene i rotirajućeg svjetla | 1 | x | x
35.5 | Zamjena sirene i rotirajućeg svjetla | 2 | x | x
35.6 | Zamjena transformatora napajanja | 1 | x | x
35.7 | Provjera kabela | 1 | x | x
35.8 | Zamjena el. Instalacija kroz prohodne instalacijske cijevi | 2 | x | x
35.9 | Demontaža,ponovna montaža i spajanje semafora s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
35.10 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
36 | Računalo u stazi
36.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
36.2 | Sustav za hlađenje procesora (ventilator, hladilo) -čišćenje i testiranje | 1 | x | x
36.3 | Sustav za hlađenje procesora (ventilator, hladilo) -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
36.4 | Zamjena tvrdog diska / instalacija | 1 | x | x
36.5 | Napajanje računala/ventilator -čišćenje i testiranje | 1 | x | x
36.6 | Napajanje računala/ventilator - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
36.7 | Pločica računala zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
36.8 | Pločica računala popravak i testiranje | 2 |  | x
36.9 | Ventilator računala/filter- čišćenje i testiranje | 1 | x | x
36.10 | Ventilator računala/filter- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
36.11 | Demontaža računala | 1 | x | x
36.12 | Zamjena računala i puštanje u rad | 2 | x | x
36.13 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 | x | x
36.14 | Zamjena radne memorije / instalacija | 1 | x | x
36.15 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
37 | Spojni panel
37.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
37.2 | Priključnice - čišćenje i testiranje | 1 | x | x
37.3 | Priključnice - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
37.4 | Osigurači-provjera i zamjena | 1 | x | x
37.5 | Prenaponska zaštita-zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
37.6 | Prenaponska zaštita-čišćenje i testiranje | 1 | x | x
37.7 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 2 | x | x
37.8 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
38 | Monitor
38.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
38.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
39 | Blagajnička tipkovnica
39.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
39.2 | Popravak i puštanje u rad | 3 |  | x
39.3 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
39.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
40 | Blagajnički printer
40.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
40.2 | Zamjena lasera printera | 1 |  | x
40.3 | Zamjena rezača printera | 1 | x | x
40.4 | Zamjena termo glave printera | 1 |  | x
40.5 | Zamjena printera i puštanje u rad | 1 | x | x
40.6 | Elektronika printera- popravak i testiranje | 2 |  | x
40.7 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
41 | Motorizirani magnetski čitač
41.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
41.2 | Magnetska glava - zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
41.3 | Remen- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
41.4 | Transportni kotačići- zamjena i puštanje u rad | 2 | x | x
41.5 | Upravljačke pločice zamjenai puštanje u rad | 1 | x | x
41.6 | Popravak upravljačke pločice i testiranje | 2 |  | x
41.7 | Motor pogonski - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
41.8 | Zamjena magnetskog čitača i puštanje u rad | 1 | x | x
41.9 | Reparacija magnetske glave | 2 |  | x
41.10 | Čišćenje i testiranje čitača | 3 | x | x
41.11 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
42 | Izlazni ormar/TC
42.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
42.2 | Ploča razvoda serijskog linka -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.3 | Ploča razvoda serijskog linka -popravak i testiranje | 2 |  | x
42.4 | Priključni panel - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.5 | Mrežni Switch 5 portni - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.6 | Mrežni Switch 5 portni - popravak i testiranje | 2 |  | x
42.7 | Kategorizacijsko sučelje PRED i POS kategorizacija - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.8 | Kategorizacijsko sučelje PRED i POS kategorizacija - popravak i testiranje | 2 |  | x
42.9 | Kartica za upravljanje POS terminalom i čitačem kreditnih kartica - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.10 | Kartica za upravljanje POS terminalom i čitačem kreditnih kartica - popravak i testiranje | 2 |  | x
42.11 | Kartica za upravljanje trezorima - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.12 | Kartica za upravljanje trezorima - popravak i testiranje | 3 |  | x
42.13 | Napajanje 24V - popravak i testiranje | 4 |  | x
42.14 | Napajanje 24V - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.15 | Ventilator- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.16 | Grijač automata - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.17 | Trezor novčanica - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.18 | Trezor novčanica - popravak i testiranje | 2 |  | x
42.19 | Trezor kovanica - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.20 | Trezor kovanica - popravak i testiranje | 4 |  | x
42.21 | Trezor za povrat novca (kovanica) - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
42.22 | Trezor za povrat novca (kovanica) - popravak i testiranje | 4 |  | x
42.23 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 1 |  | x
42.24 | Izrada UPS instalacija izlazne staze | 5 |  | x
42.25 | Zamjena RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 1 |  | x
42.26 | Popravak RS 232/485 konvertera SPZ znaka na nadstrešnici | 2 |  | x
42.27 | Izrada elektro instalacije unutra RO objekta naplate za potrebe automatske staze | 4 |  | x
42.28 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
43 | Kamere
43.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
43.2 | C&B kamera -provjera i čišćenje | 1 | x | x
43.3 | Kolor kamera -provjera i čišćenje | 1 | x | x
43.4 | Kamere- pozicioniranje kuta snimanja i kontrola kvalitete slike | 1 | x | x
43.5 | Kamera - popravak i testiranje | 4 |  | x
43.6 | Kabel kamere - zamjena i puštanje u rad | 4 |  | x
43.7 | Zamjena kamere i puštanje u rad | 1 | x | x
43.8 | Demontaža te ponovna montaža stupa kamere | 1 | x | x
43.9 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
44 | Smart čitač
44.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
44.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
44.3 | Elektronika -popravak i testiranje | 3 |  | x
44.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
45 | Bar code čitač
45.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
45.2 | Zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
45.3 | Elektronika -popravak i testiranje | 2 |  | x
45.4 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
46 | Interfon
46.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
46.2 | Mikrofon - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
46.3 | Mikrofon - popravak i puštanje u rad | 3 |  | x
46.4 | Zvučnik - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
46.5 | Zvučnik - popravak i puštanje u rad | 3 |  | x
46.6 | Komunikacijska pločica - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
46.7 | Komunikacijska pločica - popravak i testiranja | 4 |  | x
46.8 | Testiranje ispravnosti interfon sustava u modu održavanja te pod prometom unutar operativnog moda | 1 | x | x
46.9 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
47 | Korisnički displej
47.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
47.2 | Prednje staklo/sjenilo i kućište - čišćenje | 1 | x | x
47.3 | Segmentne ploče -zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
47.4 | Segmentne ploče-popravak i testiranje | 1 | x | x
47.5 | Napajanje - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
47.6 | Napajanje - popravak i testiranje | 2 |  | x
47.7 | Upravljačka pločica- zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
47.8 | Upravljačka pločica- popravak i testiranje | 2 |  | x
47.9 | Ventilator kučišta -provjera funkcionalnosti | 1 | x | x
47.10 | Ventilator - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
47.11 | Demontaža korisničkog displeja | 1 | x | x
47.12 | Zamjena korisničkog displeja i puštanje u rad | 2 | x | x
47.13 | Zamjena el. i komunikacijskih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 |  | x
47.14 | Demontaža te ponovna montaža stupa display-a | 1 | x | x
47.15 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
48 | Optička zavjesa/DTO
48.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
48.2 | Ploča prijemnika zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
48.3 | Ploča prijemnika popravak i testiranje | 2 |  | x
48.4 | Ploča odašiljača zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
48.5 | Ploča odašiljača popravak i testiranje | 2 |  | x
48.6 | Grijač DTO-a - zamjena i puštanje u rad | 1 | x | x
48.7 | Zamjena el. i komunikacijskih vodova kroz prohodne instalacijske cijevi | 3 |  | x
48.8 | Demontaža te ponovna montaža s podešavanjem DTO-a RX i TX | 2 | x | x
48.9 | Testiranje ispravnosti AKV sustava u modu održavanja te pod prometom unutar operativnog moda | 1 | x | x
48.10 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
49 | Čitač bankovnih kartica
49.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
49.2 | Magnetska glava - zamjena i puštanje u rad | 2 |  | x
49.3 | Remen- zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
49.4 | Transportni kotačići- zamjena i puštanje u rad | 2 |  | x
49.5 | Upravljačke pločice zamjenai puštanje u rad | 1 |  | x
49.6 | Popravak upravljačke pločice i testiranje | 2 |  | x
49.7 | Motor pogonski - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
49.8 | Zamjena magnetskog čitača i puštanje u rad | 1 | x | x
49.9 | Reparacija magnetske glave | 2 |  | x
49.10 | Čišćenje i testiranje čitača | 3 | x | x
49.11 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
50 | Čitač novčanica
50.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
50.2 | Transportni remen - zamjena i puštanje u rad | 10 |  | x
50.3 | Pogonski remen - zamjena i puštanje u rad | 5 |  | x
50.4 | Pogonski motor čitača - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
50.5 | Skener novčanica - zamjena i puštanje u rad | 3 |  | x
50.6 | Matična ploča čitača - zamjena i puštanje u rad | 2 |  | x
50.7 | Matična ploča čitača - popravak i testiranje | 1 |  | x
50.8 | Ploča sa diodama za pozicioniranje novčanice - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
50.9 | Ploča sa diodama za pozicioniranje novčanice - popravak i testiranje | 6 |  | x
50.10 | Usta za prihvat novčanice sa antenskim djelom za prepoznavanje iste - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
50.11 | Zamjena sitnog potrošnog elektromaterijala | 3 |  | x
50.12 | Testiranje ispravnosti čitača novčanica u modu održavanja te pod prometom unutar operativnog moda | 2 | x | x
50.13 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
51 | Čitač kovanica
51.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
51.2 | Senzor za prepoznavanje kovanica - zamjena i puštanje u rad | 3 |  | x
51.3 | Elektronika čitača kovanica - zamjena i puštanje u rad | 1 |  | x
51.4 | Čitač novčanica - zamjena i puštanje urad | 1 |  | x
51.5 | Metalni kanali za prihvat kovanica u trezor - popravak i testiranje | 5 |  | x
51.6 | Klapna za pražnjenje automata - popravak i testiranje | 1 |  | x
51.7 | Testiranje ispravnosti čitača kovanica u modu održavanja te pod prometom unutar operativnog moda | 2 | x | x
51.8 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
52 | Krovna ENC antena
52.1 | Dijagnostika problema/kvara | 1 | x | x
52.2 | Zamjena antene i puštanje u rad | 1 | x | x
52.3 | Poravak upravljačke pločice i testiranje | 20 |  | x
52.4 | Zamjena upravljačke pločice i puštanje u rad | 2 |  | x
52.5 | Popravak kabla antene i testiranje | 2 |  | x
52.6 | Zamjena kabela el. i komunikacijske instalacije antene kroz prohodne instalacijske cijevi | 8 |  | x
52.7 | Zamjena el. instalacije antene | 2 | x | x
52.8 | Zamjena konvertera antene i puštanje u rad | 1 | x | x
52.9 | Konverter antene popravak i testiranje | 2 |  | x
52.10 | Podešavanje ENC antene na nadstrešnici s testiranjem ispravnosti | 2 | x | x
52.11 | Podešavanje parametara ENC antene unutar aplikacije | 1 |  | x
52.12 | Demontaža te ponovna montaža stupa ENC antene | 1 | x | x
52.13 | Nespecificirani radovi | 1 | x | x
SOFTVER SUSTAVA NAPLATE CESTARINE
Šifra | Naziv i opis radova | Norma (h) | Izvoditelj HAC | Vanjski Izvoditelj
INSTALACIJE
1. | Instalacija OS-a | 1 |  | x
2. | Instalacija Ulazne aplikacije | 1 |  | x
3. | Instalacija Izlazne aplikacije | 1 |  | x
4. | Testiranje aplikacija u trajnom radu | 1 |  | x
5. | Daljinsko podešavanje parametara aplikacija s testiranjem u modu održavanja i operativnom trajnom radu | 2 |  | x
6. | Instalacija OPETMS HAC aplikacije | 1 |  | x
7. | Instalacija NJN aplikacije | 1 |  | x
8. | Instalacija G POS aplikacije | 2 |  | x
9. | Instalacija PTM aplikacije | 2 |  | x
10. | Detektiranje problema | 1 |  | x
OSTALO
1. | Devalidacija | 2 |  | x
2. | Zaduženje u krivu smjenu | 1 |  | x
3. | Zaduženje u lipama (uslijed problema s mrežom) | 1 |  | x
4. | Dodjela prava i ovlasti | 1 |  | x
6. | Hladni start | 1 |  | x
7. | Višak/manjak (uslijed problema s mrežom ili greška djelatnika) | 1 |  | x
8. | Programiranje tipkovnice | 1 |  | x
9. | Kopiranje podataka iz neispravnog HD-a na novi HD | 3 |  | x