## Šmogori
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Uređenje terena ispod lokacije izvođenja radova u svrhu sigurnog korištenja autodizalice s korpom za potrebe demontaže i montaže dijela cjevovoda ovješenog na vijadukt. Stavka uključuje i dopremnu autodizalice te sav potreban rad, materijal i radnu snagu. Priprema i održavanje gradilišta, nabava i dopremu sve potrebne opreme i radnih strojeva, koordinacija svih sudionika u izgradnji, te dovođenje okoliša u stanje kao prije početka radova (prometnice, zelene površine). Stavka obuhvaća i sve troškove koji se odnose na propisanu zaštitu okoliša za vrijeme trajanja građenja kao i dobavu, izradu, montažu i demontažu zaštitne ograde okolo gradilišta, te potrebnih ploča za oznaku gradilišta. Regulacija prometa u svrhu pristupa gradilištu ispod objekta. Obračun po kompletu za cijelo gradilište.
|  | komplet | 1
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Skidanje ostataka oštećenog cjevovoda i transport do odgovarajuće deponije za takvu vrstu otpada po izboru izvođača. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 1
2. | Skidanje prijelaznih komada sa plastičnih cijevi na prirubnički spoj na T-komadu otpuštanjem vijaka. Ukoliko vijak nije moguće odvojiti klasičnim alatom (ključ) protrebno je koristiti električne alate sa reznom pločom te vijak izrezati a potom izbiti iz spoja. Prilikom rezanja obratiti pozornost da se ne ošteti priribnica T-komada. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 2
3. | Obnova elemenata nosača cijevi čišćenjem i premazom za zaštitu od korozije. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 10
4. | Nabava, dobava i ugradnja segmenta cijevi duljine 6m kao Pipelife PVC SN8 DN/OD 250 debljine stjenke 7,3mm ili jednakovrijedno ___________________. Stavka obuhvaća sav potreban spojni i brtveni materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 6
5. | Nabava, dobava i ugradnja prijelaznih komada za spoj plastične PVC cijevi na prirubnički spoj T-komada kao Hawle system 2000 sa naglavkom za PVC cijev (DN250) PN 10 ili jednakovrijedno uključivo i dvije brtve za prirubničke spojeve. ___________________. Stavka obuhvaća sav potreban spojni i brtveni materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 2
6. | Nabava i ugradnja novih vijaka M16 za prirubničke spojeve T-komada i prijelaznih komada, kvalietete inox A2. Stavkom su obuhvaćene vijci, podložne pločice i matice. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
| Vijak komplet M16x100mm | kom | 24
MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Završno podešavanje nivelete izvedne cijevi regulacijom vijaka nosača prema uzvodnoj i nizvodnoj niveleti izvedenog stanja. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 1
2. | CCTV inspekcija predmetne dionice. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i radnu snagu.
|  | kom | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO