## NOVI TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za nabavu ormarića PP aparata
u tunelu Sveti Rok
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Zidni ormarić za smještaj 2 protupožarna aparata S9, od nehrđajućeg čelika (inox) - za ugradnju na zid, nadžbukni, dužina gornjeg nosača 130mm (odmak ormara od zida), donji dio ormara liježe na zid - materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316 minimalne debljine 1,5 mm i cijevna konstrukcija po potrebi od cijevi AISI316, - obojan/plastificiran crvenom bojom (kao RAL 3000) sukladno pravilima struke - dimenzije: visina 1240mm, širina 500mm, dubina 400mm - ormar u donjem dijelu ima dio za kablove visine 200mm - ormar zatvoren sa donje i gornje strane sa uvodnicama za ulaz kabela, rupe potrebno izbušiti kao i rupe za montažu, - vrata ormarića u gornjem dijelu ormara kao na slici okvirnih dimenzija 990x450mm sa bravicom, - opremljen nosačima za 2 protupožarna aparata S9 kao na slici sa mjestom za montažu magnetnih kontakata ispod svakog aparata, - aparati i modul nisu predmet nabave - izgled ormarića kao na slici | kom | 1
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
NAPOMENE: - Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima, u slučaju nejasnoća originalni ormar može se pogledati u tunelu Sveti Rok uz prethodnu najavu - kao dokaz kvalitete materijala od kojeg je izrađen ormarić potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju (kod isporuke) - jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine - rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice - mjesto isporuke: Centralno skladište HAC-a u Ivanja Reci
U_____________________, _____________ 202__ .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)
Slika ormara: