AB MONTAŽNE PLOČE ZA PJEŠAČKU STAZU TUNELA JAVOROVA KOSA

OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi na izradi AB montažnih ploča moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme.

Izvođač je dužan proizvod isporučiti u TJO Delnice  i troškove prijevoza obračunati u jediničnoj cijeni stavke troškovnika.

Predmetne AB montažne ploče trebaju zadovoljiti slijedeće dimenzije, tehničke karakteristike materijala i uvjete:

- Pune ploče (nacrt u prilogu)

Duljina 70 cm,

Širina 40 cm

Debljina 8 cm

- Ploče sa utorima za dizanje (nacrt u prilogu)

Duljina 70 cm,

Širina 40 cm

Debljina 8 cm

Utor se nalazi na sredini duže stranice dimanzija 10 x 3 cm

- klasa tlačne čvrstoće C 25/30

- Tehnički propisi za betonske konstrukcije HRN EN 1340:2004/AC:2007

- Namjena: Za prekrivanje energetskih kanala na pješačkoj stazi tunela Javorova Kosa

POTPIS I PEČAT: