## Troškovnik 1 - 2023
TROŠKOVNIK BROJ 1: ISPITIVANJE STATIČKOG ELEKTRICITETA NA POSTAJAMA ZA OPSKRBU GORIVOM, MEHANIČKIM RADIONAMA I PLINSKIM KOTLOVNICAMA U 2023. GODINI (2 mjerenja, predvidivo svibanj i studeni 2023.)
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE - ISPITIVANJA U SVIBNJU I STUDENOM 2023.
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | TJO LUČKO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 12
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 23
|  | Mehaničke radionice | mjerno mjesto | 20
|  | Punionice akumulatora | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
2. | TJO IVANJA REKA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 10
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 13
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 3
UKUPNO ZA TJO:
3. | TJO KUTINA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 9
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 12
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
4. | TJO OKUČANI | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 13
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 21
UKUPNO ZA TJO:
5. | TJO SL. BROD | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 14
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
6. | TJO ŽUPANJA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 22
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
7. | TJO ĐAKOVO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 16
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 10
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
8. | TJO ČEPIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 11
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 9
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 2
|  | Punionica akumulatora | mjerno mjesto | 4
UKUPNO ZA TJO:
9. | TJO VARAŽDIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 17
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 14
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 6
UKUPNO ZA TJO:
10. | TJO OGULIN | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
11. | TJO BRINJE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 15
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 15
|  | Pl. kotlovnica Vatr.kuće jug | mjerno mjesto | 7
UKUPNO ZA TJO:
12. | TJO PERUŠIĆ | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 17
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
| VP PLASINA | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 11
|  | Isparivačka stanica | mjerno mjesto | 2
|  | Vanjski prostor sa spremnikom plina | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
13. | TJO SVETI ROK | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 20
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 11
UKUPNO ZA TJO:
14. | TJO MASLENICA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 20
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 2
UKUPNO ZA TJO:
15. | TJO BENKOVAC | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 5
UKUPNO ZA TJO:
16. | TJO ŠIBENIK | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 16
|  | Rezervoar goriva za kotlovnicu | mjerno mjesto | 9
UKUPNO ZA TJO:
17. | TJO DUGOPOLJE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 1
UKUPNO ZA TJO:
18. | TJO ZAGVOZD | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 19
|  | Mehanička radionica u COKP Zagvozd | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
19. | TJO VRGORAC | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 23
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
|  | Plinska kotlovnica | mjerno mjesto | 20
|  | Plinska kotlovnica na V. Kući-Šubir | mjerno mjesto | 18
|  | Plinska stanica | mjerno mjesto | 14
UKUPNO ZA TJO:
20. | TJO BOSILJEVO | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Rezervoar goriva za kotlovnicu | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
21. | TJO DELNICE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
22. | TJO ČAVLE | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
23. | TJO RUPA | Crpka za gorivo sa spremnicima | mjerno mjesto | 18
|  | Mehanička radionica | mjerno mjesto | 8
UKUPNO ZA TJO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - ISPITIVANJE U SVIBNJU I STUDENOM 2023.
R.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | PLINSKA KOTLOVNICA NA ČCP ZAGREB ISTOK | mjerno mjesto | 19
2. | TJNC PRGOMET - PLOČE | PLINSKA KOTLOVNICA NA ČCP ČARAPINE | mjerno mjesto | 16
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
1. | UPRAVA | PLINSKA KOTLOVNICA NA 6 KATU ZGRADE | mjerno mjesto | 29
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:_____________________________

## Troškovnik 2 - 2023
TROŠKOVNIK BROJ 2: ISPITIVANJE PRISILNE VENTILACIJE U KUHINJI U 2023. GODINI
UPRAVNA ZGRADA
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA | VOLUMEN KUHINJE-m3 | BROJ MJERNIH MJESTA/NAPA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPAN IZNOS BEZ PDV -a
1. | UPRAVNA ZGRADA | 140 | 6
PDV:
SVEUKUPNO S PDV-om:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:

## Troškovnik 3 - 2023
TROŠKOVNIK BROJ 3: ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA U SIGURNOSNOJ IZVEDBI U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM ZA 2023. GODINU
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | INSTALACIJE U OBJEKTIMA U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
1. | LUČKO | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKE RADIONE I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 4
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 4
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 4
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 4
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 4
UKUPNO:
2. | IVANJA REKA | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
3. | KUTINA | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
4. | OKUČANI | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
5. | SLAVONSKI BROD | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
6. | ŽUPANJA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
7. | ĐAKOVO | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
8. | ČEPIN | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
9. | VARAŽDIN | PLINSKA KOTLOVNICA, MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
10. | OGULIN | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
11. | BRINJE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
12. | PERUŠIĆ | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
13. | SVETI ROK | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
14. | MASLENICA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
15. | BENKOVAC | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
16. | ŠIBENIK | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
17. | SPLIT | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
18. | ZAGVOZD | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
19. | VRGORAC | MEHANIČKA RADIONA, POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM I PLINSKA KOTLOVNICA | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 3
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 3
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 3
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 3
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 3
UKUPNO:
20. | BOSILJEVO | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
21. | DELNICE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
22. | ČAVLE | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
23. | RUPA | MEHANIČKA RADIONA I POSTAJA ZA OPSKRBU DIESEL GORIVOM | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 2
|  |  | Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija jake struje | 2
|  |  | Ispitivanje otpora uzemljenja | 2
|  |  | Mjerenje impendancije petlje kvara | 2
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 2
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
REDNI BROJ | LOKACIJA TEHNIČKE JEDINICE | OBJEKAT U TEH. JEDINICI | NAZIV ISPITIVANJA | BROJ ISPITIVANJA ILI MJERENJA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a
24. | ČCP ZAGREB ISTOK | PLINSKA KOTLOVNICA | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 1
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 1
UKUPNO:
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
25. | UPRAVA | PLINSKA KOTLOVNICA NA 6 KATU ZGRADE | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i provjere izjednačenja potencijala | 1
|  |  | Ispitivanje funkcionalnosti glavnog tipkala ili FID (RCD) sklopke za isključenje el. energije | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: ______________________________

## Troškovnik 4 - 2023
TROŠKOVNIK BROJ 4: USLUGA ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI IPR TIPKALA, COKP, NP I OBJEKTU UPRAVE U 2023. godini
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA TIPKALA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1. | SEKTOR ZA ODRŽAVANJE | COKP OGULIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BRINJE | mjerno mjesto | 3
|  | COKP M. KAPELA + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 4
|  | COKP PERUŠIĆ | mjerno mjesto | 3
|  | VATR.KUĆA PLASINA | mjerno mjesto | 1
|  | COKP SVETI ROK + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 3
|  | COKP MASLENICA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BENKOVAC | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ŠIBENIK | mjerno mjesto | 3
|  | COKP DUGOPOLJE | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ZAGVOZD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP VRGORAC+VATR.KUĆA ŠUBIR | mjerno mjesto | 5
|  | COKP LUČKO | mjerno mjesto | 2
|  | COKP IVANJA REKA | mjerno mjesto | 4
|  | COKP KUTINA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP OKUČANI | mjerno mjesto | 3
|  | COKP SLAVONSKI BROD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ŽUPANJA | mjerno mjesto | 3
|  | COKP VARAŽDIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ĐAKOVO | mjerno mjesto | 3
|  | COKP ČEPIN | mjerno mjesto | 3
|  | COKP LUČKO ZAPAD | mjerno mjesto | 3
|  | COKP BOSILJEVO + VATR.KUĆA Veliki Gložac | mjerno mjesto | 5
|  | COKP DELNICE + VATR. KUĆA Jav.Kosa | mjerno mjesto | 5
|  | COKP ČAVLE | mjerno mjesto | 3
|  | VATR. KUĆA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 2
|  | COKP RUPA | mjerno mjesto | 3
2. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC OGULIN-SVETI ROK, 8 N.P. ( Ogulin, Brinje, Žuta Lokva, Otočac, Perušić, Gospić, G.Ploča i Sv.Rok) | mjerno mjesto | 24
|  | TJNC MASLENICA-VRPOLJE, 9 N. P. (Maslenica, Posedarje, Zadar 1, Zadar 2, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik i Vrpolje) | mjerno mjesto | 27
|  | TJNC PRGOMET - PLOČE, 11 N.P. (Prgomet, Vučevica, Dugopolje, Bisko, Blato n/c, Šestanovac, Zagvozd, Ravča, Vrgorac, Čarapine i Karamatići) | mjerno mjesto | 33
2. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA, 6 N.P. (Bregana, Zagreb Istok, Ivanić Grad, Križ, Popovača i Kutina) | mjerno mjesto | 18
|  | TJNC ZAGREB-SISAK, 3 N.P. (Mraclin, Buševec i Lekenik) | mjerno mjesto | 9
|  | TJNC LIPOVLJANI-S.BROD ISTOK, 7 N.P. (Lipovljani, Novska, Okučani, N.Gradiška, Lužani, Brod Zapad i Brod Istok) | mjerno mjesto | 21
|  | TJNC V.KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK, 9 N.P. (V.Kopanica, Babina Greda, Županja, Spačva, Lipovac, Svilaj, Đakovo, Čepin, Osijek i Sudaraž) | mjerno mjesto | 28
|  | TJNC SV. HELENA-GORIČAN, 9 N.P. (Sv.Helena, Komin, Br. Hum, N.Marof, Vž. Toplice, Varaždin, Ludbreg, Čakovec i Goričan) | mjerno mjesto | 27
|  | TJNC ZAGREB-BOSILJEVO, 7 N.P. (Lučko, Demerje, Zdenčina, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad i Bosiljevo) | mjerno mjesto | 21
|  | TJNC RIJEKA-RUPA-MOST KRK, 8 N. P. (Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata, Oštrovica, Rijeka (Grobnik), Most Krk i Rupa) | mjerno mjesto | 24
3. | SEKTOR ZA NABAVU I OPĆE POSLOVE | ZGRADA UPRAVE, ŠIROLINA 4 | mjerno mjesto | 6
UKUPNO:
SVEUKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om:
U……………………………………., dana…………………2023. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:________________________________

## Troškovnik 5 - 2023
TROŠKOVNIK BROJ 5: ISPITIVANJE ZAŠTITE OD DIREKTNOG I INDIREKTNOG DODIRA I OTPORA IZOLACIJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA KOJI NISU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM PO COKP I CP
Predmet nabave 1. COKP Lučko Sjever
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 48
2 | UPRAVNA ZGRADA - Prvi kat |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 68
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 6
5 | SKLADIŠTA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 6
6 | RADIONICE I SKLADIŠTA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 19
7 | POMOĆNI OBJEKT S KOTLOVNICOM |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 30
8 | KONTEJNERI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 48
9 | SKLADIŠTE SOLI -SOLANA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 1
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 2
Ukupno
Predmet nabave 2. COKP Ivanja Reka
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje, stari dio |  | Razvodni ormar | 24
|  |  | Fazna utičnica | 255
2 | UPRAVNA ZGRADA - Polukat i kat, stari dio |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 132
3 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje, novi dio |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 117
4 | UPRAVNA ZGRADA - Kat, novi dio |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 170
5 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
6 | BRAVARSKA RADIONA I SKLADIŠTE |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 13
7 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
8 | PORTA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
9 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 5
10 | CENTRALNO SKLADIŠTE |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 15
Ukupno
Predmet nabave 3. COKP Kutina
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 18
|  |  | Fazna utičnica | 104
2 | UPRAVNA ZGRADA - Polukat |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 15
3 | UPRAVNA ZGRADA - Podrum |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 13
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 20
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 10
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 1
Ukupno
Predmet nabave 4. COKP Okučani
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 57
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 56
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 13
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
8 | HIDROFORSKO POSTROJENJE |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
9 | PORTA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 6
Ukupno
Predmet nabave 5. COKP Slavonski Brod
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 11
|  |  | Fazna utičnica | 61
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 85
3 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 8
4 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 17
5 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
Ukupno
Predmet nabave 6. COKP Županja
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 45
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 61
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 11
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 3
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 1
Ukupno
Predmet nabave 7. COKP Đakovo
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA |  | Razvodni ormar | 10
|  |  | Fazna utičnica | 187
2 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
3 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 8
4 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 10
5 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 2
Ukupno
Predmet nabave 8. COKP Čepin
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA |  | Razvodni ormar | 9
|  |  | Fazna utičnica | 164
2 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
3 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 20
4 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
5 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
Ukupno
Predmet nabave 9. COKP Varaždin
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 11
|  |  | Fazna utičnica | 78
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 89
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 9
|  |  | Fazna utičnica | 6
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 3
Ukupno
Predmet nabave 10. COKP Ogulin
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 8
|  |  | Fazna utičnica | 41
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 75
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
Ukupno
Predmet nabave 11. COKP Brinje, CNUP Mala Kapela i Vatrogasna kuća jug
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 84
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 140
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 5
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
8 | MALA KAPELA UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 103
9 | MALA KAPELA UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 41
10 | VATROGASNA KUĆA MALA KAPELA JUG |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 10
Ukupno
Predmet nabave 12. COKP Perušić i Vatrogasna kuća Plasina
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 84
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 140
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 4
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 5
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
8 | VATROGASNA KUĆA PLASINA |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 90
Ukupno
Predmet nabave 13. COKP Sveti Rok i Vatrogasna kuća Sveti Rok jug
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 7
|  |  | Fazna utičnica | 67
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 87
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
4 | GLAVNI CENTAR VEZE |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 41
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 6
6 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA I PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 9
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 5
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
8 | REZERVNI COKP SVETI ROK |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 23
9 | VATROGASNA KUĆA SVETI ROK JUG |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 26
Ukupno
Predmet nabave 14. COKP Maslenica
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 42
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 56
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 6
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 2
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
Ukupno
Predmet nabave 15. COKP Benkovac
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 52
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 87
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 14
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 7
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 3
Ukupno
Predmet nabave 16. COKP Šibenik
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 39
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 61
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 5
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
7 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 3
Ukupno
Predmet nabave 17. COKP Dugopolje
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA - Prizemlje |  | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 47
2 | UPRAVNA ZGRADA - Kat |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 47
3 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
4 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 8
5 | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 9
6 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 1
7 | DOGRAĐENI UREDI U SJEVERNOJ ZGRADI |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 21
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 18
Ukupno
Predmet nabave 18. COKP Zagvozd i COKP Sveti Ilija i Vatrogasna Kuća Jug
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA COKP ZAGVOZD |  | Razvodni ormar | 10
|  |  | Fazna utičnica | 213
2 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
3 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
4 | SKLADIŠTE I ZIMSKA SLUŽBA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 19
5 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
7 | UPRAVNA ZGRADA COKP SVETI ILIJA |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 90
| VATROGASNA KUĆA SV. ILIJA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 40
Ukupno
Predmet nabave 19. COKP Vrgorac i Vatrogasna kuća Šubir
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
1 | UPRAVNA ZGRADA |  | Razvodni ormar | 10
|  |  | Fazna utičnica | 213
2 | CRPKA ZA GORIVO |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 2
3 | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 7
4 | SKLADIŠTE I ZIMSKA SLUŽBA |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 19
5 | PRAONICA VOZILA |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 3
6 | SKLADIŠTE SOLI |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica-prizemlje | 4
|  |  | Fazna utičnica-I kat | 4
8 | VATROGASNA KUĆA ŠUBIR |  | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 90
Ukupno
Predmet nabave 20. TJNC Ogulin-Sveti Rok
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP OGULIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 104
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 21
2 | CP BRINJE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 55
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 20
3 | CP ŽUTA LOKVA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 58
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 20
4 | CP OTOČAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 60
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 25
5 | CP PERUŠIĆ | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 53
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 15
6 | CP GOSPIĆ | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 43
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 19
7 | CP GORNJA PLOČA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 23
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 45
8 | CP SVETI ROK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 25
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 7
|  |  | Fazna utičnica | 38
Ukupno
Predmet nabave 21. TJNC Maslenica-Vrpolje
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP MASLENICA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 27
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 25
2 | CP POSEDARJE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 15
3 | CP ZADAR 1 | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 20
4 | CP ZADAR 2 | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 59
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 26
5 | CP BENKOVAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 37
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 20
6 | CP PIROVAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 36
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 26
7 | CP SKRADIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 56
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 30
8 | CP ŠIBENIK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 35
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 35
9 | CP VRPOLJE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
Ukupno
Predmet nabave 22. TJNC Prgomet-Ploče
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP PRGOMET | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 35
2 | CP VUČEVICA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 35
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 21
3 | CP DUGOPOLJE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 47
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 7
|  |  | Fazna utičnica | 56
4 | CP BISKO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 33
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 35
5 | CP BLATO NA CETINI | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 39
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 21
6 | CP ŠESTANOVAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 34
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 45
7 | CP ZAGVOZD | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 35
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 20
8 | CP RAVČA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 36
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 45
9 | CP VRGORAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 35
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 20
11 | ČCP KARAMATIĆI | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 65
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 56
12 | ČCP ČARAPINE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 65
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 45
Ukupno
Predmet nabave 23. TJNC Bregana-Zagreb-Kutina
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP BREGANA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 45
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 12
|  |  | Fazna utičnica | 84
2 | ČCP ZAGREB ISTOK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 128
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 14
|  |  | Fazna utičnica | 128
|  | OBJEKAT PRETPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 14
3 | CP IVANIĆ GRAD | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 25
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
4 | CP KRIŽ | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 27
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
5 | CP POPOVAČA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 25
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
7 | CP KUTINA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 25
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
Ukupno
Predmet nabave 24. TJNC Lipovljani-Slavonski Brod Istok
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP LIPOVLJANI | GLAVNI OBJEKT I DVA AUTOMATA | Razvodni ormar 10 utičnica | 11
2 | CP NOVSKA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 16
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
3 | CP OKUČANI | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 57
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 46
4 | CP NOVA GRADIŠKA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 28
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 12
5 | CP LUŽANI | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 12
6 | CP SLAVONSKI BROD - ZAPAD | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 23
7 | CP SLAVONSKI BROD - ISTOK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 28
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 8
Ukupno
Predmet nabave 25. TJNC Velika Kopanica-Lipovac-Osijek-Svilaj-Sudaraž
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP VELIKA KOPANICA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 24
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 18
2 | CP BABINA GREDA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 30
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 10
3 | CP ŽUPANJA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 29
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 21
4 | CP SPAČVA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 41
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 12
5 | CP LIPOVAC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 113
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 11
|  |  | Fazna utičnica | 88
6 | CP OSIJEK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 84
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 8
|  |  | Fazna utičnica | 56
7 | CP ČEPIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 32
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 42
8 | CP ĐAKOVO | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 34
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 28
9 | ČCP SVILAJ | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 42
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 8
|  |  | Fazna utičnica | 56
10 | ČCP SUDARAŽ | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 24
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 12
Ukupno
Predmet nabave 26. TJNC Sveta Helena-Goričan
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | ČCP SVETA HELENA | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 80
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 18
|  |  | Fazna utičnica | 117
2 | CP KOMIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
3 | CP BREZNIČKI HUM | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
4 | CP NOVI MAROF | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 39
5 | CP VARAŽDINSKE TOPLICE | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
6 | CP VARAŽDIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 8
|  |  | Fazna utičnica | 52
7 | CP LUDBREG | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
8 | CP ČAKOVEC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 40
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 4
|  |  | Fazna utičnica | 26
9 | ČCP GORIČAN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 5
|  |  | Fazna utičnica | 80
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 10
|  |  | Fazna utičnica | 65
Ukupno
Predmet nabave 27.TJNC ZAGREB-SISAK
REDNI BROJ | NAZIV LOKACIJE I OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
| naziv lokacije | naziv objekta |  |  | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | CP MRACLIN | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 84
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 8
|  |  | Fazna utičnica | 56
2 | CP BUŠEVEC | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 32
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 42
3 | CP LEKENIK | GLAVNI OBJEKT NAPLATE | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 34
|  | NAPLATNE KUĆICE | Razvodni ormar | 6
|  |  | Fazna utičnica | 42
Ukupno
Troškovnik 28. Upravna zgrada, Širolina 4
REDNI BROJ | NAZIV OBJEKTA - DIJELA OBJEKTA |  | PREDMET ISPITIVANJA | BROJ MJERNIH MJESTA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
[5 empty] | BEZ PDV-a | BEZ PDV-a
1 | PODRUM, -1 |  | Razvodni ormar | 3
|  |  | Fazna utičnica | 31-28 po izvješću
2 | PRIZEMLJE |  | Razvodni ormar | 2
|  |  | Fazna utičnica | 152-170
3 | I. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 112 -262
4 | II. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 112-232 po izvješću
5 | III. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 126-298 po izvješću
6 | IV. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 128-271 po izvješću
7 | V. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 122-256 po izvješću
8 | VI. KAT |  | Razvodni ormar | 1
|  |  | Fazna utičnica | 54-92 po izvješću
Ukupno
TROŠKOVNIK 5 SVEUKUPNO ZA PREDMETE NABAVE 1-28:

## Rekapitulacija Troškovnik 1 - 5
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA 1 - 5
UKUPNO IZNOS
BEZ PDV-a
Troškovnik 1
Ispitivanja statičkog elektriciteta na postajama za opskrbu gorivom, mehaničkim radionama i plinskim kotlovnicama
Troškovnik 2
Ispitivanje prisilne ventilacije u kuhinji
Troškovnik 3
Ispitivanje električnih instalacija i uređaja u sigurnosnoj izvedbi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Troškovnik 4
Usluga ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti IPR tipkala, COKP, NP i objektu Uprave
Troškovnik 5
Ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog dodira i otpora izolacije električnih instalacija i uređaja koji nisu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom po COKP i CP
SVEUKUPNO (1-5):
PDV:
SVEUKUPNO SA PDV-om: